Fecha: 04 de Noviembre de 2016

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 181/2016

VISTO:

El expediente DSG y OM Nº 030/16-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sede ubicada en Avenida Roque Sáenz Peña 636, ya que en el período estival presentaron fallas por la concurrencia de factores como las deficiencias en los equipos y las altas temperaturas registradas, motivo constante con quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, teniendo en cuenta lo expresado, fue convocada la empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, en el marco de las tareas de puesta a punto el sistema de climatización aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Sr. Jefe de Departamento de Enlace, Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”.

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos ciento setenta mil doscientos cincuenta y tres ($ 170.253.-) IVA incluido, por los trabajos realizados en el Edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG N° 25, gas refrigerante R-22 (110 kg aproximadamente), aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG N° 25, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG N° 25, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, dos compresores rotativos de 4.500 frig/h, dos compresores rotativos de 3.500 frig/h, cable del tipo Sintenax de 4X4mm2, canalización de cañería mop de 1” con sus respectivos accesorios y  una válvula inversora para equipos de 10TR; los materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento setenta mil doscientos cincuenta y tres ($ 170.253.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, para el edificio de Avenida Roque Sáenz Peña 636, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto de pesos ciento setenta mil doscientos cincuenta y tres ($ 170.253.-) IVA incluido, por los trabajos realizados en el Edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG N° 25, gas refrigerante R-22 (110 kg aproximadamente), aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG N° 25, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG N° 25, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, dos compresores rotativos de 4.500 frig/h, dos compresores rotativos de 3.500 frig/h, cable del tipo Sintenax de 4X4mm2, canalización de cañería mop de 1” con sus respectivos accesorios y  una válvula inversora para equipos de 10TR; los materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable, del Edificio de Avenida Roque Sáenz Peña 636, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 181/2016.