Fecha: 28 de Junio de 2016

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 091/2016

VISTO:

El expediente DSG y  OM Nº 030/16-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración Central de los Edificios de Berutti 3345 y Lavalle 369, que en el período estival colapsaron por la concurrencia de factores como las deficiencias en los equipos y las altas temperaturas registradas.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, fue convocada la empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, en el marco de las tareas de puesta a punto el sistema de climatización aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”.

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos ciento sesenta y seis mil trescientos doce ($ 166.312.-) IVA incluido, por trabajos realizados en la Sede de  Berutti 3345 y Lavalle 369, del Poder Judicial de la C.A.B.A; en el Edificio Berutti se realiza la provisión de válvula inversora de 10TR (conjunto completo), de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, de cañerías para drenajes de equipos en cañería tigre, dos ventiladores para unidades condensadoras de 3HP, gas refrigerante R-22 (95 kg aproximadamente), gas refrigerante R-410 (15 kg aproximadamente) y de bomba de condensado; en el Edificio Lavalle la provisión de dos válvulas inversoras de 6.000 frig/h (2), de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex. de canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG Nº 25 y provisión de cableado de unidades condensadoras en cable unifilar y Sintenax., mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario, todos los Edificios pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento sesenta y seis mil trescientos doce ($ 166.312.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos,   para el Edificio de Berutti 3345 y Lavalle 369, C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento sesenta y seis mil trescientos doce ($ 166.312.-) IVA incluido, por trabajos realizados en la Sede de  Berutti 3345 y Lavalle 369, del Poder Judicial de la C.A.B.A; en el Edificio Berutti se realiza la provisión de válvula inversora de 10TR (conjunto completo), de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, de cañerías para drenajes de equipos en cañería tigre, dos ventiladores para unidades condensadoras de 3HP, gas refrigerante R-22 (95 kg aproximadamente), gas refrigerante R-410 (15 kg aproximadamente) y de bomba de condensado; en el Edificio Lavalle la provisión de dos válvulas inversoras de 6.000 frig/h (2), de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex. de canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG Nº 25 y provisión de cableado de unidades condensadoras en cable unifilar y Sintenax., mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario, todos los Edificios pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, del Edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Berutti 3345 y Lavalle 369, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 091/2016.