Buenos Aires, 11     de  marzo de 2013

##### Res. OAyF Nº  044  /2013

VISTO:

El Expediente OAyF 100/11-0 caratulado “O. A. y F. s/ Adquisición de Sistema de Detección Temprana de Incendios” y;

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de lo informado por la Dirección de Seguridad respecto de la necesidad de contar en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un sistema de detección temprana de incendios (fs. 103/142).

Que en tal sentido, la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró un anteproyecto de Pliego de Condiciones Particulares y de Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 151/157) y la Dirección de Seguridad realizó ciertas sugerencias al mismo (fs. 161). Asimismo, la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia informó el presupuesto oficial que debería contemplarse para los distintos renglones de la presente contratación y el precio promedio de referencia mensual para todos los edificios que asciende a pesos cuarenta mil ($ 40.000,00) (fs. 164).

Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones confeccionó un Cuadro de Presupuesto del que se desprende que el monto total para la presente contratación para un plazo contractual de doce (12) meses alcanza los pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000,00) y especificó el Criterio de Afectación (fs. 172/173).

Que en virtud de que la contratación del servicio en cuestión comprende los edificios sitos en Beruti 3345 e Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad, los cuales son de uso conjunto por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección de Compras y Contrataciones le solicitó a las distintas ramas de dicho Ministerio Público la afectación de las partidas presupuestarias correspondientes a su participación en la contratación y la remisión de las respectivas constancias (fs. 174/175 y 180).

Que en tal sentido, se han incorporado al expediente del Visto las constancias de afectación presupuestaria efectuadas por el Ministerio Público de la Defensa, por el Ministerio Público Tutelar y por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 188/191, 194/197 y 234/237).

Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los artículos 25º, 27º, 31º, 32º y concordantes de la Ley Nº 2095 y en la Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la modalidad de Compra Unificada con el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido en el artículo 42º de la Ley Nº 2095 (fs. 199).

Que así las cosas, la precitada Dirección acompañó el Pliego de Bases y Condiciones Generales (fs. 200/205), el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares (fs. 206/209), el Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 210/212) y el Anexo A-Constancia de Visita (fs. 213), el proyecto  de modelo de publicación en Boletín Oficial (fs. 214) y el Listado de Empresas a Invitar, conforme el listado de firmas inscriptas en el Registro Único y Permanente de Proveedores del G.C.B.A., para los rubros Nº 1201 y 1203. Por último se dejó sentado que se comunicará el llamado a licitación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 215/222).

Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la presente contratación. En tal sentido a fojas 223/225, luce la Constancia de Registración Nº 425/02 2013, que da cuenta de la existencia de partida presupuestaria suficiente.

Que de conformidad con el inciso g) del artículo 86º del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 y con el objeto de fomentar una amplia participación de oferentes en el presente procedimiento de selección, la Dirección de Compras y Contrataciones sugiere la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para cotizar en la Licitación Pública Nº 01/2013 (fs. 226).

Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4989/2013, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado manifestó que “(…) se encuentran agregados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (fs. 206/209) y de Especificaciones Técnicas (fs. 210/212) de la presente Licitación Pública Nº 1/2013, sobre las cuales no tiene observaciones que formular” y concluyó que “de acuerdo a lo indicado precedentemente, esta Dirección General entiende que nada obsta, desde el punto de vista jurídico, a la prosecución del trámite del presente expediente” (fs. 230/231).

Que en este estado y analizados los antecedentes mencionados, no resta más que autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 01/2013 de etapa única que tiene por objeto la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Modelo de publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que conforme el artículo 98º de la Ley Nº 2095, reglamentado por Resolución CM Nº 810/2010, deberá publicarse el llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas, como mínimo. De la misma manera, deberán publicarse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3389),

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1º: Autorícese el llamado a Licitación Pública Nº 01/2013 de etapa única que tiene por objeto la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente, integran la presente resolución, con un presupuesto oficial de pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000,00) IVA incluido, para un plazo de doce (12) meses.

Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 01/2013, que como Anexos I y II, respectivamente, integran la presente resolución.

Artículo 3º: Aprobar el modelo de publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo III integra la presente resolución.

Artículo 4º: Establecer la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para ofertar en la Licitación Pública Nº 01/2013 con el objeto de fomentar una amplia participación en este llamado, conforme inciso g) del artículo 86 del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010.

Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a remitir invitaciones a no menos de cinco (5) posibles oferentes, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, conforme lo estipulado en el artículo 93 del Anexo I la Resolución CM 810/2010.

Artículo 6º: Establecer el 3 de abril de 2013 a las 12.00 horas, como fecha límite para recibir consultas relacionadas con la presente contratación.

Artículo 7º: Establecer el 10 de abril de 2013 a las 12.00 horas, como fecha para la apertura pública de ofertas.

Artículo 8º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con cuatro (4) de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, los anuncios en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Consejo de la Magistratura de la CABA y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también, las comunicaciones a los funcionarios interesados.

Artículo 9º: Regístrese, publíquese como se ordenara, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable y pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos.

##### Res. OAyF Nº 044 /2013

##### ANEXO I

##### LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/2013 (RES. OAyF Nº         /2013)

REDES DE INCENDIO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. PLIEGOS

4. RENGLON A COTIZAR

5. ESPECIFICACIONES

6. PROPUESTA DE TRABAJO

7. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN

8. PRORROGA DE LA CONTRATACION

9. FORMA DE COTIZACIÓN

10. OBLIGACIÓN DE VISITA

11. CAPACIDAD TÉCNICA

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

13. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN

14. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

15. ADJUDICACIÓN

16. FORMA DE PAGO

17. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

18. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

19. SEGUROS

20. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

21. APERTURA DE LAS OFERTAS

22. COMUNICACIONES Y CONSULTAS. DENUNCIA DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

ANEXO A – CERTIFICADO DE VISITA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios (PCG) aprobado por Resolución CM Nº 810/2010, para la contratación de referencia.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Licitación Pública Nº 1/2013 es una licitación de etapa única y tiene por objeto la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la C.A.B.A.

3. PLIEGOS

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas que hayan retirado los Pliegos que rigen la presente Licitación Pública, los que serán entregados sin cargo.

Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha prevista para la apertura pública de las ofertas a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.

La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102º de la Ley N 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.

4. RENGLON A COTIZAR

Renglón 1: Relevamiento, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y los sistemas de detección temprana de incendio existentes en los siguientes edificios, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación:

Subrenglón 1.1: Edificio sito en Tacuarí 138 de esta Ciudad.

Subrenglón 1.2: Edificio sito en Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad.

Subrenglón 1.3: Edificio sito en Beruti 3345 de esta Ciudad.

Subrenglón 1.4: Edificio sito en Libertad 1042 de esta Ciudad.

Subrenglón 1.5: Edificio sito en Lavalle 369 de esta Ciudad.

Subrenglón 1.6: Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad.

5. ESPECIFICACIONES

Los trabajos deberán ser realizados dando cumplimiento a  la  disposición  415-DGDYPC-11 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, por empresas registradas en el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas Contra Incendio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para poder realizar los trabajos conforme a la Ley 2231 del GCBA, siguiendo los procedimientos indicados en la norma IRAM 3546.

Será requisito ineludible la inscripción en el registro indicado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de considerarse no admisibles las ofertas presentadas por los oferentes que no cumplieran con dicho requisito.

Los trabajos solicitados deberán ser efectuados de acuerdo a las etapas y prestaciones mínimas indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada uno de los edificios comprendidos en el Punto 4 del presente Pliego.

6. PROPUESTA DE TRABAJO

Cada oferente deberá presentar junto con su oferta económica una Propuesta de Trabajo que contenga el detalle de las tareas a realizar en los edificios indicados en el renglón 1 del punto 4 del presente Pliego de Condiciones Particulares, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

7. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN

El servicio de mantenimiento tendrá una duración de doce (12) meses, contados a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la Orden de Compra.

El Consejo de la Magistratura podrá determinar que el inicio de las prestaciones sea efectuado de manera parcial.

El vencimiento del plazo contractual estipulado en el primer párrafo producirá la extinción de la totalidad del vínculo contractual con la adjudicataria, incluyendo aquellos subrenglones cuyo mantenimiento hubiérase iniciado con posterioridad.

Durante la vigencia del servicio de mantenimiento los oferentes deberán realizar todos los trabajos comprendidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas y con la periodicidad allí indicada para cada uno de ellos.

8. PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN

El contrato aludido en la cláusula anterior podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de hasta seis (6) meses; opción que se formalizará con una anticipación mínima de quince (15) días corridos con anterioridad a la finalización del contrato.

9. FORMA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán presentarse por duplicado, en pesos, indicando en números y en letras lo siguiente:

9.1 Precio mensual por cada subrenglón.

9.2 Precio mensual por el renglón completo.

9.3 Precio total por el renglón, considerando la prestación del servicio por el plazo de doce (12) meses.

No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas así realizadas.

No se admitirán cotizaciones por parte del renglón, debiendo los oferentes presentar propuestas por renglón completo, incluyendo todas las tareas y prestaciones para todos los subrenglones.

10. OBLIGACIÓN DE VISITA

Será requisito ineludible acreditar la visita a los edificios objeto de la presente contratación, a los efectos de comprobar las condiciones en que serán realizados los trabajos.

A los efectos de coordinar la correspondiente visita deberán comunicarse con la Dirección de Seguridad de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas, al teléfono 4011-1300, internos 1733/1722.

La Dirección de Seguridad extenderá el correspondiente Certificado de Visita (Anexo A), con el cual se acreditará haber concurrido a los edificios y verificado las condiciones para la realización de los trabajos.

En la presentación de las ofertas deberá adjuntarse obligatoriamente el Certificado de Visita que como Anexo A forma parte del presente Pliego de Condiciones Particulares.

11. CAPACIDAD TÉCNICA

A los efectos de acreditar la capacidad técnica exigida, los oferentes deberán presentar junto con la oferta un listado de empresas u organismos a los cuales haya efectuado servicios de similares características a los solicitados.

Los oferentes deberán acreditar un mínimo de tres (3) antecedentes, teniendo que consignar como referencias mínimas un detalle que incluya los siguientes datos:

- Razón Social o identidad del comprador.

- Dirección y teléfono.

El Consejo de la Magistratura podrá constatar la validez de las referencias presentadas por los oferentes, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

12. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éste se prorrogará por sucesivos plazos de treinta (30) días, de manera automática, salvo que el oferente se opusiera a la nueva prórroga automática, por escrito, con al menos quince (15) días de anticipación al vencimiento del plazo en que se encuentra incurso.

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del Consejo de la Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.

13. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN

El Dictamen de Evaluación de las Ofertas (Dictamen de Preadjudicación) se comunicará a todos los oferentes y se anunciará en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, ubicada en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º, de esta Ciudad, conforme el Art. 106º, Inc. e) del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial y en la Web del Consejo de la Magistratura www.jusbaires.gov.ar.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación se harán conforme el Art. 99º del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 y al Art. 18º del PCG.

Conforme los Arts. 106º in fine y 109º in fine del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 y al Art. 17º del PCG, los interesados podrán formular las impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días a contar desde la notificación del acto administrativo que concluye el procedimiento de selección.

La impugnación de los pliegos se realizarán conforme el Art. 17º in fine del PCG, estableciéndose como Garantía de Impugnación al Pliego (Art. 14º, Inc. e) del PCG) un porcentaje del tres por ciento (3%) del presupuesto oficial de la presente Licitación Pública.

14. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente a los intereses del Consejo de la Magistratura. Para ello, una vez apreciado el cumplimiento de los requisitos y exigencias estipulados en la normativa vigente y en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, se considerarán el precio y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, conjuntamente con la idoneidad del oferente y demás condiciones de la propuesta.

15. ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la presente contratación recaerá en un único oferente, motivo por el cual es obligatoria la presentación de propuestas por la totalidad de los subrenglones comprendidos en la misma.

16. FORMA DE PAGO

El pago del servicio de mantenimiento se hará mensualmente a mes vencido, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

17. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

El oferente será directamente responsable por el uso indebido de materiales, diseños o implementos patentados y pondrá a cubierto al Consejo de la Magistratura de cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados cuando incurriere en dolo en el suministro o empleo de los materiales.

18. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

El personal afectado a la prestación de los servicios mencionados será de exclusiva relación de dependencia del adjudicatario, así como todo lo concerniente al cumplimiento de la normativa laboral y previsional.

Al respecto estarán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos vigentes o a dictarse, o a convenirse en el futuro, seguros, etc.

19. SEGUROS

19.1. El adjudicatario deberá contar con seguros obligatorios de vida y por accidentes de trabajo de todo el personal que afecte a esta prestación, acreditándolos con la correspondiente inscripción en la aseguradora correspondiente (ART). Deberán presentar certificado de cobertura de ART con cláusula de no repetición que accione a favor del Consejo de la Magistratura.

19.2. Previo al comienzo de la ejecución de las prestaciones, la firma adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, por la suma mínima comprensiva de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), por los daños que, como consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasione a personas, cosas y/o bienes de terceros y/o del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y/o del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el adjudicatario deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Consejo de la Magistratura de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el adjudicatario dejase de contratar y mantener en vigencia el seguro de responsabilidad civil, el Consejo de la Magistratura podrá -al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar dicho seguro y pagar los premios necesarios o que fueran adeudados, por el adjudicatario. El Consejo de la Magistratura deducirá los premios así desembolsados del pago de la correspondiente factura.

Será obligación del adjudicatario notificar a la aseguradora sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación. El adjudicatario será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole, originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. También correrán por cuenta del adjudicatario los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de la Póliza de Seguro.

El seguro será contratado con una aseguradora a satisfacción del Consejo de la Magistratura e incluirá a éste como beneficiario del mismo, considerándolo como tercero afectado.

La vigencia del seguro regirá durante la totalidad del período contractual.

20. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas y hasta las 12 horas del día 10 de abril de 2013, en sobre cerrado y conforme al Art. 102º del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, en la Mesa de Entradas de este Consejo, sita en Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso de esta Ciudad, debiendo estar dirigidas a la Secretaría de Coordinación del Consejo de la Magistratura, e indicando como referencia la leyenda  “Licitación Pública Nº 1/2013 - Expediente CM Nº OAyF-100/11-0”.

21. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 10 de abril de 2013 a las 12:00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

22. COMUNICACIONES Y CONSULTAS. DENUNCIA DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

Complementando el Art. 6º del PCG, el oferente además de constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá denunciar una dirección de correo electrónico en donde serán válidas todas la comunicaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura, de conformidad con el Art. 4º del PCG.

Las consultas relacionadas con la presente contratación deberán efectuarse conforme lo establece el Art. 8º del PCG, hasta las 12 horas del día 3 de abril de 2013.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/2013

##### PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

#### ANEXO A  - CONSTANCIA DE VISITA

| Sede | Fecha | Firma por Consejo | Firma p/Empresa Visitante |
| --- | --- | --- | --- |
| Tacuarí 138 |  |  |  |
| Av. Roque Sáenz Peña 636 |  |  |  |
| Beruti 3345 |  |  |  |
| Libertad 1042 |  |  |  |
| Lavalle 369 |  |  |  |
| Hipólito Yrigoyen 932 |  |  |  |

Se deja constancia de que la empresa .......................................................................... realizó las visitas previstas en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 1/2013, en las Sedes objeto de la referida contratación:

ANEXO II

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/2013 (RES. OAyF Nº             /2013)

REDES DE INCENDIO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1. GENERALIDADES

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

3. TRABAJOS A REALIZAR EN CADA EDIFICIO

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto complementar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 1/2013.

Las presentes especificaciones cubren la realización de todos los trabajos necesarios para la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de las instalaciones y equipos que se describen más adelante.

Los trabajos se ajustarán en un todo a las presentes especificaciones técnicas y a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se realizarán según lo establecido en las normas en vigor y de acuerdo a lo solicitado en el Punto 5 del Pliego de Condiciones Particulares, dando cumplimiento a la Disposición Nº 415-DGDYPC-11 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, por empresas registradas en el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas Contra Incendio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en la Ley 2231 del GCBA, el Codigo de Edificación en los Puntos 4.12 y 6.3.1.4, y en la norma IRAM 3546.

Los trabajos a realizar en cada uno de los edificios objeto de la presente contratación deberán mínimamente cubrir todos los ítems indicados a continuación, los cuales serán ampliados en el punto siguiente en relación a cada uno de los edificios:

- Relevamiento inicial de la instalación.

- Gestión del Libro de Actas requerido por la disposición 415-DGDYPC-11 para cada edificio.

- Confección de Planos esquemáticos con la  instalación con la ubicación de los elementos que la componen en cada edificio.

- Realización de las tareas de rutina anuales y trimestrales establecidas en la norma IRAM 3546 para cada tipo de instalaciones, con el correspondiente registro de datos relevados, e informe técnico correspondiente, en relación a la operatividad y mejoras de las instalaciones en cada edificio.

- Finalizadas las tareas de Puesta a Punto, si la instalación se encuentra en condiciones operativas correctas se emitirá el CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD, emitido por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.

- Informe Técnico, acciones correctivas

3. TRABAJOS A REALIZAR EN CADA EDIFICIO

En el presente punto se detallan las tareas mínimas a realizar en cada uno de los edificios comprendidos en el Punto 4 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 1/2013.

La adjudicataria deberá realizar todos los trabajos adicionales que estime correspondientes o que resulten necesarios para lograr el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en cada uno de dichos edificios, a los efectos de concretar el objeto de la presente contratación.

3.1 Tareas a realizar en todos los edificios:

Los trabajos indicados a continuación se refieren a la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio, deberán ser efectuados en todos los edificios comprendidos en el Punto 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Por su parte, en los edificios que cuentan con sistemas de detección temprana de incendios, deberán realizarse adicionalmente las tareas indicadas en el Punto 3.2 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.1.1-Relevamiento Inicial

3.1.1.1- Equipo de Bombeo

Verificación del equipo de  bombeo, tamaño y  tipo de bombas en el sistema, cuadro de válvulas,  sistema de medición de caudal.

3.1.1.2.- Reserva de Agua

Características del tanque, elementos de medición de nivel, colectores y válvulas.

3.1.1.3.-Sistema de Hidrantes

Verificación de tipo y cantidad de hidrantes, estado de los mismos, sistema de  cañerías, montantes y troncales, análisis de la instalación y su funcionamiento, verificación de señalización conforme norma IRAM 10005 y de documentación existente.

3.1.1.4.-Sistema de Rociadores Automáticos

Verificación del tamaño de los sistemas, estado y cantidad de las ECAS, documentación existente, memoria técnica.

3.1.1.5.- Registro de Datos de los Sistemas

Registro de los datos obtenidos en las planillas correspondientes a la norma IRAM 3546 para cada sistema de protección.

3.1.2- Hidrantes

3.1.2.1.- Tareas de Mantenimiento Inicial

Funcionamiento de todas las válvulas tipo teatro, reparando aquellas que presenten una apertura defectuosa o un cierre hidráulico defectuoso, verificación de las válvulas de alimentación de las cañerías troncales en colectoras de bandeja de tanques.

Cambio de las juntas uniones de mangueras y lanzas.

Verificación del correcto sello de las uniones de mangueras  y lanzas, prueba hidráulica anual de las mangueras según criterio de la norma IRAM 3597.

Toma de presión estática en todos los hidrantes registrando sus valores, medición de caudal en el hidrante  mas desfavorable.

Verificación y registro en las planillas de la existencia  y el estado de  los elementos constitutivos de los hidrantes (mangas, lanzas, llaves de ajustes de uniones) observando su accesibilidad.

Señalización de los mismos según Norma IRAM 10005.

3.1.2.2.- Inspección Trimestral

Verificación de operatividad y estanqueidad de las válvulas tipo teatro.

Verificación y registro en planillas de la existencia y estado de los elementos constitutivos de los hidrantes, toma de presión estática en el hidrante más desfavorable, contrastando la medición del valor anterior.

3.1.2.3. - Gestión

Se tramitará ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro requerido por el adecuado y necesario encuadre dentro de la Disposición 415-DGDYPC-11 para el mantenimiento de las instalaciones fijadas contra incendio. Asimismo, después de realizar las tareas de mantenimiento y estado de las instalaciones en condiciones operativas, se tramitará ante la misma dependencia el correspondiente certificado de operatividad.

3.1.3.- Rociadores Automáticos

3.1.3.1.- Tareas de mantenimiento

Verificación de las presiones en la grilla y en las cañerías troncales ajustándolas si las diferencias fueran mayor al 10% registrando los medidas.

Verificación del gong hidráulico de la ECA.

Purga de la instalación.

Accionamiento de las válvulas de prueba y drenaje.

Inspección del correcto montaje del trim de la ECA.

Verificación de cierre de la grilla.

Verificación del funcionamiento del detector de flujo.

Medición de caudal del rociador, calibración de manómetros de las ECAS, verificación de operatividad y estanqueidad de tomas de impulsión.

3.1.3.2.- Inspección Trimestral

Verificación de operatividad y estanqueidad de las válvulas tipo teatro.

Verificación y registro en planillas de la existencia y estado de los elementos constitutivos de los hidrantes, toma de presión estática en el hidrante mas desfavorable, contrastando la medición del valor anterior.

3.1.3.3.- Gestión

Se tramitará ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro requerido por la disposición 415-DGDYPC-11 para el mantenimiento de las instalaciones fijadas contra incendio. Asimismo, después de realizar las tareas de mantenimiento y estado de las instalaciones en condiciones operativas, se tramitará ante la misma dependencia el correspondiente certificado de operatividad.

3.1.4.- Sistema de Bombeo

3.1.4.1.- Tareas de mantenimiento

Registro de los sistema de bombeo tomando marcas, condiciones de operación, potencias, etc; verificación de corrientes de arranque y de trabajo en los motores eléctricos para distintas demandas.

Verificación de empaques y sellos mecánicos.

Verificación de presión y niveles de agua en tanque pulmón.

Registro de presiones, succión y descarga.

Regulación de presostatos.

Regulación de sistemas de alivio de presión.

Verificación de puntos calientes en tableros eléctricos después de un funcionamiento.

Reproducción de curva  de bomba servicio anual.

Limpieza general de sala de bombas.

Informe Final.

3.1.4.2.- Inspección Trimestral

Verificación del correcto arranque de las bombas con la demanda.

Verificación de las presiones de arranque y parada de las bombas.

Registro de los datos requeridos en las planillas IRAM 3546 cap. 12.

3.1.4.3.- Gestión

Se tramitara ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro requerido por la disposición 415-DGDYPC-11 para el mantenimiento de las instalaciones fijadas contra incendio. Asimismo, después de realizar las tareas de mantenimiento y estado de las instalaciones en condiciones operativas, se tramitara ante la misma dependencia el correspondiente certificado de operatividad.

3.2 Tareas a realizar en los edificios:

Las presentes tareas deberán ser realizadas adicionalmente a las indicadas en el Punto 3.1 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas en los edificios sitos en Tacuarí 138, Av. Roque Sáenz Peña 636, Beruti 3345, Libertad 1042 y Hipolito Yrigoyen 932 de esta Ciudad, los cuales cuentan con sistemas de detección temprana de incendios.

3.2.1.-Tareas de Mantenimiento

Estado de Fusibles y sus conexiones.

Verificación de equipos de interface, alimentación de energía primaria, indicadores luminosos y sonoros, conexión de redes de los paneles de audio, evacuación y sus funcionamientos.

Indicadores sonoros de panel.

Mediciones de tensión de baterías.

Verificación de anunciadores de control remoto y sus comandos.

Dispositivos de avisos lumínicos y sonoros.

3.2.2.- Inspección Trimestral

Ensayo del cargador de baterías del panel.

Prueba de descarga de baterías.

Accionamiento de dispositivos para asegurarse su funcionamiento realizando la limpieza del mismo de ser necesario y corrección de valores analógicos.

3.2.3.- Gestión

Se tramitará ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro requerido por la disposición 415-DGDYPC-11 para el mantenimiento de las instalaciones fijadas contra incendio. Asimismo, después de realizar  las tareas de mantenimiento y estado de las instalaciones en condiciones operativas, se tramitará ante la misma dependencia el correspondiente certificado de operatividad.

ANEXO III

MODELO DE PUBLICACIÓN

### RESOLUCIÓN OAyF Nº        /2013

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Dirección de Compras y Contrataciones

Mantenimiento de Redes de Incendio

Expediente CM Nº OAyF 100/11-0

Licitación Pública Nº 01/2013

Objeto: Inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.

#### Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.

Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de abril de 2013, en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.

Fecha y Lugar de Apertura: 10 de abril de 2013, a las 12 horas, en la sede de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.

# Cdor. Horacio Lertora

###### Dirección de Compras y Contrataciones