Buenos Aires,   19  de Abril de 2012

##### Res. OAyF Nº    85   /2012

VISTO:

el expediente DCC Nº 104/12-0 mediante el cual se impulsa la contratación de servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N. Alem 684, Lavalle 369 e Hipólito Yrigoyen 932, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota DSGyOM Nº 252/12 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores pone en conocimiento que persiste la necesidad de contratar los renglones fracasados en la Licitación Pública Nº 06/2012 relacionados al servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y cortinas en los edificios del visto, por el término de doce (12) meses y en tal sentido eleva un presupuesto estimado conf. fs. 6.

Que a fs. 14, luce el presupuesto elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones en orden a lo informado por la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores el cual asciende a cincuenta y dos mil ochocientos pesos ($ 52.800,00) IVA incluido, considerando un plazo contractual de doce (12) meses. Asimismo, dicha Dirección en función del valor estipulado en el presupuesto, propuso viable encuadrar el procedimiento de selección como Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los Artículos Nº 25, 27, 31, 32 y cdtes. de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 810/2010.

Que a fs. 21/26 luce el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, a fs. 27 obra el proyecto de modelo de publicación en Boletín Oficial y a fs. 28/37 el listado de empresas a invitar integrado de acuerdo al Registro Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los Rubros 591, 292 y 291, como así también se cursará invitación a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de Proveedores del Estado y Guía General de Licitaciones y Presupuestos.

Que, en función de la contratación, corresponde tomar como referencia para la realización del presente procedimiento, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, aprobado por Res. CM Nº 810/2010 y sus modificatorias (Res. Nº 967/2010 y CM Nº 1041/2010).

Que respecto al Proyecto de Pliego de Condiciones Particulares elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones cabe destacar el requisito ineludible de la Certificación de Visitas, y que el mismo certificado deberá adjuntarse con la oferta conforme lo estipulado en el punto 5 del citado Pliego, como así también cabe destacar como plazo de duración para la presente contratación un término de doce (12) meses, en virtud que este último plazo coadyuva a la administración de este Consejo.

Que asimismo, desde el Área de Compras se sugiere la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para presentar la cotización, a fin de fomentar una amplia participación de oferentes (de acuerdo a las disposiciones del Art. 86 Inc. g del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2012, criterio que se comparte).

Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la registración preventiva del gasto. En tal sentido a fs. 38 obra el compromiso preventivo correspondiente al presupuesto del año 2013 el cual asciende a veintidós mil pesos ($ 22.000,00) y a fs. 39/40 mediante Constancia de Registración Nº 668/03 2012 se acredita la existencia de partidas presupuestarias necesarias. En esa oportunidad señala, que el presupuesto de la contratación solicitada se estima en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 52.800,00), IVA incluido.

Que requerida que fue su opinión, a fs. 45 ha tomado intervención el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el cual mediante Dictamen Nº 4443/2012 manifiesta, “En virtud de lo expuesto, este Departamento no encuentra reparos a la prosecución del trámite de la presente contratación”.

Que de este modo se autorizará el llamado a Licitación Pública y se aprobarán los proyectos de pliegos adjuntos, que deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas. De igual modo, se anunciará la convocatoria en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar ).

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley 1988 (modificado por la Ley 3389),

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1º: Autorizar el llamado a Licitación Pública de etapa única Nº 06/2012 tendiente a la contratación de servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N. Alem 684, Lavalle 369 e Hipólito Yrigoyen 932, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en las condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto oficial de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 52.800,00), IVA incluido.

Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 06/2012, que como Anexo I integra la presente Resolución.

Artículo 3º: Aprobar el modelo de aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo II integra la presente Resolución.

Artículo 4º: Establecer la entrega sin cargo de los pliegos necesarios para ofertar en la Licitación Pública Nº 06/2012 con el objeto de fomentar una amplia participación en este llamado (conf. Art. 86, Inc. g. del “Anexo I” de la Res. CM Nº 810/2010).

Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a remitir invitaciones a no menos de diez (10) posibles oferentes y a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de Proveedores del Estado y Guía General de Licitaciones y Presupuestos.

Artículo 6º: Establecer el día 08 de Mayo 2012 a las 12.00 horas., como fecha límite para recibir consultas relacionadas con la presente contratación.

Artículo 7º: Establecer el día 14 de Mayo de 2012 a las 12.00 horas, como fecha para la apertura pública de ofertas.

Artículo 8º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con cuatro (4) de anticipación a la fecha de apertura de ofertas, los anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también, las comunicaciones a los funcionarios interesados.

Articulo 9º: Regístrese, publíquese como se ordenara y pase a la Dirección de Compras y Contrataciones.

Res. OAyF Nº      /2012

ANEXO I

RESOLUCIÓN OAyF N°         / 2012

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

DE BOMBAS, PORTONES Y CORTINAS

1. GENERALIDADES

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. PLIEGOS

4. RENGLONES  A COTIZAR

5. CERTIFICADO DE VISITA

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

7. FORMA DE COTIZACIÓN

8. PLAZO DE CONTRATACIÓN

9. PRORROGA DEL CONTRATO

10. CLÁUSULA DE RESCISIÓN

11. NOMINA DE PERSONAL

12 PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

13. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

14. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN

15. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

16. ADJUDICACIÓN

17. FORMA DE PAGO

18. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

19. APERTURA DE LAS OFERTAS

20. PENALIDADES

21. PROGRAMA DE SEGURIDAD

22. SEGUROS

23. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN. CHARLA INFORMATIVA.

ANEXO A - CERTIFICADO DE VISITA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios (PCG) aprobado por Resolución CM Nº 810/2010 (Anexo III), para la presente contratación.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Licitación Pública Nº 06/2012 es de etapa única y tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas, portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Av. Leandro N. Alem 684, Lavalle 369 e Hipólito Yrigoyen 932, todos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. PLIEGOS

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas que hayan retirado los Pliegos que rigen la presente Licitación Pública, los que serán entregados sin cargo.

Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas, a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.

La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102º de la Ley N 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.

4. RENGLONES  A COTIZAR

Renglón 1: Servicio de mantenimiento electromecánico para el inmueble sito en Libertad 1042 de esta Ciudad.

Subrenglón 1.1: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas de elevación de agua.

Subrenglón 1.2: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas cloacales.

Subrenglón 1.3: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) portones automáticos.

Renglón 2: Servicio de mantenimiento electromecánico para el inmueble sito en Av. Leandro N. Alem 684 de esta Ciudad.

Subrenglón 2.1: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas de elevación de agua.

Subrenglón 2.2: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas cloacales.

Subrenglón 2.3: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de un (1) portón automático.

Renglón 3: Servicio de mantenimiento electromecánico para el inmueble sito en Lavalle 369 de esta Ciudad.

Subrenglón 3.1: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas de elevación de agua.

Subrenglón 3.2: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas cloacales.

Subrenglón 3.3: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de tres (3) cortinas metálicas.

Renglón 4: Servicio de mantenimiento electromecánico para el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad.

Subrenglón 4.1: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de cinco (5) bombas de elevación de agua.

Subrenglón 4.2: Servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación de dos (2) bombas cloacales.

5. CERTIFICADO DE VISITA

Será requisito ineludible la realización de la visita a los distintos edificios comprendidos en el Punto 4 del presente Pliego. El Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, facilitará las visitas de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

Con la constancia de visita se acreditará haber concurrido a los edificios y verificado las condiciones incluidas en el pliego para la prestación del servicio. El mencionado certificado deberá adjuntarse obligatoriamente con la oferta.

Las visitas deberán ser coordinadas con la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, comunicándose para ello al Teléfono 4014-6700 int. 076741, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 horas.

Las características de los equipos objeto del servicio de mantenimiento electromecánico deberán ser relevadas en la visita, de manera que cada oferente podrá obtener la información necesaria de cada uno de los mismos y de su estado actual.

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El servicio de mantenimiento electromecánico solicitado en el Punto 4 del presente Pliego de Condiciones Particulares deberá ser realizado de acuerdo a las siguientes características:

6.1 Servicio de Mantenimiento de las Bombas

a) Servicios a demanda:

Deberán atenderse de lunes a viernes dentro del horario de 08.00 a 18.00, sábados de 08.00 a 13.00, y con servicio de guardias permanentes las 24 horas del día incluyendo inhábiles y feriados en caso de falta de agua o no funcionamiento de las mismas.

b) Servicios a realizar una vez por mes como mínimo:

- Ajuste de empaquetaduras.

- Control de juntas y manchones antivibratorios.

- Control del sistema de automáticos de comandos de las bombas de agua.

6.2 Servicio de mantenimiento de portón y cortinas metálicas

a) Servicios a demanda:

Deberán atenderse de lunes a viernes dentro del horario de 08.00 a 18.00 horas, sábados de 08.00 a 13.00 horas, y con servicio de guardias permanentes las 24.00 horas del día incluyendo inhábiles y feriados en caso de peligro por accidentes.

b) Servicios a realizar una vez por mes como mínimo:

- Lubricación y limpieza de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones componentes del equipo.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y de todos sus componentes.

6.3 Reparaciones:

La adjudicataria deberá proceder a la reparación de las cosas materiales mal hechas o estropeadas, comprendidas dentro de las características del servicio.

Quedan excluidos del concepto de reparación los recambios de repuestos o trabajos que resulte necesario efectuar con motivo de imponderables e imprevistos, los cuales están previstos en el punto 6.4 del presente Pliego.

6.4 Trabajos imprevistos:

El adjudicatario informará de inmediato a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores los recambios de repuestos o trabajos que resulte necesario efectuar con motivo de imponderables y/o imprevistos, fundamentando técnicamente su necesidad y urgencia. Una vez tomado conocimiento del mismo, el Consejo de la Magistratura efectuará las evaluaciones técnicas y económicas, reservándose la facultad de autorizar y aprobar los presupuestos que se le requieran al adjudicatario, o bien habilitando -sobre la base de los montos presupuestados- los procedimientos administrativos que imponen la normativa vigente. Estos, solo si no se trata de materiales de reposición menores, cuya provisión e instalación estará incluida en el monto presupuestado del servicio de mantenimiento.

7. FORMA DE COTIZACIÓN

Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, por duplicado, indicando en números y en letras lo siguiente:

7.1 Precio mensual de cada subrenglón.

7.2 Precio mensual de cada renglón completo, contemplando la totalidad de los subrenglónes comprendidos en el mismo.

7.3 Precio total de cada renglón, contemplando la totalidad de los subrenglónes comprendidos en el mismo por un plazo contractual de doce (12) meses.

7.4 Monto total de la oferta económica, comprendiendo el total de los renglones ofertados por un plazo de doce (12) meses.

No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas así realizadas.

Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total de los efectos ya propuestos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

No se admitirán cotizaciones parciales de los renglones, debiendo presentar ofertas por todos los subrenglones comprendidos en los mismos.

En el precio, el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, movimientos dentro de los edificios, seguros, reparación de eventuales daños, responsabilidad civil, beneficios, sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, productos y equipamiento a emplear, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la prestación. También estarán incluidos todos los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados.

8. PLAZO DE CONTRATACIÓN

El servicio de mantenimiento electromecánico tendrá una duración de doce (12) meses, contados a partir del primer día del mes siguiente a la recepción de la Orden de Compra.

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad podrá determinar que el inicio de las prestaciones sea efectuado de manera parcial, comunicando en tal caso la fecha en que comenzarán a efectuarse y autorizarse el pago de las tareas para cada renglón/subrenglón.

Encontrándose el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen 932 en obra, el Consejo comunicará la fecha en que deberán comenzar las prestaciones.

La fecha de vencimiento del plazo contractual iniciado en función de la orden de compra inicial producirá la extinción de la totalidad del vínculo con la adjudicataria, incluyendo aquellas habilitaciones de prestaciones que se hubieran requerido con posterioridad.

9. PRORROGA DEL CONTRATO

El contrato aludido en la cláusula anterior podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de hasta seis (6) meses; opción que se formalizará con una anticipación mínima de quince (15) días corridos con anterioridad a la finalización del contrato.

10. CLÁUSULA DE RESCISIÓN

En cualquier momento el Consejo de la Magistratura podrá rescindir sin causa la prórroga del contrato, lo cual no generará derecho a indemnización alguna a favor del adjudicatario. Dicha circunstancia le será notificada fehacientemente al prestador, con una anticipación minima de quince (15) días corridos.

11. NOMINA DE PERSONAL

Previo a iniciar los servicios, el adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores la nómina del personal que efectuará la prestación. En la información a brindar se consignarán los siguientes datos:

- Nombre y Apellido

- DNI

- Domicilio Actualizado

- Función que desempeña

12 PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

La adjudicataria asumirá ante el Consejo de la Magistratura la responsabilidad total en relación a la conducta y antecedentes de las personas que afecten al servicio.

Estarán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes y contribuciones, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, otras erogaciones que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos individuales vigentes o a dictarse, o convenirse en el futuro y seguros.

El adjudicatario tomará a su cargo la obligación de reponer elementos o reparar daños y perjuicios que ocasionen al Consejo de la Magistratura por delitos o cuasidelitos, sean estos propios o producidos por las personas bajo su dependencia, o los que pudieron valerse para la prestación de los servicios que establece el pliego. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula dará motivo a la rescisión del contrato.

El adjudicatario se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia o aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

El adjudicatario adoptará todas las medidas y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de el, al personal de este Poder Judicial, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de esta Institución o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

13. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éste se prorrogará automáticamente por igual plazo.

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del Consejo de la Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.

14. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN

El Dictamen de Evaluación de Ofertas (Dictamen de Preadjudicación) se comunicará en forma fehaciente a todos los oferentes y se anunciará en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, ubicada en la Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º, de esta Ciudad. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la página Web del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. www.jusbaires.gov.ar

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación se harán conforme el Art. 99 del Anexo I de la Res. CM Nº 810/2010 y al articulo 18 del PCG.

Conforme los Arts. 106 in fine y 109 in fine del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010 y al Art. 17 del PCG, los interesados podrán formular las impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días a contar desde la notificación del acto administrativo que concluye el procedimiento de selección.

La impugnación de los pliegos se realizarán conforme el Art. 17 in fine del PCG, estableciéndose como Garantía de Impugnación al Pliego (Art. 14, Inc. e) del PCG) un porcentaje del tres por ciento (3%) del presupuesto oficial de la presente Licitación Pública.

15. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente a los intereses del Consejo de la Magistratura. Para ello, una vez apreciado el cumplimiento de los requisitos y exigencias estipulados en la normativa vigente y en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, se considerarán el precio y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, conjuntamente con la idoneidad del oferente y demás condiciones de la propuesta.

16. ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por renglón completo, motivo por el cual es obligatoria la presentación de propuestas por la totalidad de los subrenglones comprendidos en cada renglón.

17. FORMA DE PAGO

El servicio de mantenimiento electromecánico se abonará en forma mensual, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

18. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 18.00 horas y hasta las 12 horas del día 14 de Mayo de 2012, en sobre cerrado y conforme al articulo 102 del anexo I de la Res. CM Nº 810/2010, en la Mesa de Entradas de este Consejo, sita en la Av. Leandro N Alem 684, entrepiso de esta Ciudad, debiendo estar dirigidas a la Secretaría de Coordinación del Consejo de la Magistratura, e indicando como referencia la leyenda “Licitación Pública Nº 06/2012 Expediente CM Nº DCC.-104/12-0”

19. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 14 de Mayo de 2012 a las 12 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

20. PENALIDADES

El incumplimiento de las tareas previstas para el servicio de mantenimiento dará lugar, en cada caso, a la aplicación de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del abono mensual.

21. PROGRAMA DE SEGURIDAD

El adjudicatario deberá presentar en forma previa al inicio de la prestación el Programa de Seguridad (tareas no repetitivas de corta duración) rubricado por profesional en Seguridad e Higiene en el Trabajo (SHT) y presentado en la ART correspondiente, las constancias de capacitación de su personal y las constancias de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) para el personal que desarrollará las tareas.

22. SEGUROS

El adjudicatario deberá, previo al inicio de las prestaciones, proceder a la realización de lo indicado a continuación:

21.1 Presentar las pólizas de los seguros obligatorios de vida y por accidentes de trabajo de todo el personal que afecte a esta prestación, acreditándolos con la correspondiente inscripción en la aseguradora correspondiente (ART).

21.2 Contar con un seguro de responsabilidad civil frente a daños a terceros y sus pertenencias, por hechos ocurridos como consecuencia de la ejecución de los trabajos contratados, no inferior a cien mil pesos ($ 300.000,00), que permanecerá vigente durante el plazo contractual.

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el adjudicatario deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Consejo de la Magistratura de cualquier responsabilidad al respecto. Si el adjudicatario dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en el presente Pliego, el Consejo de la Magistratura podrá en tales casos – al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer – contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el adjudicatario. El Consejo de la Magistratura deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado y/o factura presentado por el Adjudicatario.

Dado que este seguro cubre riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el adjudicatario es responsable de acuerdo con estos documentos contractuales, será obligación del adjudicatario notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas correspondientes. El adjudicatario será responsable por todas las perdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

Correrán por cuenta del adjudicatario los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia de la Póliza de Seguro.

El Consejo de la Magistratura podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prórroga del programa de trabajo.

Los seguros serán contratados con una aseguradora a satisfacción del Consejo de la Magistratura, e incluirá a éste como beneficiario de los mismos y considerándolo como tercero afectado.

23. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN. CHARLA INFORMATIVA.

Complementando el Artículo 6º del PCG, el oferente además de constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá denunciar una dirección de correo electrónico en donde serán válidas todas las comunicaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura, de conformidad con el Art. 4to del PCG.

Las consultas relacionadas con la presente contratación deberán efectuarse conforme lo establece el Artículo 8º del PCG, hasta las 12 horas del día 8 de Mayo de 2012.

ANEXO A

#### CONSTANCIA DE VISITA

Se deja constancia que la empresa .......................................................................... realizó la visita prevista en el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 06/2012, en las Sedes objeto de la referida contratación:

| Sede | Fecha | Firma por Consejo | Firma p/Empresa Visitante |
| --- | --- | --- | --- |
| Libertad 1042 |  |  |  |
| Av. Leandro N. Alem 684 |  |  |  |
| Lavalle 369 |  |  |  |
| Hipólito Yrigoyen 932 |  |  |  |