Fecha: 20 de mayo de 2019

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº 15/2019

VISTO:

El expediente T.EA. Nº: A-01-00009400-1/2019, caratulado “DGOSGyS s/Caja Chica Especial: s/ Provisión de Materiales Eléctricos, Poder Judicial de la C.A.B.A., 2019”; y

CONSIDERANDO:

Que, visto la solicitud impulsada por el Sr. Víctor Ledesma, Jefe de Departamento de Enlace de la Dirección General de Obras Servicios Generales y Seguridad, solicitando la provisión de materiales y artefactos eléctricos para ser utilizados en las distintas sedes pertenecientes al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.

Que, a fin de garantizar una correcta iluminación y funcionamiento del sistema eléctrico de los distintos edificios pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A., la reposición y normalización requiere gran cantidad de insumos eléctricos, no contando en stock con materiales suficientes para afrontar tales tareas.

Que, a fin de no obstaculizar el normal funcionamiento del servicio de justicia de las Sedes, se encauzó el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por Resolución CM Nº 101/2011.

Que, siguiendo el temperamento habitual en este tipo de procedimientos, se instruyó al personal de la Dirección para que atento la urgencia del caso recabara por correo electrónico los presupuestos correspondientes a diversas firmas del rubro que actualmente prestan o no servicios en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Que, se invitó a la firma Aura Iluminación quien cotizó por la provisión de dos (2) artef proy LEDs 20W BLF 220V 100o IP65; dos (2) artef LEDs 12V BLA red d108 12Vcc; un (1) trafo 100W 220-12V c-pantalla; dos (2) lámparas LED RGB 90L red d110; un (1) controlador LEDs RGB 12V h/ 4 plaquetas; dos (2) tubos fluor 54W 3000K BLA Cal 830 FQ d16 G5; ciento tres (103) Artef emb LEDs 12W BLN cuad L170 Flat BLA; trescientos veintitrés (323) terminales Cu 10 mm2 sim/indent 1x 8,5mmD ROJ; doscientos (200) terminales preais Cu OJAL d 8 AMA 2,5-6,0mm2; cuatrocientos (400) terminales clavija 1x 6mm2 aisl VER s-leng; setecientos (700) terminales clavija 1x 2,5mm2 aisl GRI s-lengÇ; cien (100) terminales clavija 1x 10mm2 aisl MRR s-leng; seiscientos (600) terminales clavija 1x 4mm2 aisl NAR s-leng; dos (2) pinzas indentar 0,5/ 4mm2 criquet p-tubular; dos (2) detectores tensión 90/1000Vca t-lapicera; un (1) voltímetro CAdigit DIN 150/440 Vca; diez (10) distribuidores; barra p/tierra 125A 7conex VER; una (1) luz emergencia autónoma 2LEDs x 3W 2H NO Per l-c; cincuenta (50) arrancadores tubo fluor 4/ 65W 220/240V; dos (2) mod toma 220+T=220s-T BLA 10A 2M Siglo XXI; dos (2) mod llave 1x10A BLA 1M Siglo XXI; tres (3) soportes DIN 2 mod MAR PVC Siglo XX; una (1) caja TM Din 12 b ext ChAc GRI PVC-FUM; treinta y cinco (35) artef emb LEDs 18W BLF red d200 panel; veinte (20) balastos 18-40Wx3 Fluor 220ca Bele p-T8-T5; ochenta y cuatro (84) cablecanal ciego b100xh50 s/adh p/tab BLA x m; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 1,5 mm2 CEL UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 1,5 mm2 ROJ UF-ECO; trescientos (300) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 MRR UF-ECO; trescientos (300) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 CEL UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 VER-AMA UF-ECO; cuatro (4) termomagnéticas din 2x 10A 4,5kA "C" SH200L; dos (2) termomagnéticas din 2x 16A 4,5kA "C" SH200L; un (1) disyuntor diferenc 2x 25A 30mA FH202; uns (1) caja TM Din 24 b emb PVC GRI p-FUM; dos (2) artef proy LEDs 20W RGB ext Flat 120o NEG; tres (3) artef proy LEDs 100W BLN simet NEG IP65; dos (2) señal de escape LEDs SALIDA 5W PC; dos (2) disyuntores diferenc  4x 63A 30mA FH204; dos (2) termomagnéticas din 4x 63A 4,5kA "C" SH200L; veinte (20) tapas caja conexión reg PVC BLA; un (1) extractor p-baño emb d102 plas; diez (10) Mod toma 220+T BLA 10A 1M s/seg Jonica-Civil; veinticinco (25) Mod tapón ciego BLA 1M Jonica-Civil; diez (10) Mod llave 1x16A BLA 1M apta p/luz Jo-Ci; quince (15) bastidores luz 100x 50 mm. PC modul 3M AZU; quince (15) tapas 5x10 BLA 3b pvc Termoplast Civil; cinco (5) cajas dom rectg emb ChAc 0,80mm Galv; una (1) caja TM Din 36 b ext ChAc BEI p-BEI gabinete 3,305.3783;cien (100) mts. de cable taller 3x 2,5mm2 NEG;cien (100) mts. de cable taller 3x 4mm2 NEG; quince (15) cables subter 1kV Cu 4x 4mm2+T (5) PVC; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 CEL UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 MRR UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 NEG UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 VER-AMA UF-ECO; termomagnética din 4x 25A 4,5kA "C" SH200L; tres (3) termomagnéticas din 2x 10A 4,5kA "C" SH200L; treinta (30) disyuntores diferenc 2x 25A 30mA FH202; treinta (30) prensa caños 3/4 ́'BSC M recto PA GRI; cuatro (2) Artef emb LEDs 18W BLF red d200 panel; un (1) Artef techo LEDs 1x 8W BLF red d120 BLA; diez (10) Artef emb LEDs 8W BLF red d120 BLA, por un monto de pesos trescientos sesenta y cinco mil ciento dos con 39/100.- ($ 365.102,39.-) IVA incluido, la firma Electro 2001 cotizó un monto de pesos cuatrocientos cuarenta mil tres con 75/100.- ( $ 440.003,75.-) IVA incluido y Global Electro quien cotizó la suma de pesos trescientos ochenta y ocho mil ciento noventa y siete con 65/100.- ($ 388.197,65/100.-) IVA incluido.

Que, puesto a resolver a fin de dar oportuna respuesta a lo solicitado, de acuerdo con la norma aplicable y habiendo agotado el procedimiento regulado en el Art. 6 Trámite Normal, Capítulo II del Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011, se autorizará la contratación con la firma Aura Iluminación por un costo de pesos trescientos sesenta y cinco mil ciento dos con 39/100.- ($ 365.102,39.-) IVA incluido por la provisión de los materiales eléctricos anteriormente descriptos, para ser utilizados en las distintas sedes pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar la contratación con la firma Aura Iluminación, por un valor de pesos trescientos sesenta y cinco mil ciento dos con 39/100.- ($ 365.102,39.-) IVA incluido, por la provisión de dos (2) artef proy LEDs 20W BLF 220V 100o IP65; dos (2) artef LEDs 12V BLA red d108 12Vcc; un (1) trafo 100W 220-12V c-pantalla; dos (2) lámparas LED RGB 90L red d110; un (1) controlador LEDs RGB 12V h/ 4 plaquetas; dos (2) tubos fluor 54W 3000K BLA Cal 830 FQ d16 G5; ciento tres (103) Artef emb LEDs 12W BLN cuad L170 Flat BLA; trescientos veintitrés (323) terminales Cu 10 mm2 sim/indent 1x 8,5mmD ROJ; doscientos (200) terminales preais Cu OJAL d 8 AMA 2,5-6,0mm2; cuatrocientos (400) terminales clavija 1x 6mm2 aisl VER s-leng; setecientos (700) terminales clavija 1x 2,5mm2 aisl GRI s-lengÇ; cien (100) terminales clavija 1x 10mm2 aisl MRR s-leng; seiscientos (600) terminales clavija 1x 4mm2 aisl NAR s-leng; dos (2) pinzas indentar 0,5/ 4mm2 criquet p-tubular; dos (2) detectores tensión 90/1000Vca t-lapicera; un (1) voltímetro CAdigit DIN 150/440 Vca; diez (10) distribuidores; barra p/tierra 125A 7conex VER; una (1) luz emergencia autónoma 2LEDs x 3W 2H NO Per l-c; cincuenta (50) arrancadores tubo fluor 4/ 65W 220/240V; dos (2) mod toma 220+T=220s-T BLA 10A 2M Siglo XXI; dos (2) mod llave 1x10A BLA 1M Siglo XXI; tres (3) soportes DIN 2 mod MAR PVC Siglo XX; una (1) caja TM Din 12 b ext ChAc GRI PVC-FUM; treinta y cinco (35) artef emb LEDs 18W BLF red d200 panel; veinte (20) balastos 18-40Wx3 Fluor 220ca Bele p-T8-T5; ochenta y cuatro (84) cablecanal ciego b100xh50 s/adh p/tab BLA x m; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 1,5 mm2 CEL UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 1,5 mm2 ROJ UF-ECO; trescientos (300) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 MRR UF-ECO; trescientos (300) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 CEL UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 VER-AMA UF-ECO; cuatro (4) termomagnéticas din 2x 10A 4,5kA "C" SH200L; dos (2) termomagnéticas din 2x 16A 4,5kA "C" SH200L; un (1) disyuntor diferenc 2x 25A 30mA FH202; uns (1) caja TM Din 24 b emb PVC GRI p-FUM; dos (2) artef proy LEDs 20W RGB ext Flat 120o NEG; tres (3) artef proy LEDs 100W BLN simet NEG IP65; dos (2) señal de escape LEDs SALIDA 5W PC; dos (2) disyuntores diferenc  4x 63A 30mA FH204; dos (2) termomagnéticas din 4x 63A 4,5kA "C" SH200L; veinte (20) tapas caja conexión reg PVC BLA; un (1) extractor p-baño emb d102 plas; diez (10) Mod toma 220+T BLA 10A 1M s/seg Jonica-Civil; veinticinco (25) Mod tapón ciego BLA 1M Jonica-Civil; diez (10) Mod llave 1x16A BLA 1M apta p/luz Jo-Ci; quince (15) bastidores luz 100x 50 mm. PC modul 3M AZU; quince (15) tapas 5x10 BLA 3b pvc Termoplast Civil; cinco (5) cajas dom rectg emb ChAc 0,80mm Galv; una (1) caja TM Din 36 b ext ChAc BEI p-BEI gabinete 3,305.3783;cien (100) mts. de cable taller 3x 2,5mm2 NEG;cien (100) mts. de cable taller 3x 4mm2 NEG; quince (15) cables subter 1kV Cu 4x 4mm2+T (5) PVC; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 CEL UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 MRR UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 NEG UF-ECO; cien (100) mts. de cable normalizado 1x 2,5 mm2 VER-AMA UF-ECO; termomagnética din 4x 25A 4,5kA "C" SH200L; tres (3) termomagnéticas din 2x 10A 4,5kA "C" SH200L; treinta (30) disyuntores diferenc 2x 25A 30mA FH202; treinta (30) prensa caños 3/4 ́'BSC M recto PA GRI; cuatro (2) Artef emb LEDs 18W BLF red d200 panel; un (1) Artef techo LEDs 1x 8W BLF red d120 BLA; diez (10) Artef emb LEDs 8W BLF red d120 BLA; para ser utilizados en las distintas sedes pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.-

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de la Sede de A. Julio A. Roca 530 y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº 15/2019.