Fecha: 20 de Octubre de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 203/2017

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 011/17-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, resultaron indispensables reparaciones fuera del Plan de trabajo previsto, en las Sedes de Beruti 3345, Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Lavalle 369 y Avenida de Mayo 654, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y nueve ($ 197.439.-) IVA incluido, en el edificio de Edificio de Beruti  3345 por la provisión de gas refrigerante R-22 (24 kg aproximadamente), tres plaquetas de unidades evaporadoras, una válvula inversora completa, un termostato de regulación de temperatura, material de aporte para soldadura (varillas Harris y nitrógeno), una bomba de condensado, un termostato de regulación de temperatura, un compresor de 4.500 frig/h., materiales de instalación como gas, oxígeno y nitrógeno, un presostato de alta, un presostato de baja, un capacito de 50 mf., transformador de 24V a 220V, una válvula inversora completa para equipo de 6.000 frig/h., en el Edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de una válvula inversora completa para equipo de 18.000 frig/h., un contactor de 32 Ampers, un módulo ventilador nuevo de unidad condensadora de 1.5hp, 10mts de cañerías de condensado marca tigre, cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiuva aislación térmica, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras  contruidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2 y 4 x 7.5mm2, un termostato de regulación de temperatura, gas refrigerante R-22 (21 kg aproximadamente), un termostato de regulación de temperatura, un módulo ventilador nuevo de unidad evaporadora; en el Edificio de Lavalle 369 por la provisión de gas refrigerante R-22 (12 kg aproximadamente), una válvula inversora completa para equipo de 3.000 frig/h., cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras  construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2 y 4 x 7.5mm2., en el Edificio de Avenida de Mayo 654 por la gas refrigerante R-22 (40.8 kg aproximadamente), un transformador de 24V a 220V y un contactor, los materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y nueve ($ 197.439.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en las Sedes de Beruti 3345, Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Lavalle 369 y Avenida de Mayo 654, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto, por un monto de pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y nueve ($ 197.439.-) IVA incluido, con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., en el edificio de de Edificio de Beruti 3345 por la provisión de gas refrigerante R-22 (24 kg aproximadamente),  tres plaquetas de unidades evaporadoras, una válvula inversora completa, un termostato de regulación de temperatura, material de aporte para soldadura (varillas Harris y nitrógeno), una bomba de condensado, un termostato de regulación de temperatura, un compresor de 4.500 frig/h., materiales de instalación como gas, oxígeno y nitrógeno, un presostato de alta, un presostato de baja, un capacito de 50 mf., transformador de 24V a 220V, una válvula inversora completa para equipo de 6.000 frig/h., en el Edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de una válvula inversora completa para equipo de 18.000 frig/h., un contactor de 32 Ampers, un módulo ventilador nuevo de unidad condensadora de 1.5hp, 10mts de cañerías de condensado marca tigre, cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiuva aislación térmica, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras  contruidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2 y 4 x 7.5mm2, un termostato de regulación de temperatura, gas refrigerante R-22 (21 kg aproximadamente), un termostato de regulación de temperatura, un módulo ventilador nuevo de unidad evaporadora; en el Edificio de Lavalle 369 por la provisión de gas refrigerante R-22 (12 kg aproximadamente), una válvula inversora completa para equipo de 3.000 frig/h., cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras  construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2 y 4 x 7.5mm2., en el Edificio de Avenida de Mayo 654 por la gas refrigerante R-22 (40.8 kg aproximadamente), un transformador de 24V a 220V y un contactor, los materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable y a las Intendencias involucradas, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 203/2017.-