Fecha: 02 de Marzo de  2018

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 021/2018

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 007/18-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, resultaron indispensables reparaciones fuera del Plan de trabajo previsto, en las Sedes de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Avenida de Mayo 654, Beruti 3345 y Tacuarí 134, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales conforme el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos quinientos ochenta y un mil trescientos cincuenta ($ 581.350.-) IVA incluido, Edificio Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (7/8” / 3/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 7 X 1.5mm2, gas refrigerante R– 22 (122.4 kg aproximadamente), dos válvulas inversoras completas de equipo de 2.200 frig/h y 4.500 frig/h, filtro deshidratador de 5/8”, cambio de motor de 1hp para unidad evaporadora, un compresor de 4.500 frig/h rotativo, un capacitor de 30mf, un contactor, un compresor de 15.000 frig/h rotativo, un capacitor, una llave térmica de 3x26 ampers, una bobina para válvula inversora de 220V para equipo de 6TR, una plaqueta de unidades interiores, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1/2” / 5/8”), dos válvulas inversoras nuevas para equipos de 18.000 frig/h, tres termostatos digitales PRO 1000, Soldadura Harris (varillas de plata aproximadamente 1kg), cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (7/8” / 3/8”), una plaqueta de unidad interior baja silueta, aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts), aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts), filtro deshidratador de 5/8”, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1” / 5/8”), gas refrigerante R– 410 (2 kg aproximadamente), dos compresores de 15.000 frig/h del tipo rotativo, cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, dos termostatos digitales PRO 1000, un compresor de 3TR del tipo rotativo, un capacitor de 60mf, una llave térmica de 32 amp, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, dos termostatos digitales PRO 1000, un compresor de 3TR del tipo rotativo, un capacitor de 60mf, una llave térmica de 32 amp., dos válvulas inversoras de calor completa de equipos Split de 5.500 frig/h., un motor de unidad ventiladora de modulo condensador de 3/4hp., cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, cable de fuerza motriz construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 4mm2; Edificio Avenida de Mayo 654 por la un compresor hermético de 10TR de recambio, aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts), filtro deshidratador de 5/8”, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1” / 5/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2, gas refrigerante R-22 (27.20 KG), recableado de tablero eléctrico de comando de equipo central en cable unifilar, recableado de tablero eléctrico de fuerza motriz de equipo central en cable Sintenax de 4x4mm2/6x4mm2, dos termostatos Honeywell, un compresor hermético de 10TR de recambio, aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts.), filtro deshidratador de 5/8”, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1” / 5/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2; Edificio Beruti 3345 por la provisión de cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, cable de fuerza motriz construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 6 X 4mm2 (50mts) y 4 X 1.5mm2 (50mts), cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, cambio de motor de 1hp para unidad evaporadora, gas refrigerante R– 22 (40.80 kg aproximadamente), un presostato de baja, un presostato de alta, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (7/8” / 3/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2, un equipo compresor rotativo de 4.500 frig/h, un capacitor de 45mf, llave térmica de 12 amp, una válvula inversora de equipo de 5.500 frig/h, elementos de soldadura (varillas Harris, caños de cobre), cañería de drenaje construida en caño plástico tigre, recableado de tablero eléctrico de comando de equipo central en cable unifilar, recableado de tablero eléctrico de fuerza motriz de equipo central en cable Sintenax de 4x4mm2/6x4mm2; Edificio Tacuarí 134 por la provisión de un control remoto universal, forzador de aire de ½ hp,  gas refrigerante R-22 (2kg), nitrógeno para barrido, accesorios de cobre; materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos quinientos ochenta y un mil trescientos cincuenta ($ 581.350.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en las Sedes de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Avenida de Mayo 654, Beruti 3345 y Tacuarí 134, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto, por un monto de pesos quinientos ochenta y un mil trescientos cincuenta ($ 581.350.-) IVA incluido, con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., Edificio Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (7/8” / 3/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 7 X 1.5mm2, gas refrigerante R– 22 (122.4 kg aproximadamente), dos válvulas inversoras completas de equipo de 2.200 frig/h y 4.500 frig/h, filtro deshidratador de 5/8”, cambio de motor de 1hp para unidad evaporadora, un compresor de 4.500 frig/h rotativo, un capacitor de 30mf, un contactor, un compresor de 15.000 frig/h rotativo, un capacitor, una llave térmica de 3x26 ampers, una bobina para válvula inversora de 220V para equipo de 6TR, una plaqueta de unidades interiores, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1/2” / 5/8”), dos válvulas inversoras nuevas para equipos de 18.000 frig/h, tres termostatos digitales PRO 1000, Soldadura Harris (varillas de plata aproximadamente 1kg), cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (7/8” / 3/8”), una plaqueta de unidad interior baja silueta, aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts), aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts), filtro deshidratador de 5/8”, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1” / 5/8”), gas refrigerante R– 410 (2 kg aproximadamente), dos compresores de 15.000 frig/h del tipo rotativo, cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, dos termostatos digitales PRO 1000, un compresor de 3TR del tipo rotativo, un capacitor de 60mf, una llave térmica de 32 amp, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, dos termostatos digitales PRO 1000, un compresor de 3TR del tipo rotativo, un capacitor de 60mf, una llave térmica de 32 amp., dos válvulas inversoras de calor completa de equipos Split de 5.500 frig/h., un motor de unidad ventiladora de modulo condensador de 3/4hp., cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, cable de fuerza motriz construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 4mm2; Edificio Avenida de Mayo 654 por la un compresor hermético de 10TR de recambio, aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts), filtro deshidratador de 5/8”, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1” / 5/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2, gas refrigerante R-22 (27.20 KG), recableado de tablero eléctrico de comando de equipo central en cable unifilar, recableado de tablero eléctrico de fuerza motriz de equipo central en cable Sintenax de 4x4mm2/6x4mm2, dos termostatos Honeywell, un compresor hermético de 10TR de recambio, aceite SUNISO (4 LTS), líquido desincrustante (2 lts.), filtro deshidratador de 5/8”, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (1” / 5/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2; Edificio Beruti 3345 por la provisión de cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2 y 4 X 7.5mm2, cable de fuerza motriz construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 6 X 4mm2 (50mts) y 4 X 1.5mm2 (50mts), cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, cambio de motor de 1hp para unidad evaporadora, gas refrigerante R– 22 (40.80 kg aproximadamente), un presostato de baja, un presostato de alta, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000. (7/8” / 3/8”), cable de comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 X 1.5mm2, un equipo compresor rotativo de 4.500 frig/h, un capacitor de 45mf, llave térmica de 12 amp, una válvula inversora de equipo de 5.500 frig/h, elementos de soldadura (varillas Harris, caños de cobre), cañería de drenaje construida en caño plástico tigre, recableado de tablero eléctrico de comando de equipo central en cable unifilar, recableado de tablero eléctrico de fuerza motriz de equipo central en cable Sintenax de 4x4mm2/6x4mm2; Edificio Tacuarí 134 por la provisión de un control remoto universal, forzador de aire de ½ hp,  gas refrigerante R-22 (2kg), nitrógeno para barrido, accesorios de cobre; materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable y a las Intendencias de, Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Avenida de Mayo 654, Beruti 3345 y Tacuarí 134, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 021/2018.-