Fecha: 15 de octubre de 2019.-

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 03/2019”

VISTO:

El TEA A-01-00028162-5/2019, que da origen a la apertura del Expte. D.G.O.S.G. y S s/ Readecuación Subsuelo, P.B. y 1º Piso, Suipacha 150, CMCABA, T.E.A.: A-01-00028168-5/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, en la reunión de Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial realizada el 28 de Agosto de 2019, personal de esta Dirección General expuso sobre la situación del edificio de Suipacha 150, recientemente adquirido por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y propuso desarrollar obras en los subsuelos, Planta Baja y 1º Piso, para ampliar la capacidad de albergar detenidos a disposición de los Jueces Penales de la Ciudad.

Que, el proyecto elaborado por la Dirección Técnica de Obras propone paliar la insuficiencia de espacios en las Alcaidías ubicadas en las Sedes de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345, provocada por el notorio aumento de detenidos producido por el traspaso de competencias.

Que, para ejecutar las obras proyectadas, esta Dirección General, propuso la ampliación de licitaciones en curso y para el resto, considerando la necesidad de terminar las obras durante el presente ejercicio y la urgencia generada, recomendó la creación de un fondo especial por un monto de pesos treinta millones. ( $ 30.000.000.-).

Que, la C.A.G. y M.J. impulsó la utilización de cajas chicas especiales con el propósito de acelerar las obras necesarias para establecer una sede del Organismo en el inmueble sito en Av. Pedro de Mendoza 2689, encomendando las tareas a esta Dirección General.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, esta Dirección General tiene experiencia en la gestión de recursos del régimen de caja chica especial, y competencia para definir la pertinencia de obras de infraestructura.

Que, la C.A.G.y M.J. implementó los medios necesarios para que las obras proyectadas se encuentren finalizadas en el curso del presente ejercicio, mediante la Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019.

Que, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por esta Dirección General gestionando recursos de Cajas Chicas Especiales, vista la situación de emergencia verificada en la capacidad de albergar detenidos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890, mediante la Res. Pres. CAGyMJ Nº 61/2019, se asignaron un millón quinientas mil.- ( 1.500.000.-) Unidades de Compra, en concepto de Caja Chica Especial, autorizando tres rendiciones de quinientas mil ( 500.000.-) Unidades de Compra, para ejecutar las obras requeridas.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos referidos al replanteo: a los efectos de materializar y llevar adelante lo especificado, en losa y se proyecte en altura; realizado este proceso realización de Inspección de Obra a cargo de la Dirección Técnica del Consejo de la Magistratura, la supervisión y control; bases de diseño: La empresa entregará a la Inspección de Obra el dimensionamiento de equipos basados en un balance térmico a su cargo;  así como también todo lo referido a especificaciones en cuanto a secciones, ángulos y despieces de los tachos de chapa galvanizada para conductos; limpieza periódica: a lo largo de la jornada laboral ya que se comparte espacio con otros gremios; Obrador: provisión de seguridad al recinto que se asigne; Seguros: operarios y personal de la empresa cumplirán con los seguros de Riesgos de Trabajo; Cálculos, Planos e Instrucciones de Manejo: documentación en cuanto a manuales, instructivo de manejo y todos los cálculos que se soliciten; Ayuda de Gremios: tareas que implicará ayuda de gremio, tanto para movilidad de equipos, amures, picados etc.; Instalaciones eléctricas: a cargo del contratista toda alimentación de equipos, tableros y todas las canalizaciones que resulten necesarias para el correcto funcionamiento; Aire acondicionado; reubicación de equipos existentes en salas: las salas de máquina sufren modificaciones producto de la licitación de Incendio, por lo tanto la empresa contemplará reubicaciones dentro del ámbito de la sala, así como redistribución de fuelles y conductos; Cañerías de interconexión equipos Volumen de Refrigeración Variable (VRV) planta baja: frente a los ascensores y en hall según lo indicado en obra; Sistemas de Conductos para equipos existentes a reubicar PB y 1° Subsuelo: conductos obedeciendo a los planos y ajustes en función de los muros nuevos a realizar; con fuelles anti vibración y se los aislará en toda su extensión con fibra de vidrio de dos pulgadas con papel  en su cara exterior; Conductos  de planta baja y primer subsuelo: los nuevos como las modificaciones/adaptaciones, realizadas con chapa galvanizada calibre 25 con pliegues y golpe de balancín para dar forma; Modificación de Tachos: conductos nuevos como las modificaciones/adaptaciones, realizados con chapa galvanizada calibre 25 con pliegues y golpe de balancín para dar forma; Colocación de rejillas nuevas: reemplazadas por rejillas nuevas, realizadas en chapa para pintar; las de celdas se realizadas en marco de empotrar y una reja en metal desplegado  de 3mm de espesor y 10 por 18 de apertura; Desarme de Cajones de Yeso y Retiro de Escombros: todo trabajo necesario para el desarrollo de las tareas, será realizado por la empresa a su costo ya que estará incluido en su ayuda de gremio. Los trabajos contemplan roturas de muros y cielorrasos; Modificación de Sala de Máquinas: en virtud de lo que demande la reubicación de equipos y la distribución de tachos; difusores de inyección y Retorno de Aire: todos los difusores y retornos estarán comprendidos dentro del presupuesto; Sistema de conductos: provisión e instalación de sistema de conductos de alimentación y retorno de aire construidos en chapa BWG Nº 25; provisión e instalación de aislación térmica para conductos de alimentación contruídos en lana de vidrio de 38mm recubierto con foil de aluminio; provisión e instalación de soportes para conductos construidos en planchuela de hierro ángulo de 1”; provisión e instalación de difusores de alimentación y retorno construidas en chapa HDD contando con 100% de regulación sin palanca exterior pintadas en blanco al horno marca RITRAC; provisión e instalación de persianas de regulación manual construidas en chapa HDD marca RITRAC; provisión e instalación de juntas anti vibratorias construidas en lona plastificada; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: Climarq Climatización; quien cotizó la suma de pesos un mil.- ( $ 1.582.120.-) IVA incluido, la firma Construcciones Urbanas Inteligentes S.R.L., quien cotizó la suma de pesos un millón doscientos noventa y ocho mil.- ($ 1.298.000.-) IVA incluido, a la firma Escala Climática S.R.L., quien cotizó la suma de pesos un millón quinientos treinta mil.- ($ 1.530.000.-) IVA incluido y a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. quien cotizó la suma de pesos un millón cuatrocientos cincuenta mil.- ( $ 1.450.000.-) IVA incluído.

Que, analizadas las propuestas técnicas por la Dirección Técnica de Obras su responsable concluyó que todas se adecuaban y que la firma Construcciones Urbanas Inteligentes S.R.L. debía seleccionarse por tratarse de la oferta económica más conveniente.

Que, habida cuenta del análisis de precios de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 5. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de C.A.G. y M.J. Nº 61/2019, se autorizará el gasto por un monto total de pesos un millón doscientos noventa y ocho mil.- ($ 1.298.000.-) IVA incluido, con la firma Construcciones Urbanas Inteligentes S.R.L., por los trabajos de replanteo: a los efectos de materializar y llevar adelante lo especificado, en losa y se proyecte en altura; realizado este proceso realización de Inspección de Obra a cargo de la Dirección Técnica del Consejo de la Magistratura, la supervisión y control; bases de diseño: La empresa entregara a la Inspección de Obra el dimensionamiento de equipos basados en un balance térmico a su cargo;  así como también todo lo referido a especificaciones en cuanto a secciones, ángulos y despieces de los tachos de chapa galvanizada para conductos; limpieza periódica: a lo largo de la jornada laboral ya que se comparte espacio con otros gremios; Obrador: provisión de seguridad al recinto que se asigne; Seguros: operarios y personal de la empresa cumplirán con los seguros de Riesgos de Trabajo; Cálculos, Planos e Instrucciones de Manejo: documentación en cuanto a manuales, instructivo de manejo y todos los cálculos que se soliciten; Ayuda de Gremios: tareas que implicará ayuda de gremio, tanto para movilidad de equipos, amures, picados etc.; Instalaciones eléctricas: a cargo del contratista toda alimentación de equipos, tableros y todas las canalizaciones que resulten necesarias para el correcto funcionamiento; Aire acondicionado; reubicación de equipos existentes en salas: las salas de maquina sufren modificaciones producto de la licitación de Incendio, por lo tanto la empresa contemplará reubicaciones dentro del ámbito de la sala, así como redistribución de fuelles y conductos; Cañerías de interconexión equipos Volumen de Refrigeración Variable (VRV) planta baja: frente a los ascensores y en hall según lo indicado en obra; Sistemas de Conductos para equipos existentes a reubicar PB y 1° Subsuelo: conductos obedeciendo a los planos y ajustes en función de los muros nuevos a realizar; con fuelles anti vibración y se los aislara en toda su extensión con fibra de vidrio de dos pulgadas con papel  en su cara exterior; Conductos de planta baja y primer subsuelo: los nuevos como las modificaciones/adaptaciones, realizadas con chapa galvanizada calibre 25 con pliegues y golpe de balancín para dar forma; Modificación de Tachos: conductos nuevos como las modificaciones/adaptaciones, realizados con chapa galvanizada calibre 25 con pliegues y golpe de balancín para dar forma; Colocación de rejillas nuevas: reemplazadas por rejillas nuevas, realizadas en chapa para pintar; las de celdas se realizadas en marco de empotrar y una reja en metal desplegado  de 3mm de espesor y 10 por 18 de apertura; Desarme de Cajones de Yeso y Retiro de Escombros: todo trabajo necesario para el desarrollo de las tareas, será realizado por la empresa a su costo ya que estará incluido en su ayuda de gremio. Los trabajos contemplan roturas de muros y cielorrasos; Modificación de Sala de Máquinas: en virtud de lo que demande la reubicación de equipos y la distribución de tachos; difusores de inyección y Retorno de Aire: todos los difusores y retornos estarán comprendidos dentro del presupuesto; Sistema de conductos: provisión e instalación de sistema de conductos de alimentación y retorno de aire construidos en chapa BWG Nº 25; provisión e instalación de aislación térmica para conductos de alimentación contruídos en lana de vidrio de 38mm recubierto con foil de aluminio; provisión e instalación de soportes para conductos construidos en planchuela de hierro ángulo de 1”; provisión e instalación de difusores de alimentación y retorno construidas en chapa HDD contando con 100% de regulación sin palanca exterior pintadas en blanco al horno marca RITRAC; provisión e instalación de persianas de regulación manual construidas en chapa HDD marca RITRAC; provisión e instalación de juntas anti vibratorias construidas en lona plastificada; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019 Caja Chica Especial Obra Suipacha 150.

EL DIRECTOR  GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos un millón doscientos noventa y ocho mil.- ($ 1.298.000.-) IVA incluido, con la firma Construcciones Urbanas Inteligentes S.R.L. por los trabajos de Replanteo: a los efectos de materializar y llevar adelante lo especificado, en losa y se proyecte en altura; realizado este proceso realización de Inspección de Obra a cargo de la Dirección Técnica del Consejo de la Magistratura, la supervisión y control; bases de diseño: La empresa entregara a la Inspección de Obra el dimensionamiento de equipos basados en un balance térmico a su cargo;  así como también todo lo referido a especificaciones en cuanto a secciones, ángulos y despieces de los tachos de chapa galvanizada para conductos; limpieza periódica: a lo largo de la jornada laboral ya que se comparte espacio con otros gremios; Obrador: provisión de seguridad al recinto que se asigne; Seguros: operarios y personal de la empresa cumplirán con los seguros de Riesgos de Trabajo; Cálculos, Planos e Instrucciones de Manejo: documentación en cuanto a manuales, instructivo de manejo y todos los cálculos que se soliciten; Ayuda de Gremios: tareas que implicará ayuda de gremio, tanto para movilidad de equipos, amures, picados etc.; Instalaciones eléctricas: a cargo del contratista toda alimentación de equipos, tableros y todas las canalizaciones que resulten necesarias para el correcto funcionamiento; Aire acondicionado; reubicación de equipos existentes en salas: las salas de maquina sufren modificaciones producto de la licitación de Incendio, por lo tanto la empresa contemplará reubicaciones dentro del ámbito de la sala, así como redistribución de fuelles y conductos; Cañerías de interconexión equipos Volumen de Refrigeración Variable (VRV) planta baja: frente a los ascensores y en hall según lo indicado en obra; Sistemas de Conductos para equipos existentes a reubicar PB y 1° Subsuelo: conductos obedeciendo a los planos y ajustes en función de los muros nuevos a realizar; con fuelles anti vibración y se los aislara en toda su extensión con fibra de vidrio de dos pulgadas con papel  en su cara exterior; Conductos de planta baja y primer subsuelo: los nuevos como las modificaciones/adaptaciones, realizadas con chapa galvanizada calibre 25 con pliegues y golpe de balancín para dar forma; Modificación de Tachos: conductos nuevos como las modificaciones/adaptaciones, realizados con chapa galvanizada calibre 25 con pliegues y golpe de balancín para dar forma; Colocación de rejillas nuevas: reemplazadas por rejillas nuevas, realizadas en chapa para pintar; las de celdas se realizadas en marco de empotrar y una reja en metal desplegado  de 3mm de espesor y 10 por 18 de apertura; Desarme de Cajones de Yeso y Retiro de Escombros: todo trabajo necesario para el desarrollo de las tareas, será realizado por la empresa a su costo ya que estará incluido en su ayuda de gremio. Los trabajos contemplan roturas de muros y cielorrasos; Modificación de Sala de Máquinas: en virtud de lo que demande la reubicación de equipos y la distribución de tachos; difusores de inyección y Retorno de Aire: todos los difusores y retornos estarán comprendidos dentro del presupuesto; Sistema de conductos: provisión e instalación de sistema de conductos de alimentación y retorno de aire construidos en chapa BWG Nº 25; provisión e instalación de aislación térmica para conductos de alimentación contruídos en lana de vidrio de 38mm recubierto con foil de aluminio; provisión e instalación de soportes para conductos construidos en planchuela de hierro ángulo de 1”; provisión e instalación de difusores de alimentación y retorno construidas en chapa HDD contando con 100% de regulación sin palanca exterior pintadas en blanco al horno marca RITRAC; provisión e instalación de persianas de regulación manual construidas en chapa HDD marca RITRAC; provisión e instalación de juntas anti vibratorias construidas en lona plastificada; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. C. A. G. y M.J. Nº 61/19.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 03/2019”