Fecha: 29 de enero de 2015.-

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 001/2015

VISTO: El expediente DSGyOM Nº 091/14-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Provisión de Insumos y Mano de Obra para Puesta en valor de Parque de Equipos de Aire Acondicionado, Sedes del Poder Judicial y Consejo de la Magistratura, C.A.B.A.”; y CONSIDERANDO: Que, tratan estos actuados de las diversas solicitudes impulsadas entre otros por el Dr. Jorge A. Franza, Vicepresidente II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y de la Dra. Agustina Gil Belloni, Prosecretaria Letrada de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tendientes al correcto funcionamiento del sistema de climatización de la Sede de Libertad 1042. Que, personal idóneo dependiente de ésta Dirección, resolvió que actualmente no es adecuada la climatización, estimando necesario los siguientes trabajos: reparación de dos (2) máquinas enfriadoras y realización de limpieza integral de los ochenta y ocho (88) fan coils que se encuentran distribuidos en toda la Sede. Que, habida cuenta de la necesidad puesta de manifiesto, resulta ineludible realizar la referida reparación por aplicación del Régimen instrumentado por Resolución CM Nº 101/2011, Anexo I, Capítulo II, Art. 6º, Trámite Normal. Que, a los efectos de responder a lo demandado, se solicitaron presupuestos a las empresas C.I.P.S.S.A., Mantenimientos Integrales Generales S.A. y AMBIC S.R.L. Que, en respuesta a nuestro pedido la firma AMBIC S.R.L., de acuerdo al presupuesto remitido con fecha 28 de enero de 2015, cotizó por la reparación inicial de dos máquinas enfriadoras marca Carrier 30GT; limpieza integral de las condensadoras; recirculación de los evaporadores con productos químicos y baqueteado de los mismos; remplazo de filtros cerámica, provisión y colocación de elementos de comando tales como: contactoras; relés; terminales; cableado y sensores; limpieza de todos los fancoil existentes con productos químicos para mejorar el rendimiento de los mismos.; por un valor de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho con 70/100 ($254.668,70.-) IVA incluido; la firma Mantenimientos Integrales Generales S.A. cotizó por la reparación inicial de dos (2) máquinas enfriadoras marca Carrier 30GT; limpieza integral de las condensadoras, recirculación de los evaporadores con productos químicos y baqueteado de los mismos, reemplazos de filtros cerámica, provisión y colocación de elementos de comando tales como: contactoras, relés, terminales, cableado, sensores y gas refrigerante R22; reemplazo de bombas de circulación (cuatro (4)); limpieza de todos los fan coil existentes, con productos químicos; lubricación de rodamientos y bujes para mejorar el rendimiento de los mismos; una vez puesta en marcha la máquina enfriadora marca carrier modelo 30GT, más los tres (3) fan coil que están ubicados en la terraza, más todos lo fan coil ubicados en todos los pisos, se evaluará el estado mecánico y eléctrico de los compresores, válvulas, motores de condensado y motores de ventilación, perillas selectoras de los fan coil de piso y de encontrar anomalía en su funcionamiento se presupuestará oportunamente, en un valor de pesos ciento cuarenta y tres mil cien ($143.100.-) IVA incluido; y que la firma C.I.P.S.S.A., cotizó por la reparación inicial de dos máquinas enfriadoras marca Carrier 30GT; reemplazo de bombas, cambio de filtros, limpieza y baqueteado de los casco y tubo, hidrolavado de la máquina, colocación de los elementos comandos y completar carga de gas R22; limpieza de 88 fan coil con producto fantastic, por un valor de pesos doscientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro ($236.434.-) IVA incluido. Que, puestos a resolver, y habiéndose agotado el procedimiento regulado por Resolución CM Nº 101/2011, Anexo I, Capítulo II, Art. 6, corresponde autorizar la contratación con la empresa Mantenimientos Integrales Generales S.A., por la reparación inicial de dos (2) máquinas enfriadoras marca Carrier 30GT; limpieza integral de las condensadoras, recirculación de los evaporadores con productos químicos y baqueteado de los mismos, reemplazos de filtros cerámica, provisión y colocación de elementos de comando tales como: contactoras, relés, terminales, cableado, sensores y gas refrigerante R22; reemplazo de bombas de circulación (cuatro (4)); limpieza de todos los fan coil existentes, con productos químicos; lubricación de rodamientos y bujes para mejorar el rendimiento de los mismos; una vez puesta en marcha las máquinas enfriadoras marca carrier modelo 30GT, más los tres (3) fan coil que están ubicados en la terraza, más todos lo fan coil ubicados en todos los pisos, se evaluará el estado mecánico y eléctrico de los compresores, válvulas, motores de condensado y motores de ventilación, perillas selectoras de los fan coil de piso y de encontrar anomalía en su funcionamiento se presupuestará oportunamente, en un valor de pesos ciento cuarenta y tres mil cien ($143.100.-) IVA incluido, para la Sede de Libertad 1042. Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011; EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES DISPONE: Artículo 1º: Autorizar la contratación con la empresa Mantenimientos Integrales Generales S.A. en la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil cien ($143.100.-) IVA incluido, por la reparación inicial de dos (2) máquinas enfriadoras marca Carrier 30GT; limpieza integral de las condensadoras, recirculación de los evaporadores con productos químicos y baqueteado de los mismos, reemplazos de filtros cerámica, provisión y colocación de elementos de comando tales como: contactoras, relés, terminales, cableado, sensores y gas refrigerante R22; reemplazo de bombas de circulación (cuatro (4)); limpieza de todos los fan coil existentes, con productos químicos; lubricación de rodamientos y bujes para mejorar el rendimiento de los mismos; una vez puesta en marcha la máquina enfriadora marca carrier modelo 30GT, más los tres (3) fan coil que están ubicados en la terraza, más todos lo fan coil ubicados en todos los pisos, se evaluará el estado mecánico y eléctrico de los compresores, válvulas, motores de condensado y motores de ventilación, perillas selectoras de los fan coil de piso y de encontrar anomalía en su funcionamiento se presupuestará oportunamente, para la Sede de Libertad 1042. Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico. Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial. Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de Libertad 1042 y, oportunamente, archívese. DISPOSICIÓN DSG y OM Nº 001/2015