Fecha: 05 de Julio de 2016

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 097/2016

VISTO:

El expediente DSG y  OM Nº 030/16-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de dotar de un Sistema de Refrigeración en las oficinas alquiladas del Edificio de Av. Julio A. Roca 546, en las que se instalaran nuevas dependencias.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, fue convocada la empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que realice un presupuesto de provisión e instalación de Aires Acondicionados en la mencionada sede siendo esta prestación extracontractual y expresamente excluida en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”.

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos ciento cinco mil  ($ 105.000.-) IVA incluido, por trabajos realizados en  Av. Julio A. Roca 546, Piso 5,  C.A.B.A., por  la provisión de cuatro equipos Split uno marca BLUESTAR modelo TADIRAN de 3.000 FRIG/H y el de la misma marca de 6.000 FRIG/H con R-410 todos eficiencia A; la instalación de los equipos acondicionadores Split descriptos en los ítems 1.1 incorporando los siguientes elementos: cañerías de condensado construidas en plástico, tacos anti vibratorios, bases de unidades evaporadoras y condensadoras construidas en hierro ángulo de 1 ¼” y varillas roscadas galvanizadas, provisión e instalación de cañerías de interconexión construidas en caño de cobre electrolítico aislados en todo su recorrido con funda de neoprene tipo armaflex(15mts), provisión e instalación de cableado de interconexión compuesto por dos cables del tipo Afumex de 4X1.5 precintado a cañerías de interconexión (Chicoteo) y Puesta en marcha y regulación en el Edificio de Av. Julio A. Roca 546, Piso 5, perteneciente al Poder Judicial del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, para el Edificio de, C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento cinco mil ($ 105.000.-) IVA incluido, en la provisión de cuatro equipos Split uno marca BLUESTAR modelo TADIRAN de 3.000 FRIG/H y el de la misma marca de 6.000 FRIG/H con R-410 todos eficiencia A; la instalación de los equipos acondicionadores Split descriptos en los ítems 1.1 incorporando los siguientes elementos: cañerías de condensado construidas en plástico, tacos anti vibratorios, bases de unidades evaporadoras y condensadoras construidas en hierro ángulo de 1 ¼” y varillas roscadas galvanizadas, provisión e instalación de cañerías de interconexión construidas en caño de cobre electrolítico aislados en todo su recorrido con funda de neoprene tipo armaflex(15mts), provisión e instalación de cableado de interconexión compuesto por dos cables del tipo Afumex de 4X1.5 precintado a cañerías de interconexión (Chicoteo) y Puesta en marcha y regulación en el Edificio de Av. Julio A. Roca 546, Piso 5, perteneciente al Poder Judicial del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, del Edificio de Av. Julio A. Roca 546, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 097/2016.