Fecha: 07 de agosto de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 144/2017

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 011/17-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, resultaron indispensables reparaciones fuera del Plan de trabajo previsto, en las Sedes de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 y Lavalle 369, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos ciento ochenta y tres mil ($ 183.940.-) IVA incluido, en el edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de carga de gas refrigerante R-22 (148.5 KG); de una válvula inversora de calor completa de equipo de 6HP, la provisión de elementos eléctricos y cableados de tablero de comando para funcionamiento de unidad condensadora de 6TR, provisión de llave térmica de 42 amp y elementos accesorios para tablero eléctrico de fuerza motriz, cable Sintenax de 4x4 de fuerza motriz (15mts), cable Sintenax de 7x1.5 de fuerza motriz (20mts), cable Sintenax de 4x1.5 de fuerza motriz (30mts), provisión de trabajos de automatización de tablero de fuerza motriz y comando incorporando dos termostatos de regulación, dos relee, dos contactoras y cableado en cable unifiliar, compresor rotativo de 4.500 frig/h., capacitor, provisión de transformador, provisión de llave térmica bipolar de 16 amp., y para el dificio de Lavalle 369, provisión de gas refrigerante R-22 (10 kg aproximadamente), provisión de un transformador para equipo baja silueta, provisión de carga de gas refrigerante R-22 (27 Kg), materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento ochenta mil setecientos noventa ($ 180.790.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en las Sedes de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 y Lavalle 369, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto de pesos ciento ochenta y tres mil ($ 183.940.-) IVA incluido, en el edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de carga de gas refrigerante R-22 (148.5 KG); de una válvula inversora de calor completa de equipo de 6HP, la provisión de elementos eléctricos y cableados de tablero de comando para funcionamiento de unidad condensadora de 6TR, provisión de llave térmica de 42 amp y elementos accesorios para tablero eléctrico de fuerza motriz, cable Sintenax de 4x4 de fuerza motriz (15mts), cable Sintenax de 7x1.5 de fuerza motriz (20mts), cable Sintenax de 4x1.5 de fuerza motriz (30mts), provisión de trabajos de automatización de tablero de fuerza motriz y comando incorporando dos termostatos de regulación, dos relee, dos contactoras y cableado en cable unifiliar, compresor rotativo de 4.500 frig/h., capacitor, provisión de transformador, provisión de llave térmica bipolar de 16 amp., y para el dificio de Lavalle 369, provisión de gas refrigerante R-22(10 kg aproximadamente), provisión de un transformador para equipo baja silueta, provisión de carga de gas refrigerante R-22 (27 Kg), materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 144/2017.-