Fecha: 12 de Agosto de 2016

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº 113/2015

VISTO:

El expediente DSG y OM Nº 030/16-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación Sedes Varias, Consejo de la Magistratura y Poder Judicial, CABA 2016”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados a la normalización del funcionamiento del sistema de climatización de los pisos 1º, 2º y 3º de la Sede de Av. de Mayo 654, perteneciente al Poder judicial de la C.A.B.A.

Que, personal idóneo dependiente de ésta Dirección, entendió que pese a las anteriores reparaciones que se llevaron a cabo actualmente no es adecuada la climatización.

Que, habida cuenta de la necesidad puesta de manifiesto, resulta ineludible realizar la referida reparación por aplicación del Régimen instrumentado por Resolución CM Nº 101/2011, Anexo I, Capítulo II, Art. 6º, Trámite Normal.

Que, a los efectos de responder a lo demandado, se solicitaron presupuestos a distintas empresas del rubro, a saber: C.I.P.S.S.A., Mantenimientos Integrales Generales S.A. y BRV S.R.L.

Que, en respuesta a nuestro pedido la firma Mantenimientos Integrales Generales S.A., de acuerdo al presupuesto trabajos de reparaciones varias en Avenida de Mayo 654, en el equipo del 1° Piso, se deberá realizar una limpieza química a las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, cambio de válvula de servicio de baja, revisión de todo el circuito eléctrico, provisión y cambio de aceite a los comprensores, carga completa de gas R22, puestas en marcha y control de funcionamiento, en el Equipo de 2° Piso se deberá realizar una limpieza química a las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, cambio de válvula de servicio de baja, provisión y cambio contactora, revisión de todo circuito eléctrico, provisión y cambio de aceite a los comprensores, carga completa de gas R22, puesta en marcha y control de funcionamiento y en el Equipo de 3° Piso, se deberá realizar una limpieza química de las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, revisión de todo el circuito eléctrico, provisión y cambio de filtros de línea de líquido, carga completa de gas R22, provisión y colocación de un comando de encendido para ser operado desde el pasillo, puestas en marcha y control de funcionamiento  por un valor de pesos ciento cincuanta y seis mil doscientos treinta ($ 156.230.-) IVA incluido; la firma C.I.P.S.S.A. cotizó por iguales conceptos un valor de pesos ciento setenta y nueve mil quinientos quince ($ 179.515.-) IVA incluido; y que la firma BRV S.R.L., cotizó por los trabajos solicitados un valor de pesos doscientos once mil setecientos cincuenta ($ 211.750.-) IVA incluido.

Que, puestos a resolver, y habiéndose agotado el procedimiento regulado por Resolución CM Nº 101/2011, Anexo I, Capítulo II, Art. 6, corresponde autorizar la contratación con la empresa Mantenimientos Integrales Generales S.A., por las reparaciones varias en Avenida de Mayo 654, en el equipo del 1° Piso, se deberá realizar una limpieza química a las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, cambio de válvula de servicio de baja, revisión de todo el circuito eléctrico, provisión y cambio de aceite a los comprensores, carga completa de gas R22, puestas en marcha y control de funcionamiento, en el Equipo de 2° Piso se deberá realizar una limpieza química a las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, cambio de válvula de servicio de baja, provisión y cambio contactora, revisión de todo circuito eléctrico, provisión y cambio de aceite a los comprensores, carga completa de gas R22, puesta en marcha y control de funcionamiento y en el Equipo de 3° Piso, se deberá realizar una limpieza química de las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, revisión de todo el circuito eléctrico, provisión y cambio de filtros de línea de líquido, carga completa de gas R22, provisión y colocación de un comando de encendido para ser operado desde el pasillo, puestas en marcha y control de funcionamiento  por un valor de pesos ciento cincuanta y seis mil doscientos treinta ($ 156.230.-) IVA incluido, en los mencionados pisos de la Sede de Av. de Mayo 654, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar la contratación con la empresa Mantenimientos Integrales Generales S.A. en la suma de pesos ciento cincuenta y seis mil doscientos treinta ($ 156.230.-) IVA incluido; por las reparaciones varias en Avenida de Mayo 654, en el equipo del 1° Piso, se deberá realizar una limpieza química a las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, cambio de válvula de servicio de baja, revisión de todo el circuito eléctrico, provisión y cambio de aceite a los comprensores, carga completa de gas R22, puestas en marcha y control de funcionamiento, en el Equipo de 2° Piso se deberá realizar una limpieza química a las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, cambio de válvula de servicio de baja, provisión y cambio contactora, revisión de todo circuito eléctrico, provisión y cambio de aceite a los comprensores, carga completa de gas R22, puesta en marcha y control de funcionamiento y en el Equipo de 3° Piso, se deberá realizar una limpieza química de las serpentinas, limpieza de condensador tubo en tubo con recirculado de ácido desincrustante del tipo acidex, revisión de todo el circuito eléctrico, provisión y cambio de filtros de línea de líquido, carga completa de gas R22, provisión y colocación de un comando de encendido para ser operado desde el pasillo, puestas en marcha y control de funcionamiento  por un valor de pesos ciento cincuenta y seis mil doscientos treinta ($ 156.230.-) IVA incluido, en los mencionados pisos de la Sede de Av. de Mayo 654, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de Av. de Mayo 654 y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº  113/2016.-