Fecha: 25 de Agosto de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 153/2017

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 011/17-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, resultaron indispensables reparaciones fuera del Plan de trabajo previsto, en las Sedes de Lavalle 369, Beruti 3345, Avenida de Mayo 654 y Avenida Diagonal Norte 636, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos trescientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro ($ 364.944.-) IVA incluido, edificio de Lavalle 369 por la provisión de carga de gas refrigerante, motor de unidad evaporadora central conjunto con turbina, recableado de tablero de fuerza motriz incorporado cable del tipo inifilar y cable sintenax de 4x4 mm2, gas refrigerante R-22 (14 kg. aproximadamente); en el Edificio de Beruti  3345 por la provisión de válvula inversora de 5/8” completa, compresor rotativo de 5.500 frig/h, cañerías de cobre y accesorios de instalación, de bovina, cableado de tablero de fuerza motriz de unidad condensadora en cable unifilar y sintenax, gas refrigerante R-22 (63 kg aproximadamente); en el Edificio de Avenida de Mayo  654 por la provisión de un compresor Semi-Hermetico de 150HP marca CARRIER, gas refrigerante R-22 (61 kg aproximadamente), válvula inversora de 1” completa, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1.000, filtro deshidratador, elementos de tablero de fuerza motriz de equipo de 10TR como llaves térmicas, capacitores y cableado, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4X1.5mm2 y 4X7.5mm2, termostato de regulación; en el Edificio de Avenida Diagonal Norte 636 por la provisión de gas refrigerante R-22 (105 kg aproximadamente), contactor, recableado de tres (3) tableros de comando en cable unifilar, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4x1.5mm2 Y 4x7.5mm2, cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, un compresor rotativo de 5.500 frig/h, dos (2) capacitores, termostato de regulación de temperatura, dos (2) válvulas inversoras de 1” completa; materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro ($ 364.944.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en las Sedes de Lavalle 369, Beruti 3345, Avenida de Mayo 654 y Avenida Diagonal Norte 636, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto de pesos trescientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro ($ 364.944.-) IVA incluido, en el edificio de Lavalle 369 por la provisión de carga de gas refrigerante, motor de unidad evaporadora central conjunto con turbina, recableado de tablero de fuerza motriz incorporado cable del tipo inifilar y cable sintenax de 4x4 mm2, gas refrigerante R-22 (14 kg. aproximadamente); en el Edificio de Beruti  3345 por la provisión de válvula inversora de 5/8” completa, compresor rotativo de 5.500 frig/h, cañerías de cobre y accesorios de instalación, de bovina, cableado de tablero de fuerza motriz de unidad condensadora en cable unifilar y sintenax, gas refrigerante R-22 (63 kg aproximadamente); en el Edificio de Avenida de Mayo  654 por la provisión de un compresor Semi-Hermetico de 150HP marca CARRIER, gas refrigerante R-22 (61 kg aproximadamente), válvula inversora de 1” completa, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1.000, filtro deshidratador, elementos de tablero de fuerza motriz de equipo de 10TR como llaves térmicas, capacitores y cableado, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4X1.5mm2 y 4X7.5mm2, termostato de regulación; en el Edificio de Avenida Diagonal Norte 636 por la provisión de gas refrigerante R-22 (105 kg aproximadamente), contactor, recableado de tres (3) tableros de comando en cable unifilar, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4x1.5mm2 Y 4x7.5mm2, cañerías de interconexión en cobre electrolítico con su respectiva aislación térmica, un compresor rotativo de 5.500 frig/h, dos (2) capacitores, termostato de regulación de temperatura, dos (2) válvulas inversoras de 1” completa; materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable y a las Intendencias involucradas, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 153/2017.-