Fecha: 05 de Octubre de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 182/2017

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 011/17-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, resultaron indispensables reparaciones fuera del Plan de trabajo previsto, en las Sedes de Avenida Julio A. Roca 530 y Tacuarí 138, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos ($ 247.500.-) IVA incluido, en el edificio de Avenida Julio A. Roca 530 , Informática, por la provisión de un equipo Split marca TADIRAN de 5.500 FRIG/H del tipo mura con R-410 toda eficiencia; Elementos y materiales para la instalación,  cañerías de condensado construidas en plástico, tacos anti vibratorios, bases de unidades evaporadoras y condensadoras construidas en hierro ángulo de 1 ¼” y varillas roscadas galvanizadas, provisión e instalación de cañerías de interconexión construidas en caño de cobre electrolítico aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene tipo armaflex, cableado de interconexión compuesto por dos cables del tipo Afumex de 4X1.5 precintado a cañerías de interconexión (Chicoteo), una bomba de condensado, puesta en marcha y regulación; en el Edificio de Tacuarí 138, Informática por la provisión  de dos (2) equipos Split marca WESTRIC de 6.200 FRIG/H de techo con R-410 modelo DC 620 aptos para sala de server incluyendo: control electrónico de condensación, contactor para el compresor, presostato de alta, presostato de baja, calefactor de carter, filtro de línea líquido, salida de falla de equipo a contactos secos (en el evaporador); Elementos y Materiales para la construcción,  control electrónico de condensación, contactor para el comprersor, presostato de alta, presostato de baja, calefactor de carter, filtro de línea líquido, salida de falla de equipo a contactos secos (en el evaporador), provisión e instalación de secuenciador con sensor de temperatura incorporado modelo SW-302 DSAAS-SETEADO 230 (Corta 220 enc.240), materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos ($ 247.500.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en las Sedes de Avenida Julio A. Roca 530 y Tacuarí 138, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto, por un monto de pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos ($ 247.500.-) IVA incluido, con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., en el edificio de Avenida Julio A. Roca 530 , Informática, por la provisión de un equipo Split marca TADIRAN de 5.500 FRIG/H del tipo mura con R-410 toda eficiencia; Elementos y materiales para la instalación,  cañerías de condensado construidas en plástico, tacos anti vibratorios, bases de unidades evaporadoras y condensadoras construidas en hierro ángulo de 1 ¼” y varillas roscadas galvanizadas, provisión e instalación de cañerías de interconexión construidas en caño de cobre electrolítico aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene tipo armaflex, cableado de interconexión compuesto por dos cables del tipo Afumex de 4X1.5 precintado a cañerías de interconexión (Chicoteo), una bomba de condensado, puesta en marcha y regulación; en el Edificio de Tacuarí 138, Informática por la provisión  de dos (2) equipos Split marca WESTRIC de 6.200 FRIG/H de techo con R-410 modelo DC 620 aptos para sala de server incluyendo: control electrónico de condensación, contactor para el compresor, presostato de alta, presostato de baja, calefactor de carter, filtro de línea líquido, salida de falla de equipo a contactos secos (en el evaporador); Elementos y Materiales para la construcción,  control electrónico de condensación, contactor para el comprersor, presostato de alta, presostato de baja, calefactor de carter, filtro de línea líquido, salida de falla de equipo a contactos secos (en el evaporador), provisión e instalación de secuenciador con sensor de temperatura incorporado modelo

SW-302 DSAAS-SETEADO 230 (Corta 220 enc.240), materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable y a las Intendencias involucradas, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 182/2017.-