Fecha: 19 de febrero de 2016

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 12/2016

VISTO:

El expediente DSG y  OM Nº 001/16-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación Sedes Varias, Consejo de la Magistratura y Poder Judicial, CABA 2016”; y

CONSIDERANDO:

Que, se adjudicó por Licitación Pública Nº 29/2015, el servicio de mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado, a la empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L.

Que, la empresa adjudicataria realizó el relevamiento de equipos de aire acondicionado describiendo las reparaciones procedentes para garantizar una correcta climatización en el 2º piso de la sede de Av. Diagonal R. S. Peña 636, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, la precitada Sede cuenta con un sistema de climatización obsoleto y perteneciente al locador del edificio, razón por la cual requieren reparaciones constantes, resultando imposible el cambio de la totalidad de los equipos, atento al alto costo.

Que, este es una de las varias reparaciones que deberán llevarse a cabo para la puesta a punto del sistema de climatización de dicha Sede, atento el colapso del sistema de aire acondicionado y justifica la urgencia.

Que, evaluados por personal idóneo dependiente de ésta Dirección, y atendiendo la gravedad del caso toda vez que los problemas de climatización afectan la normal prestación de servicios en la sede objeto de las falencias, se le solicitó elaboraran los presupuestos correspondientes.

Que atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”.

Que, con fecha 15 de febrero de 2016 la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos ciento cuarenta y ocho mil novecientos ( $ 148.900.-) IVA incluído por los trabajos de provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías; descongelador, cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, carga de gas refrigerante R-22 en el Equipo nº1- marca Trane modelo twj 060 de 15.000 frig/h; provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías, descongelador, módulo de ventilador incluído motor y palas de unidad condensadora, cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, provisión de gas refrigerante R-22, en el Equipo nº2- marca Trane modelo twj 060 de 15.000 frig/h; provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías, descongelador, cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, provisión de gas refrigerante R-22, en el Equipo nº3- marca Trane modelo twj 060 de 15.000 frig/h; provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías, descongelador; cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, provisión de gas refrigerante R-22, en el Equipo nº4- marca Trane modelo twa 060 de 15.000 frig/h; reparación de cañerías de interconexión; provisión de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000; provisión de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex; provisión de canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG Nº 25, reparación de soportes exteriores y cargas de gas refrigerante, provisión de soportes para cañerías que circulan al exterior construidas en chapa BWG Nº 25 y perfilería en hierro ángulo de 2” y provisión de carga de 30 kg de gas refrigerante.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento cuarenta y ocho mil novecientos ( $ 148.900.-) IVA incluido, por las reparaciones descriptas, en la Sedes de Av. Diagonal R.S. Peña 636, C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos ciento cuarenta y ocho mil novecientos ( $ 148.900.-) IVA incluido, por  los trabajos de provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías; descongelador, cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, carga de gas refrigerante R-22 en el Equipo nº1- marca Trane modelo twj 060 de 15.000 frig/h; provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías, descongelador, módulo de ventilador incluido motor y palas de unidad condensadora, cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre,  provisión de gas refrigerante R-22, en el Equipo nº2- marca Trane modelo twj 060 de 15.000 frig/h; provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías, descongelador, cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, provisión de gas refrigerante R-22, en el Equipo nº3- marca Trane modelo twj 060 de 15.000 frig/h; provisión de válvula completa de inversión de ciclo de 4 vías, descongelador; cableado con cable unifilar de tablero de unidad condensadora, cañerías de condensado en caño plástico Tigre, provisión de gas refrigerante R-22, en el Equipo nº4- marca Trane modelo twa 060 de 15.000 frig/h; reparación de cañerías de interconexión; provisión de cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000; provisión de aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex; provisión de canaletas de recubrimiento de cañerías de cobre construidas en chapa BWG Nº 25, reparación de soportes exteriores y cargas de gas refrigerante, provisión de soportes para cañerías que circulan al exterior construidas en chapa BWG Nº 25 y perfilería en hierro ángulo de 2” y provisión de carga de 30 kg de gas refrigerante, en el 2º piso de la Sede de Av. Diagonal R. S. Peña 636, C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a las Intendencias de Av. Diagonal R. S. Peña 636 y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº  12/2016