Fecha: 03 de Octubre de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 178/2017

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 011/17-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación y Puesta a Punto, Equipos de Aire Acondicionado, C.M.C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de la Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones, preocupación recogida por los Sres. Consejeros por Actuación N° 19.482/16.-

Que, resultaron indispensables reparaciones fuera del Plan de trabajo previsto, en las sedes de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Avenida de Mayo 654 y Tacuarí 138, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 29/2015, para que analice la posibilidad de cambio de plaquetas y termostatos, recarga de gas refrigerante y recambio de partes dañadas para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de las mencionadas sedes siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres ($ 387.933.-) IVA incluido, en el edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de dos presostatos de alta, dos presostatos de baja, gas refrigerante R-22 (96,8 kg aproximadamente), elementos eléctrico y cableado de tablero de comando de unidad ventiladora, un transformador de 24V a 220V, dos termostatos de regulación, provisión de relee, una llave térmica de 63 Ampers, plaqueta de unidad evaporadora, recableado de tablero de fuerza motríz con cable del tipo Sintenax de 7 x 1.5mm2 y 4 x mm2, recableado de tablero de comando con cable unifilar, una válvula inversora de calor completa de equipo baja silueta de 6TR, dos relee y transformador y una contactora, elementos de aporte como varillas de plata Harris, tablero de comando de unidad condensadora, termostato de regulación de temperatura, módulo completo de ventilador de unidad condensadora, una llave térmica de 32 Ampers, una válvula inversora de calor completa de 1  1/8” incluyendo soldadura y conexionado; en el Edificio de Avenida de Mayo 654 por la provisión  de gas refrigerante R-22 (15 kg aproximadamente), soldadura Harris (varillas de plata aproximadamente de 1kg), cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000 (7/8” / 3/8”), una llave térmica de 3 x 32 ampers, cable comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2, recableado de tablero de comando de equipo central con cable unifilar; en el Edificio de Tacuarí 138 por la provisión de gas refrigerante R-22 (45,5 kg. aproximadamente), soldaduras Harris (varillas de plata aproximadamente 1kg), gas refrigerante R-141B (13kg aproximadamente), gas refrigerante R-410 (3kg aproximadamente), un compresor de 6HP, materiales de instalación como gas, oxígeno y nitrógeno, un presostato de alta, un presostato de baja, un capacitor de 45 mf, cable de fuerza motriz construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 2.5mm2, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000 (1/2” / 5/8”), aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, cañerías de drenaje construidas en caño de propileno de 1” (5mts), cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidas en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2 y 4 x 7; materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres ($ 387.933.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en las Sedes de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636, Avenida de Mayo 654 y Tacuarí 138, pertenecientes al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto, por un monto de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y tres ($ 387.933.-) IVA incluido, con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., en el edificio de Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 636 por la provisión de dos presostatos de alta, dos presostatos de baja, gas refrigerante R-22 (96,8 kg aproximadamente), elementos eléctrico y cableado de tablero de comando de unidad ventiladora, un transformador de 24V a 220V, dos termostatos de regulación, provisión de relee, una llave térmica de 63 Ampers, plaqueta de unidad evaporadora, recableado de tablero de fuerza motríz con cable del tipo Sintenax de 7 x 1.5mm2 y 4 x mm2, recableado de tablero de comando con cable unifilar, una válvula inversora de calor completa de equipo baja silueta de 6TR, dos relee y transformador y una contactora, elementos de aporte como varillas de plata Harris, tablero de comando de unidad condensadora, termostato de regulación de temperatura, módulo completo de ventilador de unidad condensadora, una llave térmica de 32 Ampers, una válvula inversora de calor completa de 1  1/8” incluyendo soldadura y conexionado; en el Edificio de Avenida de Mayo 654 por la provisión de gas refrigerante R-22 (15 kg aproximadamente), soldadura Harris (varillas de plata aproximadamente de 1kg), cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000 (7/8” / 3/8”), una llave térmica de 3 x 32 ampers, cable comando construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2, recableado de tablero de comando de equipo central con cable unifilar; en el Edificio de Tacuarí 138 por la provisión de gas refrigerante R-22 (45,5 kg. aproximadamente), soldaduras Harris (varillas de plata aproximadamente 1kg), gas refrigerante R-141B (13kg aproximadamente), gas refrigerante R-410 (3kg aproximadamente), un compresor de 6HP, materiales de instalación como gas, oxígeno y nitrógeno, un presostato de alta, un presostato de baja, un capacitor de 45 mf, cable de fuerza motriz construidos en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 2.5mm2, cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000 (1/2” / 5/8”), aislación térmica en funda de neoprene marca bidoflex, cañerías de drenaje construidas en caño de propileno de 1” (5mts), cañerías de interconexión construidas en cobre electrolítico soldadas con plata 1000, cable de comunicación o de comando entre unidades condensadoras y evaporadoras construidas en cable del tipo SINTENAX de secciones 4 x 1.5mm2 y 4 x 7; materiales, mano de obra y herramientas a cargo del adjudicatario.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable y a las Intendencias involucradas, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S Nº: 178/2017.-