## PLANILLA COTIZACIÓN
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 33/2009
Obra: Edificio Beazley 3860 - Readecuación del Inmueble
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Titulo Rubro Ítem | Descripción | u | cantidad | costo - costo unitario | costo - costo parcial | costo - costo total
A | TRABAJOS GENERALES
A1 | Planos y gestiones municipales | gl
A2 | Planos conforme a obra (esc. 1:100) | gl
A3 | Cartel de obra (3,00 x 2,00 con estructura) | u
A4 | Replanteo | gl
A5 | Limpieza periódica | gl
A6 | Limpieza final de obra | gl
A7 | Ayuda de gremios | gl
A8 | Manuales de operación y mantenimiento instalaciones 1º etapa | gl
A9 | Equipamiento oficina inspeccion de obra | gl
A10 | Seguros | gl
A11 | Estudio de suelos | gl
TOTAL ÍTEM A
C | CARPINTERÍAS
C1 | PUERTAS Y VENTANAS INTERIORES Y EXTERIORES
C1-1 | Tipo 19 | u
C1-2 | Tipo 19 ca | u
C1-3 | Tipo 20 | u
C1-4 | Tipo 20 ca | u
C1-5 | Tipo 21 | u
C1-6 | Tipo 22 | u
C1-7 | Tipo 23 | u
C1-8 | Tipo 24 | u
C1-9 | Tipo 25 | u
C1-10 | Tipo 26 | u
C1-11 | Tipo 27 | u
C1-12 | Tipo 28 | u
C1-13 | Tipo E14 | u
C1-14 | Tipo E15 | u
C1-15 | Tipo E16 | u
C1-16 | Tipo E17 | u
SUBTOTAL
C2 | HERRAJES
C2-1 | Herrajes puertas interiores y extreriores existentes - Revisión, ajuste, completamiento de faltantes y cambio de piezas deterioradas | gl
SUBTOTAL
C3 | CORTINAS
C3-1 | Cortina tipo C1 (aprox. 2.00 x 1.30,ver carp 25) | u
C3-2 | Cortina tipo C2 (aprox. 1.05x1.50) | u
C3-3 | Cortina tipo C3 (aprox. 1.04x1.16,ver carp 15E y 26) | u | [6 empty] | 0 | 0
C3-4 | Ajuste de cortinas metalicas de enrollar existentes | m2 | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0
C4 | MOSTRADORES / MUEBLES / ESTANTES | [7 empty] | 0
C4-1 | Mueble tipo MU1 | u | [6 empty] | 0 | 0
C4-2 | Mueble tipo MU2 | u | [6 empty] | 0 | 0
C4-3 | Mueble tipo MU3 | u | [6 empty] | 0 | 0
C4-4 | Mueble tipo MU4 | u | [6 empty] | 0 | 0
C4-5 | Mueble tipo MU5 | u | [6 empty] | 0 | 0
C4-6 | Mueble de office (bajo mesada y alacena) | u | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0
C5 | VIDRIOS | [7 empty] | 0
C5-1 | Cristal float esp 6 mm incoloro | m2 | [6 empty] | 0 | 0
C5-2 | Reposicion vidrios rotos | gl | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0
C6 | ESTANTERIAS METALICAS | [7 empty] | 0
C6-1 | Modulo M1 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-2 | Modulo M2 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-3 | Modulo M3 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-4 | Modulo M4 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-5 | Modulo M5 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-6 | Modulo M6 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-7 | Modulo M1L | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-8 | Modulo M2L | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-9 | Modulo M3L | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-10 | Modulo M4L | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-11 | Modulo M5L | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-12 | Modulo M6L | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-13 | Pasarela P1 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-14 | Pasarela P2 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-15 | Pasarela P3 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-16 | Baranda Tipo B1 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-17 | Baranda Tipo B2 | u | [6 empty] | 0 | 0
C6-18 | Perfiles inferiores corridos | ml | [6 empty] | 0 | 0
C6-19 | Perfiles superiores de arriostre | gl | [6 empty] | 0 | 0
C6-20 | Escalera Metalica Nº2(baranda incluida) | u | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL ÍTEM C | [7 empty] | 0 |  |  | 0
0
D | OBRA GRUESA | [7 empty] | 0
D1 | MUROS Y TABIQUES | [7 empty] | 0
D1-1 | Tipo T1 Tabique de placa de roca de yeso STD ambas caras e=0,10 con aislación de lana de vidrio(h:2.60) | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D1-2 | Tipo T2 Tabique de placa de roca de yeso STD ambas caras e=0,10 (h:1.50) | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D1-3 | Tipo T3 Ladrillones de hormigon esp. 10 cm | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D1-4 | Tipo T4 Ladrillones de hormigon esp. 20 cm | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D1-5 | Tipo T5 Ladrillo hueco esp 18 cm | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D1-6 | Tipo T6 Ladrillo de vidrio | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D2 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | [7 empty] | 0 | 0
D2-1 | Contrapiso tipo C1 ( sobre terreno natural bajo recorrido ascensor ) | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D2-2 | Contrapiso tipo C2 ( Banquinas de h = 0.10 m ) | m2 | [6 empty] | 0 | 0
D2-3 | Carpeta tipo C3 ( niveladora bajo pisos ) | m2 | [6 empty] | 0 | 0
| TOTAL ÍTEM D | [7 empty] | 0 |  | 0
E | ESTRUCTURA | [7 empty] | 0
E1 | ESTRUCTURA DE HORMIGON | [7 empty] | 0
E1-1 | Calculo estructural | gl | [6 empty] | 0 | 0
E1-2 | Cilindros de fundacion diam. 0.80 m,prof 1.00 m | u | [6 empty] | 0 | 0
E1-3 | Batea bajo recorrido ascensor | m3 | [6 empty] | 0 | 0
E1-4 | Vigas de encadenado ascensor | m3 | [6 empty] | 0 | 0
E1-5 | Columnas de encadenado ascensor | m3 | [6 empty] | 0 | 0
E1-6 | Losa de hormigon sobre sala de maq. Ascensor y pasadizo ascensor | m3 | [6 empty] | 0 | 0
E2 | ESTRUCTURA METALICA | [7 empty] | 0 | 0
E2-1 | Calculo estructural | u | [6 empty] | 0 | 0
E2-2 | Entrepiso Metalico | u | [6 empty] | 0 | 0
E2-3 | Baranda Tipo B3 | ml | [6 empty] | 0 | 0
E2-4 | Escalera metalica Nº 1(baranda incluida)) | u | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL ÍTEM E
F | INSTALACIONES
F1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS
F1-1 | Corrientes Fuertes
F1-1-1 | ALIMENTACION EN BT DESDE PUNTO SUMINISTRO DE COMPAÑÍA
F1-1-1 | Soportes p/bandejas | gl.
F1-1-2 | Cuplas de union | gl.
F1-1-3 | Accesorios de montaje | gl.
F1-1-4 | Periscopios metálicos con ventanas pre-caladas móviles de 6 seis Módulos con separador | u
F1-1-5 | Modulo de tension en periscopio | u
F1-1-6 | Insertos para periscopio metálico para inst. módulos de factor de forma RJ-45 y tensión | u
F1-1-7 | Tablero dedicado Centro de Computos (CDC) | u
F1-1-8 | Adecuacion en tableros de piso para servicio de periscopios | u
F1-1-9 | Tablero dedicado sala de control Local 22 según plano | u
SUBTOTAL
F1-1-10 | PROVISION Y MONTAJE DE TABLEROS
F1-1-11 | Tablero General movimiento - TRASLADO SEGÚN PLANO | nº
F1-1-12 | Tablero Banco de Capacitores -TRASLADO a ubicación definida en planos | nº
F1-1-13 | Tablero T-ASCENSOR a construir | nº
F1-1-14 | Accesorios de Montaje | gl.
SUBTOTAL
F-1-1-15 | INSTALACIONES DE BANDEJAS PARA FUERZA MOTRIZ
F-1-1-16 | Bandeja Tipo escalera de 300 mm de ancho, ala 50 mm. (deposito / Archivo) | m.
F-1-1-17 | Curva plana BPC escalera de 300 mm de ancho, de 50 mm. | nº
F-1-1-18 | Curva vertical de 300 mm de ancho, de 50 mm. | nº
F-1-1-19 | Derivaciones en T para BPC Escalera | nº | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-20 | Cuplas de union | gl. | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-21 | Accesorios de Montaje | gl. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F-1-1-22 | INSTALACIONES DE FUERZA MOTRIZ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-23 | Cable XLPE-LS0H Cu 1(4x6) | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-24 | Cable XLPE-LS0H Cu 1(4x16) | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-25 | Accesorios de Montaje | gl. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F-1-1-26 | INSTALACIONES DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-27 | Caño semipesado 18.6 mm. diametro interior | m. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-28 | Cable norm. tipo Pirasctic 1x6 mm2 | m. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-29 | Cable norm. tipo Pirastic 1x4 BICOLOR mm2 | m. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-30 | Cable norm. tipo Pirastic 1x2,5 BICOLOR mm2 conexión PAT artefactos de iluminacion | m. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-31 | Caja octogonal grande Semipesada | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-32 | Caja rectangular semipesada | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-33 | Caja 10x10x8 cm Semipesada con tapa | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-34 | Tomacorriente capsulado de 2x10+T | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-35 | Pulsador de Escalera | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-36 | Detector de presencia | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-37 | Cajas tomas | gl. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F-1-1-38 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-39 | Cable desnudo de cobre de 25 mm2 de seccion del de PAT mecanica | m. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-40 | Anodo de Pat de incar 1,80 mts de cubre con alma de acero de 1" | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-41 | Caja de inspeccion | gb. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-42 | Grampa para fijar fleje a hormigón o mampostería | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-43 | Mediciones de PAT | gl. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-44 | Accesorios de Montaje | gl. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F-1-1-45 | MONTAJE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN ARCHIVO / DEPOSITO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-46 | Montaje de Luminarias Interiores nuevas | nº | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-47 | Reubicacion de luminarias existentes | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-48 | Accesorios de Montaje | gl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-49 | Provision artefacos estancos de 1 x 40 watts según plano | u | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-50 | Provision artefacos estancos de 2 x 40 watts según plano | u | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-51 | Provision de artefactos de 2 x 26 watts según plano | u | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-52 | Provision de artefactos de 2 x 26 watts / emergencia según plano | u | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-53 | Provision de artefactos de 2 x 40 watts / emergencia según plano | u | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-54 | Provision de artefactos de 1 x 40 watts / emergencia según plano | u | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-55 | PROVISION E INSTALACION DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE | [7 empty] | 0 | 0
F-1-1-56 | Alimentacion Sistema de Ventilacion Mecanica - | gl. | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-57 | Alimentacion Sistema ventilacion Mecanica de Aire en Archivo Judicial | gl | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-58 | Canalizaciones de alimentacion | gl | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-59 | Canalizaciones de comando | gl | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
F-1-1-60 | INSTALACION / ALIMENTACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO LOCAL SERVER | [7 empty] | 0 | 0
F-1-1-61 | Tablero de Rodeo UPS | gl. | [6 empty] | 0 | 0
F-1-1-62 | Alimentador | gl | [6 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-1 | CORRIENTES DEBILES | [7 empty] | 0 | 0
F1-2-2 | Sistema de deteccion temprana de incendio -EQUIPADO- | [7 empty] | 0 | 0
F1-2-3 | Panel de deteccion de incendio por aspiracion / Deposito Judicial | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-4 | Batería de gel de libre mantenim. de 12V / 7 Amp. | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-5 | CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIO - | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-5 | Pulsador para disparo y aborto de sistema de extinción. | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-6 | Caja de montaje superficial para avisadores manuales de la serie NBG-12LRA. | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-7 | Sirena con luz estroboscópica, 12/24 volts, 2 Hilos, roja, montaje de pared, 15, 15/75, 30, 75, 110 o 115 candelas. | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-8 | Detector de humo óptico convencional de 2 hilos. | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-9 | Detector de Humo / Termico Combinado | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-10 | Cartel Indicador de Extinción. | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-11 | Materiales y mano de obra de cableado, montaje y conexionado del sistema. Incluye canalizaciones. | gl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-12 | Ingeniería y supervisión de obra. Pruebas de funcionamiento. Programación, puesta en marcha y curso de entrenamiento. | gl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-13 | Cañeria RS19 MOP | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-14 | Cajas hexagonales estampadas | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-15 | Curvas para BPC chapa perforada 300 mm | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-16 | Bandejas de chapa perforada de 300 mm ala 50 mm | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-17 | Anodo de Pat de incar 1,80 mts de cubre con alma de acero de ·3/4" | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 |  |  | 0
F1-2-18 | Sistema CCTV -Solo canalizacion vacia- | [6 empty] | 0
F1-2-19 | Cañeria RS19 MOP | m | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-20 | Cajas hexagonales estampadas | u | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F1-2-21 | Accesorios de montaje | gl | [5 empty] | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL
F1-2-22 | Sistema CAS Control de accesos _Solo canalizacion-
F1-2-23 | Cañeria RS 19 MOP | m
F1-2-24 | Cajas rectangulares 10 x 5 estampadas | u
F1-2-25 | Accesorios de montaje | gl
SUBTOTAL
F1-2-33 | Canalizaciones sistema de voz y datos
F1-2-34 | Pisoductos de 4 vias B/piso tubo de hierro de 75x50x1,5 mm | ml
F1-2-35 | Cajas de pase y regictro medida 30x30 | u
F1-2-36 | Caja de piso para acometida en rack 50x50 | u
F1-2-37 | Ductos para punto de demarcacion de PVC Ø 100 mm dos caños según plano | ml
F1-2-38 | Ferretería de montaje accesorios y ajuste cajas | gl
F1-2-39 | Equipamiento cableado estructurado
F1-2-40 | RACK 45 U Profundidad 1000mm Puerta delantera y posterior microperforada | u
F1-2-41 | CANAL DE TENSION 10 TOMAS 2X45º+ TIERA X 2 | u
F1-2-42 | CABLE MANAGER 19´´ 2U 55 MM CON TAPA | u
F1-2-43 | ORDENADORES HORIZONTALES 19 " 2U con Seis (6) anillas Mixto con tapa | u
F1-2-44 | ORDENADOR VERTICAL 45 U | gl | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-45 | ESTANTE 19" ventilado 1U 800 mm de profundidad | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-46 | PANEL CIEGO 19" 1U | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-47 | PANEL CIEGO 19 " 2U | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-48 | UNIDAD DE VENTILACION CON 2 (DOS)TURBINA DE TECHO | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-49 | KIT PATAS | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-50 | Cable UTP CAT 6 tendido Horizontal por caja de 305 metros | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-51 | Conector CAT 6 factor de forma RJ-45 2 (dos) Posiciones por pariscopio metálico | u | [6 empty] | 0 | 0
F1-2-52 | Pachera 24 Port CAT 6 consolidación cableado Horizontal | u
F1-2-53 | Pachera 24 Port CAT 6 INTER-RACK | u
F1-2-54 | PACHCORD CAT 6 2,40 m USUARIOS | u
F1-2-55 | PACHCORD CAT 6 1,80 m CROSSCONECT | u
F1-2-56 | PACHCORD CAT 6 1,20 m CROSSCONECT | u
F1-2-57 | PACHCORD CAT 6 0,60m CROSSCONECT | u
F1-2-58 | Vinculo Inter Rak's local 22 y local 04 según planos | u
F1-2-59 | Instalacio ensayos y Certificacion de la red Teleinformática,Planos Conforme a las normas TIA y complementarias | u
| SUBTOTAL | [8 empty] | 0 | 0
F2 | Instalación Sanitaria y Extinción de incendio | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
F2-1 | Revision y Puesta a Punto Inst. Sanitaria Existente | u |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
F2-2 | Baño Discapacitados | gl | [6 empty] | 0 | 0
F2-3 | Revision Integral, Adecuacion y Puesta en Funcionamiento Sist. De Extincion de Incendio | gl
F2-3-1 | Bocas de Incendio | gl
F2-3-2 | Rociadores Automaticos | gl
F2-3-3 | Tanques y Bombas | gl
F2-3-4 | Matafuegos | gl
| SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA
F3-1 | PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE
F3-2 | Equipamiento del Sistema de Ventilacion Mecanica - DEPOSITO | gl. | [6 empty] | 0 | 0
F3-3 | Ventilacion Mecanica en Archivo Judicial | gl | [6 empty] | 0 | 0
F3-4 | Ductos | gl | [6 empty] | 0 | 0
F3-5 | Dampers Corta Fuego Accionamiento fusible termico | u | [6 empty] | 0 | 0
F3-6 | Rejas | u
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
F4 | INSTALACIÓN ELECTROMECANICA | [9 empty] | 0
F4-1 | Ascensor incluido habilitacion municipal | gl
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOTAL ÍTEM F
G | TERMINACIONES
G1 | SOLADOS | [6 empty] | 0
G1-1 | Tipo S1 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-2 | Tipo S2 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-3 | Tipo S3 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-4 | Tipo S4 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-5 | Tipo S5 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-6 | Tipo S6 (incluido en entrepiso metalico) | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-7 | Tipo S7 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-8 | Tipo S8 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-9 | Tipo S9 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-10 | Tipo S10 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G1-11 | Tipo S11 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
G1-12 | Tipo S12 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
G2 | ZÓCALOS | [6 empty] | 0 | 0
G2-1 | Tipo Z1 | ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G2-2 | Tipo Z2 | ml | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
G2-3 | Tipo Z3 | ml | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G3 | REVOQUES | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G3-1 | Tipo R1 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G3-2 | Tipo R2 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
G3-3 | Tipo R3 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G4 | REVESTIMIENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G4-1 | Tipo RT1 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
G4-2 | Tipo RT2 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G5 | CIELORRASOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G5-1 | Tipo C1 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G5-2 | Tipo C2 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
G5-3 | Tipo C3 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G6 | PINTURAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G6-1 | Tipo P1 ( sobre muros y cielorrasos ) | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G6-2 | Tipo P2 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G6-3 | Tipo P3 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G6-4 | Tipo P5 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
G6-5 | Tipo P6 | m2 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
G7 | MESADAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
G7-1 | Tipo M1 | ml | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | [6 empty] | 0 | 0
| TOTAL ÍTEM G | [6 empty] | 0 | 0 | 0
H | PROTECCIONES Y CUBIERTAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
H1 | Tipo CU0 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
H2 | Tipo CU1 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
H3 | Tipo CU2 | m2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
H4 | Reposicion y arreglo de zinguerias y canaletas existentes | gl | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
H5 | Limpieza canaletas y embudos | ml | [5 empty] | 0 | 0
| TOTAL ÍTEM H | [6 empty] | 0 | 0 | 0
I | SEÑALIZACION | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
I-1 | Provision y colocacion carteles de Salida | u | [5 empty] | 0 | 0
| TOTAL ÍTEM I | [6 empty] | 0 | 0
J | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
J1 | EQUIPAMIENTO FIJO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.1 | A1 - Inodoro Linea Espacio de Ferrum - COD IE TD con DTEXF o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.2 | A2 - Lavatorio con sistema movil linea Espacio de Ferrum COD LET1F | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.3 | A3 - Microondas Whirlpool mod WM520 D o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.4 | A4 - Termotanque electrico de 30 lts, Senorial o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.5 | A5 - Pileta de lavar de acero inox 27 x 34 x 15 Johnson o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.6 | A6 - Heladera bajo mesada Whirlpool WRX12 o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.7 | B1- monocomando para mesada FV 181 Mod. Smile o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0 | 0
J1.1.8 | B2- monocomando para mesada FV Swing con pico móvil o equivalente | un | [6 empty] | 0
J1.1.9 | B3 - Valvula para inodoro FV mod presmatic o equivalente | un | [5 empty] | 0 | 0
J1.1.10 | AC1 - Barrales con accionamiento de descarga a distancia y portarrollo y barral rebatible, línea Espacio de Ferrum o equivalente | gl | [5 empty] | 0 | 0
J1.1.11 | AC2 - Espejo graduable línea Espacio de Ferrum o equivalente | gl
TOTAL ÍTEM J
K | DEMOLICIÓN
K1 | DEMOLICIÓNES Y DESMONTES
K1-1 | Demolicion escalera de incendio | m2
K1-2 | Demolicion tabiques placa roca de yeso | m2
K1-3 | Demolicion tabiques de mamposteria | m2
K1-4 | Desmonte tomas electricos | u
K1-5 | Desmonte cañerias electricas | gl
K1-6 | Desmonte tabiques desmontables | m2
K1-7 | Desmonte cielorrasos desmontables | m2
K1-8 | Desmonte carpinterias existentes | m2
K1-9 | Demolicion solados existentes de alfombra | m2
K1-10 | Demolicion zocalos existentes | ml
K1-11 | Desmonte carteleras paredes y ventanas | u
K1-12 | Desmonte cortinas existentes | m2
K1-13 | Demolicion tramo cañeria de incendio | ml
K1-14 | Demolicion nichos de incendio | u
K1-15 | Demolicion / excavacion vigas encadenado y bajo recorrido ascensor | m3
K1-16 | Demolicion / excavacion vigas encadenado tabiques T3 y T4 | m3
K1-17 | Demonler sector conductos Aire Acondicionado | gl
K1-18 | Demolicion muebles empotrados | m2
K1-19
K1-20 | Demolicion sector revoques dañados por humedad | m2
K1-21 | Demolicion membranas local archivo judicial | m2
K1-22 | Demolicion contrapisos para pisoductos | gl
K1-23 | Demolicion paredes para carpinteria 27 en PB, 1° y 2° piso | gl
K1-24 | Demolicion sectores paredes acceso intendencia | gl
K1-25 | Demolicion sectores contrapisos | gl
K1-26 | Demolicion rejas exteriores carpinterias E1, E2, E3, E4, E5, y E6 | m2
K1-27 | Demolicion revestimientos local 05 | m2
K1-28 | Demolicion estantes local 03 | gl
K1-29 | Demolicion carpinterias exteriores E2, E3, E4, E5, y E6 | m2
TOTAL ÍTEM K
0
0
0
0
0
0
0
0
0