Buenos Aires,    9  de noviembre de 2004

# RES. N°   816    /2004

VISTO:

El Expediente CM N° DCC-077/04-0, mediante el cual se elevan a consideración del Plenario los antecedentes para la contratación del servicio de reparación y puesta a punto de un compresor perteneciente a un equipo Carrier 30 120 HR instalado en el edificio sito en Av. de Mayo 761, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Memo de fecha 17 de julio de 2004, obrante a fojas 1/2, la Dirección de Infraestructura y Obras manifiesta la necesidad de proceder a la reparación del compresor A1 perteneciente a un equipo Carrier 30 120 HR, instalado en el edificio sito en Av. de Mayo 761, de esta Ciudad.

Que en función del análisis de costo efectuado por la Dirección de Infraestructura y Obras, el monto estimado para la contratación ascendería a la suma Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500,00) IVA incluido, razón por la cual la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante Nota N° 1082-DCC CM-04 (fojas 55/56), sugiere el llamado a contratación mediante trámite simplificado, conforme lo estipulado en el Artículo 56º, Inciso 3°, Punto a) del Decreto-Ley Nº 23.354/56.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración  N° 2004-10000096, como consta a fojas 45/46.

Que a fojas 33/42 obra agregado el Pliego de Condiciones Particulares para la presente contratación.

Que se toma como referencia para la realización de la Contratación mediante trámite simplificado el procedimiento aprobado por Resolución CM N° 567/2003.

Que mediante Dictamen Nº 403/2004 (fojas 58), la Dirección de Asuntos Jurídicos manifiesta que no encuentra objeción alguna al encuadre de la contratación efectuado por la Dirección de Compras y Contrataciones (fojas 55/56) y que considera apto el Pliego de Condiciones Particulares.

Que mediante Dictamen Nº 75/2004 (fojas 61), la Comisión de Administración y Financiera propone al Plenario aprobar el llamado de la  presente contratación.

Que, oportunamente, se deberá dar intervención al Sr. Director de Infraestructura  y Obras, a los efectos de que elabore el informe técnico respectivo, conforme lo estipulado en la cláusula 8va. del Anexo I de la Resolución CM N° 567/2003.

Que en virtud de lo dispuesto en Resolución CM N° 509/2003, el Secretario Técnico deberá disponer cuáles serán los miembros titulares y suplentes que integren la Comisión de Recepción y nominar al Secretario Letrado que corresponda a los efectos de su participación en el acto de apertura de ofertas.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

### EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## RESUELVE:

Artículo 1°: Autorizar el llamado a Contratación Mediante Trámite Simplificado Nº 12/2004, para la contratación del servicio de reparación y puesta punto del compresor A1 perteneciente a un equipo Carrier 30 120 HR, instalado en el edificio sito en Av. de Mayo 761, de esta Ciudad, conforme el Procedimiento aprobado por Resolución CM Nº 567/2003, con un presupuesto oficial estimado en Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500,00.-) IVA incluido.

Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares para la contratación autorizada en el Artículo 1º de la presente Resolución, que como Anexo I integra a la misma.

Artículo 3º: Establecer el día 24 de noviembre de 2004, a las 12 horas, como fecha de la apertura pública de las ofertas.

Artículo 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a invitar, de manera fehaciente, a no menos de tres (3) oferentes, a participar de la Contratación mediante trámite simplificado autorizada en el artículo 1°, en concordancia con lo previsto en la cláusula 1ra. del Anexo I de la Resolución CM N° 567/2003.

Artículo 5°: Instruir a la Dirección de Infraestructura y Obras para que proceda a elaborar el respectivo informe técnico, conforme lo estipulado en la cláusula 8va. del Anexo I de la Resolución CM N° 567/2003.

Artículo 6°: Instruir al Sr. Secretario Técnico para que proceda a nominar a los integrantes titulares y suplentes de la Comisión de Recepción y al Secretario Letrado que corresponda para participar en el  acto de apertura de ofertas.

Artículo 7°: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones, y a los funcionarios interesados, publíquese en cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN N°  816     /2004

Carla Cavaliere 			María Magdalena Iráizoz		L. Carlos Rosenfeld

(según su voto)

Carlos Francisco Balbín 	  	Bettina Paula Castorino 	     		Juan Sebastián De Stefano

(según su voto)

Germán C. Garavano		María Celia Marsili 			Diego May Zubiría

ANEXO I

(RES. CM Nº 816 /2004)

### CONTRATACIÓN MEDIANTE TRÁMITE SIMPLIFICADO Nº 12/2004

### REPARACION DE EQUIPO CARRIER 30 120 HR

### PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2. CONSULTA DEL PLIEGO

3. RENGLÓN A COTIZAR

4 .FORMA DE COTIZACIÓN

5. CONDICIONES DE TRABAJO

6. CONSTANCIA DE VISITA

7. CAPACIDAD TÉCNICA

8. ANTECEDENTES COMERCIALES

9. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

12. GARANTÍA DE LA OFERTA

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

14. FORMA DE PAGO

Adjunto I Formulario Constancia de Visita

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la reparación y puesta a punto de un compresor perteneciente a un equipo Carrier 30 120 HR, con cuatro (4) compresores, instalado en el Edificio sito en Av. de Mayo 761 de esta Ciudad.

2. CONSULTA DEL PLIEGO

El Pliego de Condiciones Particulares podrá ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 8º Frente, de esta Ciudad, o al 4891-1357, de lunes a viernes, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.

En cuanto a las consultas técnicas, las mismas podrán ser realizadas en la Dirección de Infraestructura y Obras sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Contrafrente, de esta Ciudad, o al 4891-1382, de lunes a viernes, en el horario de 12.00 a 16.00 horas.

3. RENGLÓN A COTIZAR

Reparación y Puesta a Punto del compresor A 1 deteriorado, perteneciente al equipo Carrier 30 120 HR instalado en el edificio sito en Av. de Mayo 761, de esta Ciudad.

Tareas a desarrollar:

-Retiro de compresor deteriorado.

-Desarme completo del mismo, cambio de válvulas de succión y descarga,

lapidado de plato de válvulas, cambio de aros.

-Rebobinado de extractor, limpieza total del mismo.

-Armado, cambio total de juntas, deshidratación y prueba de hermeticidad, pintura general del compresor.

-Colocación en máquina enfriadora.

-Puesta en marcha y control de cortes de seguridad.

Las tareas detalladas precedentemente no son taxativas, e incluirán toda la mano de obra necesaria para lograr la puesta a punto del compresor.

Nota: Se aclara que si el adjudicatario observara, al iniciar los trabajos de desarme y verificación del estado del compresor, la necesidad de efectuar el rebobinado de motor o cambiar algún repuesto no cotizado, se admitirá -solamente en esa ocasión- presupuestar el mismo, formulando previamente un informe técnico que justifique su inclusión. El Consejo de la Magistratura se reserva el derecho de aprobar y autorizar el gasto del repuesto o rebobinado presentado por el adjudicatario o bien disponer su compra o reparación, habilitando de acuerdo al monto del mismo el procedimiento pertinente.

Garantía técnica: Un (1) año.

El oferente deberá indicar en su oferta el plazo máximo estimado de ejecución.

4. FORMA DE COTIZACIÓN

Se deberá cotizar en pesos, en números y en letras.

Se deberán cotizar todos los servicios incluidos en el renglón. En el precio, el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes; derechos o comisiones; movimientos dentro del edificio, seguros; reparación de eventuales daños; responsabilidad civil; beneficios; sueldos y jornales; cargas sociales; gastos de mano de obra auxiliar; equipamiento a emplear, gastos y costos indirectos; gastos y costos generales y, todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la provisión.

También estarán incluidos todos los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados.

Se destaca que la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá a su cargo la supervisión y aprobación de los trabajos, como así también la certificación correspondiente .

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste la condición de EXENTO. Asimismo, EN LAS OFERTAS NO DEBERA discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

El número de C.U.I.T. correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70175369-7.

Para la cotización del Renglón objeto de la presente contratación se tendrá en cuenta lo siguiente:

El plazo máximo de inicio será fijado por el oferente y no será superior a DIEZ  (10) días hábiles, contados desde la firma del contrato u orden de compra.

5. CONDICIONES DE TRABAJO

-Emplear –únicamente- personal propio capacitado e idóneo para ejecutar todas y cada una de las tareas objeto de la presente contratación.

-El número de operarios que se empleen para la ejecución de las tareas, será proporcional a la extensión, a la naturaleza y al plazo de ejecución que demanden las mismas.

-Previo a iniciar los servicios, el oferente deberá presentar en la Dirección de Infraestructura y Obras del Consejo de la Magistratura la nómina del personal que efectuará la prestación. En la información a brindar se consignarán los siguientes datos: Nombre y Apellido, DNI, domicilio actualizado, función que desempeña.

6. CONSTANCIA DE VISITA

Será requisito ineludible acreditar la visita al edificio en donde se realizarán las obras y constatando el estado del equipo. El Consejo, a través de la Dirección de Infraestructura y Obras, facilitará las visitas hasta tres (3) días hábiles antes del acto de apertura de las ofertas, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

Una vez adquirido el pliego, la Dirección de Infraestructura y Obras extenderá el Certificado de visita. Con dicha constancia se acreditará el haber concurrido al edificio y verificado las condiciones incluidas en el pliego para la prestación del servicio. El mencionado certificado deberá adjuntarse obligatoriamente con la oferta.

El día y hora de la visita deberá ser previamente convenido con el Intendente del Edificio sito en Av. de Mayo 761 (Sr. Manuel PIAZZE), de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, al teléfono 4339-2901.

Como Anexo I se agrega el formulario de Constancia de visita.

7. CAPACIDAD TÉCNICA

Los oferentes deberán ser firmas dedicadas a la fabricación o provisión, distribución, comercialización, mantenimiento, conservación , reparación y todo otra actividad  relacionada con los compresores e insumos afines, con una cartera de clientes que avalen su trayectoria y acrediten, a juicio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, suficiente capacidad empresaria y técnica.

También deberán contar con talleres propios, habilitados para las tareas de que objeto de la presente contratación, provistos de maquinarias y herramientas adecuadas, acordes con el servicio a prestar.

8. ANTECEDENTES COMERCIALES

Los oferentes deberán haber ejercido sus actividades en el rubro objeto de la presente licitación con una antigüedad mínima de dos (2) años, como prueba de idoneidad y capacidad técnica.

Los oferentes deberán contar como mínimo con dos (2) certificaciones de servicios de similares características a las que se contrata, en establecimientos públicos y privados, suscriptas por autoridades de dichos establecimientos o, en su defecto, un listado de los mismos en el que consten los siguientes datos:

Denominación del organismo o empresa

Domicilio y teléfono de la misma

Tipo del servicio prestado

Domicilio y teléfono de la misma

Monto del contrato

Período del servicio, el que no deberá superar los dos (2) años de antigüedad de grado de cumplimiento.

9. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

Obligaciones y Responsabilidades

La adjudicataria, asumirá ante el Consejo de la Magistratura, la responsabilidad total en relación con la conducta y antecedentes de las personas que afecte al servicio.

Estarán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, otras erogaciones que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos individuales vigentes o a dictarse o convenirse en el futuro y seguros.

El adjudicatario deberá presentar, previo al inicio de las prestaciones, las pólizas de los seguros obligatorios de vida y por accidentes de trabajo de todo el personal que afecte a esta prestación, acreditándolos con la correspondiente inscripción en la aseguradora correspondiente (ART).

El adjudicatario tomará a su cargo la obligación de reponer elementos o reparar daños y perjuicios que ocasionen al Consejo de la Magistratura por delitos o cuasidelitos, sean éstos propios o producidos por las personas bajo su 0dependencia, o los que pudieron valerse por la prestación de los servicios que establece el pliego. El no cumplimiento de lo establecido en esta cláusula dará motivo a la rescisión del contrato.

El adjudicatario se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia, actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

El adjudicatario adoptará todas las medidas y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, al personal del Consejo de la Magistratura, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de esta Institución o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

10. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 18.00 horas, y hasta las 12 hs. del día 24 de noviembre de 2004, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, e indicando como referencia la leyenda “Trámite Simplificado Nº 12/2004, Expediente CM Nº DCC 077/04-0”.

La oferta contendrá:

-Propuesta económica, conforme se detalla en el punto 5 del presente pliego.

-La siguiente documentación:

A) Todo oferente deberá manifestar con carácter de Declaración Jurada, si tiene o no juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Comisión Municipal de la Vivienda, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito (Conf. Decreto N° 737/97).

B) Asimismo deberán manifestar, con carácter de Declaración Jurada, si tienen o no juicios pendientes con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

C) Todo oferente deberá manifestar, también en carácter de Declaración Jurada, no encontrarse en ninguno de los puntos establecidos en la cláusula 2da. del Anexo I de la Resolución CM N° 567/2003, que en copia se adjunta a la presente.

D.1) Oferentes inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

-Certificado de Habilitación para Presentación Ofertas (conf. artículo 37, capítulo IV, del Decreto N° 101/GCABA/2003).

Considerando lo previsto en el artículo 37, inciso d), capítulo IV del Decreto N° 101/GCABA/2003 que cita “Si la totalidad de la documentación presentada originariamente por el oferente se encuentra en regla o si debe adjuntar nueva documentación por haber vencido su plazo de vigencia.”, el proveedor podrá acompañar la documentación que se encontrare vencida con anterioridad a la apertura de las ofertas o en la oferta misma.

D.2) Oferentes NO inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

- Personas Físicas:

i- Nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado civil, datos del cónyuge, número y tipo de documento de identidad.

ii- Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

iii- Constancia de inscripción en Ingresos Brutos o Convenio Multilateral y la acreditación de los últimos dos (2) pagos.

iv- Constancia de inscripción y últimos dos (2) pagos de los aportes jubilatorios o monotributo.

- Personas jurídicas:

i- Razón social, domicilio legal y constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar y fecha de constitución, acta de constitución y estatutos, acta de la última designación de autoridades indicando nombre, tipo y número de documento, domicilio y estado civil de las mismas.

ii- Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o en el Registro Público de Comercio.

iii- Representantes Legales: designación de los mismos con la indicación de sus datos personales y de sus cónyuges, e instrumento mediante el cual se los designa.

iv- Nómina de la totalidad de las personas que obligan a la Sociedad, y los datos de sus cónyuges.

v- Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

vi- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos o Convenio Multilateral y la acreditación de los últimos dos (2) pagos.

Respecto a lo solicitado en los apartados i, ii y iv, se deberá acompañar la documentación correspondiente.

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán asegurar por treinta (30) días desde la fecha de apertura, renovables automáticamente, salvo notificación fehaciente en contrario, el mantenimiento de la oferta que presentan.

12. GARANTÍA DE LA OFERTA

Los oferentes deberán constituir una garantía de oferta, a favor del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 5% del valor total de la oferta, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 61º de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 23.354/56), reglamentado por el Inciso 34 del Decreto 5720/72.

No será necesario que los oferentes presenten garantía de mantenimiento de la oferta ni que los adjudicatarios integren la garantía de cumplimiento del contrato, cuando la oferta sea inferior a Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), conforme lo establecido en el Artículo 61º de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 23.354/56), reglamentado por el Inciso 37 del Decreto 5720/72.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas será pública y tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2004 a las 12 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, sita en la Av. Leandro N. Alem 684, piso 12º Frente, Ciudad de Buenos Aires, día y hora hasta las que se recibirán las propuestas económicas.

14. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el Artículo 61º de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 23.354/56), reglamentado por el Inciso 110 del Decreto 5720/72.

Adjunto I

TRAMITE SIMPLIFICADO Nº 12/2004

CONSTANCIA DE VISITA

Se deja constancia que la Empresa................................................................ .......................................................................... realizó la visita prevista en la presente contratación .......................... (Exp. CM Nº DCC-077/04-0) concurriendo a la Sede en donde se efectuarán las prestaciones objeto de la misma.