## Presupuesto Oficial
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Obra: Edificio Hipolito Yrigoyen 932 - 2º Etapa
PLANILLA DE COTIZACION PARA OFERENTES
Titulo Rubro Ítem | Descripción | u | cantidad | costo - costo unitario | costo - costo parcial | costo - costo total
A | TRABAJOS GENERALES
A1 | Planos y gestiones municipales | gl | 1
A2 | Planos taller y montaje | gl | 1
A3 | Planos conforme a obra | gl | 1
A4 | Cartel de obra | u | 1
A5 | Replanteo e inventario de existencias | m2 | 3451.15
A6 | Limpieza periódica | mes | 5
A7 | Limpieza final de obra | m2 | 3451.15
A8 | Manuales de operación y mantenimiento instalaciones edificio | gl | 1
A9 | Equipamiento oficina inspección de obra | gl | 1
| TOTAL ÍTEM A |  |  |  |  | 0
B | CARPINTERÍAS
B1 | PUERTAS
B1-1 | Tipo P1 | u | 11
B1-2 | Tipo P2 | u | 1
B1-3 | Tipo P3 | u | 3
B1-4 | Tipo P4 | u | 22
B1-5 | Tipo P5 | u | 2
B1-6 | Tipo PE | u | 2
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
B2 | TABIQUES DESMONTABLES
B2-1 | En 2º SS | ml | 38.74
B2-2 | En 1º SS | ml | 99.19
B2-3 | En PB | ml | 105.65
B2-4 | En 1º piso | ml | 145.54
B2-5 | En 2º piso | ml | 133.15
B2-6 | En 3º piso | ml | 93.13
B2-7 | En 4º piso | ml | 76.93
B2-8 | Frentes para sanitarios | u | 4
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
B3 | CORTINAS
B3-1 | De 0,68 a 0,70 de ancho | u | 25
B3-2 | De 0,71 a 0,80 de ancho | u | 8
B3-3 | De 0,81 a 0,85 de ancho | u | 41
B3-4 | De 1,00 a 1,10 de ancho | u | 11
B3-5 | De 1,11 a 1,20 de ancho | u | 2
B3-6 | De 1,21 a 1,30 de ancho | u | 2
B3-7 | De 1,31 a 1,40 de ancho | u | 3
B3-8 | De 1,61 a 1,70 de ancho | u | 6
B3-9 | De 1,91 a 2,00 de ancho | u | 4
B3-10 | De 2,01 a 2,10 de ancho | u | 6
B3-11 | De 2,31 a 2,40 de ancho | u | 4
B3-12 | De 2,41 a 2,50 de ancho | u | 4
B3-13 | De 2,51 a 2,62 de ancho | u | 6
B3-14 | Tipo romana para lucarna | u | 2
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
B4 | MUEBLES
B4-1 | Nichos
B4-2 | Modulos A + D + E | ml | 89.31
B4-3 | Modulos B | u | 82
B4-4 | Modulos C | u | 15
B4-2 | Mesa de Entradas | u | 6
B4-3 | Mostrador de Recepcion | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL ÍTEM B |  |  |  |  | 0
C | OBRA GRUESA
C1 | MUROS Y TABIQUES
C1-1 | Tipo TP | m2 | 242.4
C1-2 | Tipo TP1 | m2 | 14.07
C1-3 | Tipo TP2 | m2 | 35.78
C1-4 | Tipo TP3 | m2 | 439.26
C1-5 | Tipo TP4 | m2 | 37.5
C1-6 | Tipo TP5 | m2 | 15.54
C1-7 | Tipo TP6 | m2 | 8.76
C1-8 | Tipo TP7 | m2 | 32.34
C1-9 | Tipo TP8 | m2 | 18.54
C1-10 | Cajón guarda-rollo | ml | 12.66
| Subtotal |  |  |  | 0
C2 | CARPETAS
C2-1 | Reparaciones | m2 | 32
| Subtotal |  |  |  | 0
| TOTAL ÍTEM C |  |  |  |  | 0
D | INSTALACIONES
D1 | INSTALACIÓN DE TENSIONES DEBILES
D1-1 | Cableado Estructurado
A) MATERIALES
Materiales de Red
| PACH CORD 0,50 AMP cat6 | un | 344
| PACH CORD 1,80 AMP | un | 344
| JACK RJ45 cat6 AMP NEGRO | un | 344
| FACE PLATE dobles | un | 344
| PACHERA cat6 DE 24 PORT AMP | un | 344
| ORDENADORES DE CABLE DE X 2U | un | 344
| CABLE U-UTP CAT6 AMP | un | 344
| CABLE U-UTP CAT 6a | un | 344
| PACHERA DESCARGADA CAT 6A | un | 344
| JACK RJ45 CAT 6A | un | 344
| CAJA ACKERMANN QES4 | un | 344
| PACH CORD CAT 6A AMP | un | 344
Armarios
| RACK de 12u 450mm de profundidad | un | 344
| RACK de 40 unidades 650mm completos | un | 344
Materiales Eléctricos
| DIFERENCIAL 2X25 GE | un | 344
| TERMICAS 2X16A GE | un | 344
| BORNERA DIST CARGA 4x350A ZOLODA | un | 344
| LLEVE TERMOMAGNETICA DE 4X40A GE | un | 344
| CABLE TIPO SUBTERRANEO 4X10 PIRELLI | un | 344
| CABLE TIPO SUBTERRANEO 3X2,50 PIRELLI | un | 344
| BASTIDORES XX1 cambre | un | 344
| TOMAS CON NEUTRO BLANCO CAMBRE | un | 344
| TOMA CON NEUTRO ROJO CAMBRE | un | 344
| CABLE TIPO SUBTERRANEO 3x2,5 PIRELLI | un | 344
| CABLE UNIPOLAR DE 1X4 NEGRO | un | 344
| CABLE UNIPOLAR 1X2,5 | un | 344
| GABINETE METALICO 800X600X150 | un | 344
| MATERIALES MENORES | un | 344
B) MANO DE OBRA
| PUESTO DE RED | gl | 1
| PUESTO ELÉCTRICO | gl | 1
| Subtotal |  |  |  | 0
D1-2 | Sistema de deteccion de incendio
A) MATERIALES
| Panel de incendio direccionable ampliable a 4 lazos 1000 dispositivos (detectores y modulos) -30 Zonas - Puertos RS-232 / RS­485 - Display LCD de 14 x 16 - Fuente 24Vcc ­220VCA - Gabinete Mediano (NO incluye placa de lazo) | un | 1
| Llave de seguridad para gabinete | un | 320
| Kit para gabinete | un | 320
| Detector direccionable inteligente fotoelectrico | un | 320
| Base estándar para detectores | un | 320
| Base estándar para detectores con aislador | un | 320
| Estación manual direccionable simple accion | un | 320
| Modulo de monitoreo de una entrada contacto seco, permite funciones especiales | un | 320
| Modulo de monitoreo de dos entradas contacto seco, permite funciones especiales | un | 320
| Modulo expansor de lazo soporta hasta 250 dispositivos | un | 320
| Panel repetidor de LCD | un | 320
| Driver para repetidor | un | 320
| Cable para conectar PC a scanner de codigo de barras | un | 320
| Software configuracion | un | 320
| Sirena electrónica 24Vcc - c/Strobo 15/75cd p/Pared | un | 320
| Fuente Cargador 12V - 3A. Importado | un | 320
| Bateria 12V - 7A/H. | un | 320
| Detector de gas 12/ 24 Vcc | un | 320
| Detector de llama por UV, incluye base de 2 hilos. | un | 320
B) MANO DE OBRA
| Instalación | gl | 1
| Subtotal |  |  |  | 0
D2 | INSTALACIÓN SANITARIA
D2-1 | Ajustes integrales | gl | 1
D2-2 | Artefactos | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL ÍTEM D |  |  |  |  | 0
E | TERMINACIONES
E1 | SOLADOS
E1-1 | Tipo S1 | m2 | 10
E1-2 | Tipo S2 | m2 | 4.56
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
E2 | ZÓCALOS
E2-1 | Tipo Z1 | ml | 5.42
E2-2 | Tipo Z2 (en baño 3º piso) | ml | 10.58
E2-3 | Tipo Z3 (en nuevos durlock) | ml | 640.9
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
E3 | REVESTIMIENTOS
E3-1 | Tipo RT1 | m2 | 15
E3-2 | Buña metalica | ml | 24
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
E4 | CIELORRASOS
E4-1 | Tipo C1 | m2 | 35
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
E5 | PINTURAS
E5-1 | Tipo P1 | m2 | 1748
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL ÍTEM E |  |  |  |  | 0
F | SEÑALIZACIÓN
F1 | Provisión y colocación carteles de Salida | un | 25
| TOTAL ÍTEM F |  |  |  | 0 | 0
G | DEMOLICIÓN (solo baño del 3º piso)
G-1 | Canaleteados y pases | gl | 1
G-2 | Desmonte de luminarias y placas cielorraso | un | 75
G-3 | Anulación de instalaciones | gl | 1
G-4 | Desmonte de artefactos sanitarios | un | 3
G-5 | Picado de revestimientos | m2 | 10.114
G-6 | Picado de solados | m2 | 3.24
G-7 | Integral de local sanitario | m2 | 5
G-8 | De tabiques | m2 | 4.238
G-9 | Ejecución de vanos | m2 | 1.764
| TOTAL ÍTEM G |  |  |  |  | 0
H | OBRAS ESPECIALES
H1 | TRABAJOS PRELIMINARES
H1-1 | Planos y documentación de proyecto | gl | 1
H1-2 | Replanteo | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H2 | DEMOLICIONES
H2-1 | De Pared de Ladrillos huecos 15 cm de espesor | m3 | 0.5
H2-2 | De solados y carpetas | gl | 1
H2-3 | De contrapisos | gl | 1
H2-4 | Desmonte del piso trecnico | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H3 | ESTRUCTURA RESISTENTE DE Hº Aº
H3-1 | Paredes de Bloques de cemnto rellenos con HºAº con una varilla vertical de 10 mm de diametro por agujero y una varilla horizontal cada dos hiladas. | m2 | 211
H3-2 | Encadenado de hormigon armado | m3 | 1.5
H3-3 | Losa de Hormigón Armado , esp. 10cm s/calculo.- | m3 | 2.6
H3-4 | Escalera de hormigon + descanso | m3 | 0.267
H3-5 | Cielorraso del patio: Con vigas de Perfil C Nº16 de chapa galvanizada de sosten de los paños mallados armados con un marco de estructura de Perfil de hierro angulo, de la Malla de seguridad galvanizada de 8mm. | m2 | 45
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H4 | MAMPOSTERIA
H4-1 | De 0,15 m. de esp.(c/ladrillos 12x18x33cm). | m2 | 140
H4-2 | De 0,10 mts. de esp.(c/ladrillos 8x18x33cm). | m2 | 88
H4-3 | De pared durlock, en el sector cocina. | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H5 | AISLACIONES HIDROFUGAS
H5-1 | Reparacion de la carpeta hidrofuga | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H6 | REVOQUES
H6-1 | Interior, completo a la cal fina al fieltro | m2 | 667
H6-2 | Exterior, completo a la cal fina al fieltro, impermeable. | m2 | 4
H6-3 | Bajo revestimiento | m2 | 37
H6-4 | Azotado de cemento vertical hidrofugo | m2 | 4.38
H6-5 | Reparación de revoques existentes. | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H7 | CONTRAPISOS/CARPETAS
H7-1 | Hormigon de arcilla expandida, de 18 cm. esp. | m2 | 115
H7-2 | Hormigon de arcilla expandida, de 10 cm. esp. | m2 | 8.05
H7-3 | Reparación de contrapisos y carpetas existentes. | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H8 | CIELORRASOS
H8-1 | Aplicado a la cal fina al fieltro | m2 | 24
H8-2 | Reparación cielorrasos existentes | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H9 | SOLADOS
H9-1 | Mosaico granítico 30 x 30 cm según pliego | m2 | 85
H9-2 | Carpeta bajo solados | m2 | 11.14
H9-3 | Reparación solados existentes | gl | 1
H9-4 | Cerámicas esmaltadas de 30x30 cm en pisos Tipo San Lorenzo | m2 | 6.76
H9-5 | Zocalo granítico 10 x 30 cm según pliego | ml | 260
H9-6 | Reparación zócalos Idem existentes (mosaicos graniticos) | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H10 | REVESTIMIENTOS
H10-1 | Cerámicas esmaltadas de 20x20 cm en paredes Tipo San Lorenzo | m2 | 37
H10-2 | Ceramica de escalera alzada y pedada. | m2 | 1
H10-3 | Mesada de marmol gris mara espesor 1", ancho 60cm., con zacalo de 7cm de alto, pegado de bachas , traforos y perforacion para griferías.Provision y colocación. | ml | 8.05
H10-4 | Zocalo de Mesada de marmol gris mara espesor 1", frentin de 7cm de alto.Provision y colocación. | ml | 12.25
H10-5 | Mesadas de Locutorio de madera semidura tipo Viraperé de 2" de espèsor. | m2 | 1.5
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H11 | CARP. Y EQUIP. METALICO, DE MADERA Y HERRERIA
H11-1 | P1- Puerta Placa de 0,80x2,05mts. Marco de Chapa BWG Nº18, Hoja Placa: Enchapada en pino, interior nido de abejas, Tapacanto de pino. Rejilla metalica de ventilacion inferior de 0,40x0,30. Completa con picaportes y cerraduras s/plano. | Nº | 14
H11-2 | P2- Puerta Placa de 0,70x2,05mts. Marco de Chapa BWG Nº18, Hoja Placa: Enchapada en pino, interior nido de abejas, Tapacanto de pino. Rejilla metalica de ventilacion inferior de 0,40x0,30. Completa con picaportes y cerraduras s/plano. | Nº | 5
H11-3 | P3 - Puerta de chapa BWG Nª18 Doble Decapada, de 0,70 x2,05 mts, esp. 45mm de hoja, con rejilla de ventilacion inferior de 0,40x0,30 mts. Con cerradura de seguridad Salvatore, con llaves mestra y dos llavines.S/plano. | Nº | 4
H11-4 | P4 - Puerta de chapa BWG Nª18 Doble Decapada, de 0,70 x2,05 mts, esp. 45mm de hoja, con visor panoramico superior de 0,60x0,60, con rejilla de ventilacion inferior de 0,40x0,30 mts. Con cerradura de seguridad Salvatore, con llaves mestra y dos llavines.S/plano. | Nº | 8
H11-5 | P5 - Puerta de chapa BWG Nª18 Doble Decapada, de 0,70 x2,05 mts, esp. 45mm de hoja, con rejilla de ventilacion inferior de 0,40x0,30 mts. Con cerradura de seguridad Salvatore, con llaves mestra y dos llavines.S/plano. | Nº | 2
H11-6 | P6 - Puerta de Madera Corrediza de 1,40x2,05 mts. Marco de Chapa BWG Nº18, ESP. 35MM. Completa con cerradura, guis superior e inferior. s/plano.- | Nº | 1
H11-7 | P7 - Puerta de chapa BWG Nª18 Doble Decapada, de 0,70 x2,05 mts, esp. 45mm de hoja. Con cerradura de doble paleta Tipo Trabex, complñeta con llaves y picaportes. S/plano. | Nº | 2
H11-8 | R3 Puerta Reja (1,17 x2,,00) con paño de reja fija superior 1,17x0,60 mts., Con Cerradura Salvatore sin pasador, llave maestra y dos llavines por cada una. s/plano | Nº | 1
H11-9 | R4 Puerta Reja (1,00 x2,,00) con paño de reja fija superior y laterales. Con Cerradura Salvatore para pasillo con pasador, llave maestra y dos llavines por cada una. s/plano | Nº | 2
H11-10 | R1 - Reja fija y Puerta Reja de 0,80X1,05. Con Cerradura Salvatore sin pasador, llave maestra y dos llavines por cada una. s/plano.- | Nº | 1
H11-11 | R2 - Reja fija y Puerta Reja de 0,85X1,60. Con Cerradura Salvatore sin pasador, llave maestra y dos llavines por cada una. s/plano.- | Nº | 1
H11-12 | R6 - Reja fija y Puerta Reja de 1,00X2,05. Con Cerradura Salvatore sin pasador, llave maestra y dos llavines por cada una. s/plano.- | Nº | 1
H11-13 | R7 puerta trampa de seguridad tipo abrir con marco de perfil angulo y hoja de metal desplegado pesado en el patio. s/plno | Nº | 1
H11-14 | V1- Ventana de abrir de una hoja de 0,80x1,05 de chapa doblada BWG. Nº18.S/Plano | Nº | 1
H11-15 | V2- Ventana de abrir de una hoja de 0,85x1,60 de chapa doblada BWG. Nº18.S/Plano | Nº | 1
H11-16 | V3- Ventiluz (0,50x0,20) S/Plano | Nº | 2
H11-17 | V4- Ventana Corrediza, de 0,60x0,60mts. s/Plano. | Nº | 1
H11-18 | V5- Ventana Corrediza, de 2,00x1,05mts. de chapa doblada BWG. Nº18.S/Plano | Nº | 1
H11-19 | E - Escalera metalica de 2,07 de largo por un ancho de 0,48mts. Con seis escalones, desmontable según plano.- | Nº | 1
H11-20 | Estructura y malla de seguridad de Locutorio s./plano. | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H12 | VIDRIOS CRISTALES Y ESPEJOS
H12-1 | Vidrio de seguridad 5+5mm, sector Locutorio | m2 | 3.24
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H13 | PINTURA
H13-1 | Para muros interiores: látex acrílico tipo Kem Z-10. | m2 | 229
H13-2 | Especial para cielorrasos | m2 | 472.5
H13-3 | Para muros interiores: friso h: 2,00m. Esmalte sintético semimate | m2 | 322.9
H13-4 | Esmalte sintético semi-mate s/carpint. metálica, herrería y madera | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H14 | INSTALACION ELECTRICA
H14-1 | Bocas de Electricidad | Nº | 155
H14-2 | Artefacto Tubo Fluorescente (TF1) 1x36W - C/tubo, balasto y arrancador listo para funcionar s/pliego | Nº | 27
H14-3 | Artefacto Tubo Fluorescente (TF2) 2x36W - C/tubo, balasto y arrancador listo para funcionar s/pliego | Nº | 5
H14-4 | Artefacto tipo Tortuga (T) de Aluminio con Lámpara 23W - listo para funcionar s/pliego | Nº | 16
H14-5 | Artefacto Tipo BS listo para funcionar s/pliego. | Nº | 1
H14-6 | Artefacto Luces de Emergencia - listo para funcionar s/pliego. | Nº | 5
H14-7 | Cartel Señalador Salida de Emergencia - listo para funcionar s/pliego. | Nº | 3
H14-8 | Instalación de Artefactos para Tubos Fluorescentes (TF1) 1x36W | Nº | 27
H14-9 | Instalación de Artefactos para Tubos Fluorescentes (TF2) 2x36W | Nº | 5
H14-10 | Instalación de Artefactos Tipo Tortuga (T) | Nº | 16
H14-11 | Instalación de Artefactos Iluminacion de Emergencia s/pliego | Nº | 8
H14-12 | Instalación de Artefactos Tipo BS | Nº | 1
H14-13 | Desinstalación de Artefactos Existentes | Nº | 46
H14-14 | Reubicacion de Artefactos existentes | Nº | 2
H14-15 | Tendido Subterraneo 1 Conducto de PVC Ø 110 | mts | 10
H14-16 | Conductor Subterráneo Tipo Sintenax 4 x 16 mm2 | mts | 65
H14-17 | Tablero Seccional (TSA) según Pliego E.T. | Nº | 1
H14-18 | Puesta a tierra | Nº | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H15 | INSTALACION TERMOMECANICA
H15-1 | Provision Extractor de Aire Centrifugo s/pliego | Nº | 1
H15-2 | Instalacion - Conductos de Chapa Galvanizada BWG | Gl | 1
H15-3 | Provision Extractor de Aire s/pliego | Nº | 2
H15-4 | Instalacion - Codo Mixto y Sombrerete s/detalle | Gl | 1
H15-5 | Provision Forzador de Aire s/pliego | Nº | 3
H15-6 | Instalacion - Conductos de Chapa Galvanizada Ø 4" | Gl | 1
H15-7 | Tapa Ciega Difusor | Nº | 1
H15-8 | Conductos de Chapa Galvanizada Con Aislacion de Alta Densidad | mts | 10
H15-9 | Difusores de Chapa Galvanizada | Nº | 3
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H16 | INSTALACION SANITARIA
H16-1 | Caño de polipropileno para termofusión PN-25 Ø 0,020 m. | ml | 178
H16-2 | Llave de paso fusión Ø 0,020 m. | Nº | 11
H16-3 | Llave de paso fusión Ø 0,025 m. | Nº | 1
H16-4 | Valvula esferica Ø 0,019 m. (FV) | Nº | 1
H16-5 | Accesorios 30% termofusion | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H17 | ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
H17-1 | Grifería para mesada pico móvil. Tipo FV 416/61 P. | Nº | 4
H17-2 | Grifería para lavatorios pico elevado. Tipo FV línea 221/61 P. | Nº | 3
H17-3 | Inodoros pedestal de loza color blanco, tipo IUF. Línea Cosquín de Ferrum con asiento y tapa de PVC. Modelo Ariel reforzado. | Nº | 2
H17-4 | Depósito de mochila, material plástico, tipo 31050. Línea Diva de Ideal. | Nº | 2
H17-5 | Inodoros pedestal de loza color blanco, tipo IQF. Línea Quequen de Ferrum con asiento y tapa de PVC. Modelo Ariel reforzado. | Nº | 1
H17-6 | Depósito de loza con mochila de apoyar, tipo DMAXF. Línea Florencia de Ferrum. | Nº | 1
H17-7 | Lavatorio de loza vitrificada, color blanco de un agujero, Línea Olivos de Ferrum con columna. | Nº | 3
H17-8 | Canilla de servicio pico manguera, tipo FV línea 436/61P. | Nº | 2
H17-9 | Bacha de cocina doble en acero inoxidable, tipo Mi Pileta línea 105EC. | Nº | 1
H17-10 | Bacha simple en acero inoxidable, tipo Mi Pileta línea 103EC. | Nº | 2
H17-11 | Flexible trenzado de acero inoxidable, con roseta y tubo macho giratorio, M-H de 1/2" x 30 cm. Tipo FV 261 | Nº | 6
H17-12 | Flexible trenzado de acero inoxidable, con roseta y tubo macho giratorio, M-H de 1/2" x 35 cm. Tipo FV 261 | Nº | 10
H17-13 | Termotanque electrico 85 lts. tipo Rheem TECC 85 | Nº | 1
H17-14 | Contenedor Isotermico para transporte de liquidos, tipo Huarpe línea A6C. | Nº | 2
H17-15 | Carro contenedor Isotermico para transporte de 6 bandejas GN 1/1, tipo Huarpe línea AGN410. | Nº | 1
H17-16 | Carro contenedor Isotermico para transporte de 6 bandejas GN 1/1, tipo Huarpe línea AGN610R. | Nº | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H18 | ACCESORIOS
H18-1 | Provision y colocacion de accesorios en locales sanitarios, cocina y lavadero según pliego. | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H19 | Otros
H19-1 | Varios 10% (cañamo, grasa, grampas, masilla, tornillos, etc) | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H20 | INSTALACIÓN CLOACAL
H20-1 | Caño P.P.N. Ø 0,110 m. | ml | 26
H20-2 | Caño P.P.N. Ø 0,063 m. | ml | 22
H20-3 | Caño P.P.N. Ø 0,050 m. | ml | 15
H20-4 | B.A. P.P.N. Horiz. Ø 0,063 m. | Nº | 2
H20-5 | P.P.A. P.P.N. Horiz. Ø 0,063 m. | Nº | 5
H20-6 | Codo P.P.N. 90º Ø 0,110 c/doble acom. | Nº | 3
H20-7 | Ramal P.P.N. Ø 0,110 x 0,063 a 90° | Nº | 1
H20-8 | Ramal P.P.N. Ø 0,110 x 0,110 a 45° | Nº | 3
H20-9 | Ramal P.P.N. Ø 0,110 x 0,063 a 45° | Nº | 2
H20-10 | Curva P.P.N. Ø 0,110 | Nº | 1
H20-11 | Curva P.P.N. Ø 0,110 a 45° | Nº | 2
H20-12 | Curva P.P.N. Ø 0,063 | Nº | 6
H20-13 | Curva P.P.N. Ø 0,063 a 45° | Nº | 4
H20-14 | Curva P.P.N. Ø 0,050 | Nº | 18
H20-15 | Curva P.P.N. Ø 0,050 a 45° | Nº | 6
H20-16 | Cupla P.P.N. Ø 0,110 | Nº | 2
H20-17 | Cupla P.P.N. Ø 0,063 | Nº | 4
H20-18 | Cupla P.P.N. Ø 0,050 | Nº | 6
H20-19 | Reduccion P.P.N. Ø 0,110 x 0,063 | Nº | 2
H20-20 | Reduccion P.P.N. Ø 0,063 x 0,050 | Nº | 6
H20-21 | Boca de Inspeccion 0,20 x 0,20 m. | Nº | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
H21 | Otros
H21-1 | Varios 10% (adhesivo, grampas, tornillos, etc) | gl | 1
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL ÍTEM H |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO - COSTO | [5 empty] | 0
GASTOS GENERALES 18% | [5 empty] | 0
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 0
BENEFICIO 10% | [5 empty] | 0
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 0
IMPUESTOS (IVA + IB / 22,50%) | [5 empty] | 0
TOTAL: | [5 empty] | 0
Las valores aquí indicados, son meramente indicativos. El Oferente debera realizar sus propias mediciones, para de esta forma confeccionar sus propios conputos.