Buenos Aires, 1 de febrero de 2005

# RES. N° 24/2005

VISTO:

Lo actuado en el Expediente C.M. Nº DCC-118/04-0, mediante el cual se elevan a consideración del Plenario los antecedentes para la contratación del servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual de los circuitos cerrados de televisión; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Nº 1256-DCC-04, obrante a fojas 60/61, la Dirección de Compras y Contrataciones propone realizar un llamado a Contratación Directa para la contratación del servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual de los circuitos cerrados de televisión existentes en los inmuebles sitos en Av. Leandro N. Alem 684, Av. de Mayo 761 y Combate de los Pozos 155, de esta Ciudad.

Que la necesidad de la contratación encuentra su fundamento en el Memorandum del Jefe de Seguridad del Consejo de la Magistratura, de fecha 6 de mayo del corriente año, inserto a fojas 1; y del Memorandum Nº 384/2004 de la Secretaría de la Comisión de Administración y Financiera (fojas 22), por el cual se instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones, a promover la contratación respectiva.

Que del promedio de los presupuestos obtenidos por el Jefe de Seguridad del Consejo de la Magistratura, insertos a fojas 1/21, y de la Nota de fecha 15 de noviembre ppdo. (fojas 32), se desprende que el valor estimado para la contratación del servicio asciende a la suma de Pesos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos ($ 37.982.-); cuya entidad permite la aplicación del régimen de Contratación Directa, conforme lo estipulado en el Artículo 56º, Inciso 3, Apartado a), del Decreto Ley Nº 23.354/56.

Que, en función de la contratación, corresponde tomar como referencia para la realización de la Contratación Directa de marras, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución Nº 178/2003.

Que obra adjunto a la presente Resolución, el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, como Anexo I.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración N° 2005-01000054 y Nota de la Dirección de Programación y Administración Contable de fecha 5 de enero de 2005, como consta a fojas 69/71.

Que el valor propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones para la adquisición de los Pliegos necesarios para ofertar en la Contratación Directa Nº 35/2004, es de Pesos Diecinueve ($ 19,00).

Que a fojas 63 ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestando mediante Dictamen Nº 458/2004, no encontrar obstáculo alguno para la adopción del sistema de contratación directa y expresando su conformidad para con el pliego de condiciones particulares elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones, por resultar apto.

Que a fojas 64, obra el Dictamen Nº 143 de la Comisión de Administración y Financiera, por el cual “propone al Plenario aprobar el llamado a contratación directa para la puesta a punto y mantenimiento del sistema CCTV  para los edificios de Alem 684, Av. de Mayo 761 y Combate de los Pozos 155”.

Que en virtud de la Resolución CM Nº 509/2003, el Secretario Técnico del Consejo deberá disponer cuales serán los miembros titulares y suplentes que deben participar en el proceso de preadjudicación y disponer cuáles serán los miembros titulares y suplentes que integren la Comisión de Recepción correspondiente

Que conforme la misma Resolución, el citado funcionario nominará al Secretario Letrado que corresponda a los efectos de su participación en el Acto de Apertura de Ofertas.

Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un (1) día, y con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.

Que también, deberá publicarse el llamado a Contratación Directa en la cartelera de la sede del Consejo, como así también, insertarse en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), por resultar oportuno a los fines de su mejor difusión, transparencia y participación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

### EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## RESUELVE

Artículo 1°: Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 35/2004, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución Nº 178/2003, con el objeto de la contratación del servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual de los circuitos cerrados de televisión, con un presupuesto oficial estimado en Pesos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos ($ 37.982.-).

Artículo 2º: Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 35/2004, que como Anexo I integra la presente Resolución.

Artículo 3°: Instrúyase a la Dirección Compras y Contrataciones para que proceda a invitar en forma fehaciente a no menos de diez (10) oferentes, a participar de la Contratación Directa autorizada en el artículo 1º.

Artículo 4º: Establécese el valor para la adquisición de los Pliegos necesarios para presentar ofertas en la Contratación Directa Nº 35/2004, en la suma de Pesos Diecinueve ($ 19,00).

Artículo 5º: Establécese el día 28 de marzo de 2005 a las 12:00 horas, como fecha para la apertura pública de las ofertas.

Artículo 6º: Instrúyase al Secretario Técnico del Consejo de la Magistratura para que proceda a nominar los integrantes titulares y suplentes de las Comisiones de Preadjudicaciones y Recepción, e identificar al Secretario Letrado que corresponda para participar en el acto de apertura de ofertas.

Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día y con un mínimo de tres (3) días de anticipación a la apertura de las ofertas; en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN N° 24/2005

Carla Cavaliere			María Magdalena Iráizoz	L. Carlos Rosenfeld

Carlos Francisco Balbín		Bettina Paula Castorino		Juan Sebastián De Stefano

(en uso de licencia)		(momentáneamente ausente)

Germán Garavano		María Celia Marsili		Diego May Zubiría

(en disidencia)

ANEXO I

CONTRATACIÓN DIRECTA N°  35/2004 (RES. Nº 24/2005)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN

PLEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. CONSULTA DEL PLIEGO

4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

5. RENGLONES A COTIZAR

6. ENUNCIACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN EXISTENTES

7. CERTIFICADOS DE VISITA

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

9. FORMA DE COTIZACIÓN

10. PROPUESTA DE TRABAJO

11. ADJUDICACIÓN

12. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

13. PLAZO DE CONTRATACIÓN

14. FORMA DE PAGO

15. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

16. APERTURA DE LAS OFERTAS

17. REQUISITOS PARA OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003, para la contratación de referencia.

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Contratación Directa Nº 35/2004 tiene por objeto la contratación del servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual de los circuitos cerrados de televisión existentes en los inmuebles sitos en Av. Leandro N. Alem 684, Av. de Mayo 761 y Combate de los Pozos 155, de esta Ciudad.

3. CONSULTA DEL PLIEGO

Los pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 8º frente de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.

4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor de los correspondientes pliegos.

Los pliegos podrá adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas y hasta las 12:00 horas del día 28 de marzo de 2005, previo depósito de la suma de Pesos Diecinueve ($ 19,00) en  la Cuenta Corriente  N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal  Nº 53, sita en Av. Córdoba 675 de esta Ciudad.

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

La no adquisición de los pliegos dará lugar al descarte de la oferta.

5. RENGLONES A COTIZAR

Renglón 1: Servicio de puesta a punto de los componentes de los Circuitos Cerrados de Televisión existentes en los inmuebles sitos en Av. Leandro N. Alem 684, Av. de Mayo 761 y Combate de los Pozos 155 de esta Ciudad.

Renglón 2: Servicio de mantenimiento preventivo mensual de los circuitos cerrados de televisión existentes en los inmuebles sitos en Av. Leandro N. Alem 684, Av. de Mayo 761 y Combate de los Pozos 155 de esta Ciudad.

6. ENUNCIACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN EXISTENTES

A modo orientativo, a continuación se detalla, de manera meramente enunciativa, los componentes de los distintos circuitos cerrados de televisión existentes en las dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de esta Ciudad.

-Edificio Leandro N. Alem 684:

Un (1) Multiplexor marca Pelco, MX4016MDX.

Un (1) Monitor monocromático de 14”.

Un (1) Monitor monocromático de 20”.

Dieciocho (18) cámaras blanco y negro Samsung.

Dieciocho (18) lentes fijas.

Una (1) videograbadora Samsung STLU 960.

-Edificio Combate de los Pozos 155:

Un (1) Multiplexor marca Pelco MX4016MDX.

Un (1) Multiplexor marca ATV.

Dos (2) monitores monocromáticos de 14”.

Dos (2) monitores monocromáticos de 20”.

Quince (15) cámaras blanco y negro Samsung SIC 300.

Quince (15) lentes fijas.

Dos (2) videograbadoras Panasonic TL 300.

Un (1) sistema de movimiento para cámara Pan & Tilt CIAC.

-Edificio Av. de Mayo 761:

Un (1) Multiplexor marca Pelco, MX4016MDX.

Un (1) Monitor monocromático de 12”.

Dieciséis (16) cámaras blanco y negro Samsung.

Dieciséis (16) lentes fijas.

Dos (2) videograbadoras Panasonic TL 300.

7. CERTIFICADOS DE VISITA

Adquiridos los Pliegos, los oferentes deberán comunicarse con el Jefe de Seguridad del Consejo de la Magistratura, (Av. Leandro N. Alem 684, Piso 10º, Tel.4891-1722), a fin de efectuar la correspondiente visita a los edificios consignados en el Punto 6 del presente Pliego.

En las visitas, los oferentes procederán a verificar el estado en que se encuentran los distintos dispositivos, componentes y accesorios que integran los circuitos cerrados de televisión de cada inmueble, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

Las visitas se efectuarán hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Los Certificados de Visita deberán ser presentados junto con la oferta. No serán consideradas las ofertas de aquellos participantes que así no lo hicieren

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1. Servicio de Puesta a Punto de los componentes de los Circuitos Cerrados de Televisión.

El Servicio de Puesta a Punto es la etapa preliminar al inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual.

Como resultado de la verificación del estado en que se encuentran los distintos dispositivos y accesorios de los circuitos cerrados de televisión, efectuada en las correspondientes visitas a los inmuebles (Punto 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares), la firma adjudicataria deberá:

- Reemplazar todas las unidades, elementos, accesorios, cables y/o insumos defectuosos, dañados o deteriorados y que no puedan ser reparados (o cuando su reparación no resultara conveniente), por otros en óptimo estado de funcionamiento que deberán ser provistos por el adjudicatario y que pasarán a formar parte del patrimonio del Consejo de la Magistratura;

- Reparar, en los casos en que sea posible, las unidades, elementos, accesorios y/o insumos defectuosos y/o dañados;

- Ajustar/calibrar las diversas unidades que conforman los sistemas;

- Efectuar la limpieza de las diversas unidades que conforman los sistemas;

- Cualquier otra tarea que resulte necesaria para que los circuitos cerrados de televisión queden en óptimo funcionamiento.

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en las dependencias de la adjudicataria, dicho traslado será por cuenta y responsabilidad (fletes y seguros) del adjudicatario. Previo al retiro y traslado del equipo para su reparación, el adjudicatario deberá obtener el permiso expreso por parte del Consejo de la Magistratura.

8.2. Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual

El Servicio de Mantenimiento Preventivo consiste en la asistencia de los elementos que componen los sistemas de seguridad electrónica, conforme las tareas mínimas que a continuación se detallan, con la finalidad de prevenir posibles problemas que puedan derivar en futuras fallas; como así también en la asistencia y asesoría constante del personal de vigilancia de los distintos inmuebles.

Las tareas mínimas que constituirán el Servicio de Mantenimiento Preventivo son: el ajuste, calibración y limpieza de los componentes y partes de los sistemas,  la reparación y el recableado de las partes afectadas.

Para los casos en que los elementos involucrados no puedan ser reparados, éstos serán reemplazados, debiendo solicitar la provisión de los insumos al Consejo de la Magistratura.

A los efectos de no perjudicar las funciones del sistema de circuito cerrado de televisión, la empresa adjudicataria deberá proveer temporalmente los insumos defectuosos en aquellos casos en que corresponda su reemplazo y el Consejo de la Magistratura no cuente en esa ocasión con dicho insumo en su stock. La provisión de los insumos se hará por el transcurso del tiempo en que tramite la adquisición de los respectivos insumos por el Consejo.

Las tareas correspondientes al Servicio de Mantenimiento Preventivo serán programadas para su realización al menos una vez por mes, en cada uno de los inmuebles detallados en el Punto 6 del presente Pliego.

Las fechas y horas del Mantenimiento Preventivo serán coordinadas y planificadas mensualmente entre el adjudicatario y el Jefe de Seguridad del Consejo de la Magistratura. Cada vez que se realice el Mantenimiento Preventivo, previa comprobación del buen funcionamiento, se deberá conformar el cumplimiento del servicio mediante la Planilla de Conformidad de Mantenimiento Preventivo, que proveerá el Jefe de Seguridad.

# 9. FORMA DE COTIZACIÓN

La propuesta económica deberá estar discriminada por renglones, indicando el precio total de las prestaciones requeridas, en números y en letras y en pesos.

En el renglón 2, la propuesta económica deberá expresar, en números y en letras, el costo mensual del servicio y el costo total por la prestación del servicio durante doce (12) meses.

Conjuntamente con la propuesta económica, cada oferente deberá necesariamente presentar su Propuesta de Trabajo, conforme las estipulaciones requeridas en el Punto 10 del presente Pliego de Condiciones Particulares.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se comunica que este órgano reviste condición de EXENTO. Asimismo, EN LAS OFERTAS NO DEBERÁ discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

El número de C.U.I.T correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70175369-7.

10. PROPUESTA DE TRABAJO

Cada oferente deberá presentar junto con su oferta económica, una Propuesta del trabajo a realizar, que contenga el detalle de las tareas a realizar, conforme lo dispuesto en los Puntos 8.1 y 8.2 del presente Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, se deberá especificar los elementos, partes y/o accesorios que se reemplazarán como parte del Servicio de Puesta a Punto, indicando marcas, origen y plazos de garantía de los mismos. Por último, deberá indicarse el plazo de duración estimado para la realización del Servicio de Puesta a Punto

11. ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá en un único oferente, motivo por el cual se deberá cotizar ambos renglones; caso contrario, la oferta será desestimada.

12. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El Consejo de la Magistratura podrá requerir el aumento o la disminución del total adjudicado hasta un diez por ciento (10%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos (Cláusula 18.1. del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

13. PLAZO DE CONTRATACIÓN

La contratación del Servicio de Puesta a Punto (Renglón 1 del Punto 5) se instrumentará mediante Orden de Compra. El servicio comenzará a ser prestado dentro de los quince (15) días contados desde la recepción de la Orden de Compra y se extenderá durante el transcurso del tiempo informado por el adjudicatario en su Propuesta de Trabajo (Punto 10).

La contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual (Renglón 2) tendrá una duración de doce (12) meses, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la firma del contrato; hecho cuya realización quedará sujeta a la conformación del Parte de Recepción Definitiva del Servicio de Puesta a Punto.

14. FORMA DE PAGO.

El pago del Servicio de Puesta a Punto se realizará una vez confeccionado el Parte de Recepción Definitiva de este servicio, conforme al Punto 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003.

La forma de pago del Servicio de Mantenimiento Preventivo será mensual y conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

15. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 18.00 horas y hasta las 12.00 horas del día 28 de marzo de 2005, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, e indicando como referencia la leyenda “Contratación Directa Nº 35/2004, Expediente CM Nº DCC-118/04-0”.

16. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 28 de marzo de 2005 a las 12:00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

17. REQUISITOS PARA OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES

Aquellos oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán presentar el correspondiente “Certificado de Habilitación para presentar Ofertas”, el cual los eximirá de adjuntar la documentación requerida en los Apartados Nros. 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la cláusula 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Conforme al Decreto 101/GCABA/2003, artículo 37º “..... d) Si la totalidad de la documentación presentada originariamente por el oferente se encuentra en regla o si debe adjuntar nueva documentación por haber vencido su plazo de vigencia... Para el supuesto previsto en el apartado d), el proveedor podrá acompañar la documentación que se encontrare vencida con anterioridad a la apertura de las ofertas o en la oferta misma.”