##### Buenos Aires, 5 de octubre de 2004

RES. N° 739/2004

VISTO:

El Expediente DCC 057/04-0 autos caratulados “D.C.C. s/Licitación Privada Nº 12/2004 Adquisición e Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire”, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Infraestructura y Obras determinó la necesidad de adquirir equipos de aire acondicionado, en base a los requerimientos que recibió, y a verificaciones realizadas dentro del plan anual de compras. Consecuentemente, estimó las cantidades y precios de los insumos, e informó sobre empresas proveedoras.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el pliego de condiciones particulares.

Que en función del análisis de costo, el monto estimado para la adquisición asciende a la suma de Pesos Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos ($218.600.-) cuya entidad permite la aplicación del régimen de Licitación Privada, conforme lo estipulado en el Artículo 56º, Inciso 1, del Decreto Ley Nº 23.354/56.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con las Constancias de Registración  N° 2004- 08000371 de fecha 23 de agosto del corriente año.

Que se toma como referencia para la realización de la Licitación Privada de marras, el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria, Resolución CM Nº 178/2003.

Que obra adjunto a la presente Resolución, el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación en cuestión, identificado como Anexo I.

Que el valor propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones para la adquisición de los Pliegos necesarios para ofertar en la Licitación Privada Nº 12/2004, es de Pesos Ciento Nueve ($ 109.-).

Que el Dictamen Nº 379/2004, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sostiene que resulta procedente contratar por el procedimiento de Licitación Privada.

Que mediante Dictamen Nº58/2004 la Comisión de Administración y Financiera, manifestó su acuerdo con el llamado a Licitación Privada.

Que de acuerdo a todo lo oportunamente manifestado por las distintas áreas intervinientes, y toda vez que existen recursos presupuestarios suficientes para la contratación, y hallándose fundada la necesidad de la adquisición, este Consejo aprueba el llamado para la adquisición de equipos acondicionadores de aire.

Que en virtud de la Resolución CM Nº 509/2003 el Secretario Técnico deberá disponer cuales serán los miembros titulares y suplentes que deben participar en el proceso de preadjudicación en función del tipo de bienes y servicios que se esté contratando, y disponer cuáles serán los miembros titulares y suplentes que integren la Comisión de Recepción correspondiente.

Que conforme la Resolución CM Nº 509/2003 se nominará al Secretario Letrado que corresponda a los efectos de su participación en el Acto de Apertura de Ofertas.

Que conforme lo dispone el artículo 3º, inciso b), Decreto N° 826/88 del Poder Ejecutivo Nacional, la presente convocatoria a Licitación Privada deberá publicarse en el Boletín Oficial durante dos (2) días, y con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.

Que también, deberá colocarse copia del llamado a Licitación Privada en la cartelera de la sede del Consejo, como así también, insertarse en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar ), por resultar oportuno a los fines de su mejor difusión.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 12/2004, conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003, con el objeto de adquirir e instalar equipos acondicionadores de aire, con un presupuesto oficial estimado en Pesos Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos ($218.600.-).

Art. 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Privada Nº12/2004, que como Anexo I integra la presente Resolución.

Art. 3º: Establecer el valor para la adquisición de los Pliegos necesarios para presentar ofertas en la Licitación Privada Nº 12/2004, en la suma de Pesos ciento nueve ($109.-).

Art. 4º: Establecer el día 10 de noviembre de 2004 a las 13:30 horas como fecha del acto de apertura pública de las ofertas.

Art. 5°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que proceda a invitar a no menos de diez (10) oferentes a participar de la Licitación Privada autorizada en el Artículo 1º.

Art. 6°: Instruir al Secretario Técnico del Consejo de la Magistratura para que proceda a nominar los integrantes titulares y suplentes de las Comisiones de Preadjudicaciones y Recepción, e identificar al Secretario Letrado que corresponda para participar en el acto de apertura de ofertas.

Art. 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por dos (2) días y con al menos tres (3) días de anticipación a la apertura de las ofertas; en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN N° 739/2004

Carla Cavaliere                           María Magdalena Iraizoz                    L. Carlos Rosenfeld

(en uso de licencia)

### Carlos Francisco Balbín             Bettina Paula Castorino                       Juan Sebastián De Stefano

(en uso de licencia)

#### Germán C. Garavano                 María Celia Marsilli                              Diego May Zubiría

(temporariamente ausente)

LICITACIÓN PRIVADA N° 12/2004 (RES. Nº 739/2004)

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. CONSULTA DEL PLIEGO

4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

5. RENGLONES A COTIZAR

6. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS

7. GARANTÍA

8. SERVICIO DE POST VENTA

9. CONSTANCIA DE VISITA

10. FORMA DE COTIZACIÓN

11. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

14. REQUISITOS PARA OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES

15. FORMA DE PAGO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES.

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria 178/2003, para la contratación de referencia.

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

La Licitación Privada Nº 12/2004 tiene por objeto la adquisición e instalación de equipos acondicionadores de aire individuales en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. CONSULTA DEL PLIEGO.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente de esta Ciudad, en el horario de 11:00 a 17:00 horas, en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página web www.jusbaires.gov.ar.

Para aclaraciones y/o consultas técnicas, comunicarse al Tel. 4891-1708 / 1717, Dirección de Infraestructura y Obras, Avda. Leandro N. Alem 684, 7º piso contrafrente, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas.

4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO.

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor del presente pliego.

El presente Pliego podrá adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y hasta las 12:00 horas del día 2 de noviembre de 2004, previo depósito de la suma de Pesos Ciento Nueve ($ 109,00) en  la Cuenta Corriente  N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal  Nº  53, sita en Esmeralda 660 de esta Ciudad.

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

La no adquisición del pliego dará lugar al descarte de la oferta.

5. RENGLONES A COTIZAR.

| Renglones | Descripción | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Renglón 1 | Subrenglón 1.1: Provisión de dos (2) equipos Split frío-calor, Piso/Techo. Subrenglón 1.2: Instalación de los equipos. | 9.000 fs/hora |
| Renglón 2 | Subrenglón 2.1:Provisión de un (1) equipo Split frío-calor, Pared. Subrenglón 2.1: Instalación del equipo. | 6.000 fs/hora |
| Renglón 3 | Subrenglón 3.1:Provisión de veinticuatro (24) equipos Split frío-calor, Pared. Subrenglón 3.1: Instalación de los equipos. | 4.500 fs/hora |
| Renglón 4 | Subrenglón 4.1:Provisión de cuatro (4) equipos Split frío-calor, Pared. Subrenglón 4.1: Instalación de los equipos. | 3.000 fs/hora |
| Renglón 5 | Subrenglón 5.1: Provisión de treinta y cinco (35) equipos Split frío-calor, Pared. Subrenglón 5.1: Instalación de los equipos. | 2.200 fs/hora |

El Consejo de la Magistratura podrá requerir el aumento o la disminución del total adjudicado hasta un diez por ciento (10%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos (Cláusula 18.1. del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

5.1. Características Técnicas.

Todos los equipos acondicionadores de aire incluidos en la presente Licitación Privada deben contener las siguientes características técnicas:

- Frío/calor por bomba.

- Compresor rotativo.

- Monofásico (220 v.)

- Control remoto inalámbrico para la selección de las funciones de frío – calor,

- ventilación, deshumidificación, regulación de velocidades y temporizador o

- timer para programación de los modelos piso – techo.

- Aletas deflectoras orientables

- Filtros

- Marcas: Carrier, Surrey, o de similar calidad.

Las marcas comerciales de equipos indicados en el presente Pliego, son al solo efecto de establecer el nivel de calidad mínimo requerido. El oferente podrá incluir en su oferta productos equivalentes de otras marcas a las mencionadas, quedando a juicio exclusivo del Consejo de la Magistratura la decisión sobre la condición de similar, eventualmente ofrecida. En todos los casos, su aprobación podrá realizarse previa prueba de calidad y verificación, debiendo el oferente brindar los medios para tal fin.

Asimismo podrá efectuarse una cotización alternativa de equipos con distintas frigorías a las solicitadas, con una diferencia entre un mínimo y un máximo del 10%, de las frigorías solicitadas.

Las ofertas alternativas sólo se tendrán en cuenta siempre y cuando convengan a los intereses del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos de la adjudicación se priorizará la oferta que utilice la misma marca para todos los equipos a instalar y la que otorgue el mayor plazo de garantía.

6. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

La adjudicataria deberá instalar la totalidad de los equipos descriptos, incluyendo todo lo que éstos requieran para el correcto funcionamiento. Asimismo, la adjudicataria será totalmente responsable del montaje, puesta en marcha y prueba de todos los elementos integrantes de los equipos e instalaciones cotizadas. Deberá proveer la mano de obra, equipos, materiales, incluso fluidos refrigerantes si correspondiere herramientas e instrumental necesarios para ese fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Deberá hacerse cargo del transporte de los equipos hasta los lugares que oportuna y fehacientemente comunique la Dirección de Infraestructura y Obras, y su traslado interior hasta el lugar definitivo; así como la provisión, armado y desarme de los andamios u otros elementos que fueran necesarios para cumplir los trabajos que se especifican. Asimismo, la adjudicataria deberá proceder a la reparación de mamposterías, revoques, enlucidos y pinturas si resultara necesario a causa del montaje de los equipos.

6.1. Disposiciones Técnicas.

- La unidad interior tendrá que estar nivelada y a una distancia igual o menor a la recomendada por el fabricante.

- El pase de las cañerías deberá tener el menor impacto posible en carpinterías y/o mampostería, las cuales deberán quedar selladas.

- La unidad exterior deberá fijarse con brocas expansivas a la mampostería u hormigón del edificio, teniendo en cuenta que si esta unidad queda suspendida, tendrán que proveerse ménsulas metálicas para tal fin. Deberán colocarse soportes y anclajes para las distintas unidades interiores y fijarse las exteriores a la estructura de soporte existente, si correspondiere.

- Se tomará la tensión de la instalación eléctrica existente, no pudiendo utilizar circuitos de computación. Se cambiará el interruptor termomagnético del circuito que se utilice y se colocará uno nuevo del valor correspondiente a los consumos.

- Para el acercamiento de tensión se podrá utilizar mini canal autoadhesivo color blanco. Los cables a utilizar no podrán tener una sección menor de 1 x 2,5 mm².

- El equipo se deberá cablear y conectar a tierra en todos sus componentes.

- La instalación comprende la puesta en marcha, regulación y prueba de los equipos, como así  también el entrenamiento o capacitación al personal usuario y todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente pliego, fuera necesario para el correcto y pleno funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, no admitiéndose ningún tipo de exclusión por parte del oferente

7. GARANTÍA.

Los equipos deberán proveerse nuevos, sin uso, con sus correspondientes manuales y catálogos y con garantía total ante defectos de fabricación y fallas no imputables al comprador, de por lo menos DOCE (12) MESES a partir de su instalación.

La adjudicataria se obliga a responder por vicios ocultos o redhibitorios por el plazo de  DOCE (12) meses a partir de la respectiva fecha de recepción de los equipos, sin perjuicio de la garantía técnica ofrecida por el fabricante.

Durante el período de garantía, la adjudicataria deberá reparar, modificar y ajustar con prontitud cualquier defecto que se comprobara en los equipos y/o instalaciones, cambiando si fuese necesario, los elementos defectuosos o entregando un equipo nuevo de igual marca, modelo y calidad. Será por su exclusiva cuenta y costo el desmontaje, cambio y montaje de los elementos afectados, sin derecho a reconocimiento de precio adicional al cotizado para los trabajos objeto de este pliego.

8. SERVICIO DE POST – VENTA.

El oferente deberá garantizar el servicio técnico permanente y la provisión de repuestos.

9. CONSTANCIA DE VISITA.

Será requisito ineludible acreditar la visita a los siguientes inmuebles:

- Av. Leandro N. Alem 684, Ciudad de Buenos Aires;

- Av. de Mayo 761, Ciudad de Buenos Aires;

- Beruti 3345, Ciudad de Buenos Aires;

- Arias 4491, Ciudad de Buenos Aires;

- Almafuerte 37/45, Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección de  Infraestructura y Obras, coordinará las visitas hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura de las ofertas en la presente Licitación, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

Adquiridos los Pliegos, la Dirección de Infraestructura y Obras extenderá el correspondiente Certificado de Visita a los edificios donde deberán realizarse las instalaciones. Con dicha  constancia se acreditará haber concurrido a los edificios y verificado las condiciones para la ejecución de las prestaciones. El mencionado certificado deberá adjuntarse obligatoriamente con la oferta.

El día y hora de la visita deberá ser previamente convenido con la Dirección de Infraestructura y Obras, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas, al teléfono 4891-1708/4891-1342.

# 10. FORMA DE COTIZACIÓN.

La cotización deberá ser efectuada únicamente en pesos, indicando precio unitario y precio total, en números y en letras.

El oferente podrá cotizar parte del renglón, es decir menor cantidad de lo solicitado, pero necesariamente deberá cotizar ambos subrenglones: la provisión de la unidad y su instalación.

Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total de los efectos ya propuestos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este órgano reviste condición de EXENTO. En las ofertas NO DEBERÁ discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

El número de C.U.I.T correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70175369-7.

11. LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN.

El lugar de entrega será en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Dirección de Infraestructura y Obras indique a la adjudicataria.

El plazo máximo de entrega de los equipos de aire acondicionado no será superior a quince (15) días, de recibida la correspondiente orden de compra, salvo que por razones de fabricación y/o importación, o por la cantidad a contratar se requiera un plazo mayor, en cuyo caso el oferente deberá justificar tal circunstancia en su propuesta, indicando:

11.1. Si se entregara la totalidad de los bienes ofertados, el plazo en que se efectuará dicha entrega.

11.2. Si se entregara parte de los bienes ofertados, se fijará el plazo y la cantidad de cada uno de ellos.

En caso de no establecer expresamente lo indicado precedentemente, se entenderá que la  entrega de los equipos solicitados y ofertados es INMEDIATA.

La instalación de los equipos será requerida por la Dirección de Infraestructura y Obras dentro de un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la recepción definitiva de todos los bienes adjudicados, en las fechas y lugares en que ésta determine.

Una vez requerida la instalación, el adjudicatario procederá a efectuarla en un plazo máximo de cinco (5) días.

La instalación de los equipos será autorizada por la Dirección de Infraestructura y Obras, certificándose recién en esa ocasión la misma, a los efectos de habilitar la presentación  de la factura y posterior pago.

Los bienes adquiridos serán entregados e instalados en las dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de esta Ciudad, conforme las cantidades y lugares que oportunamente comunique la Dirección de Infraestructura y Obras a la firma adjudicataria.

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 17.00 horas y hasta las 13:30 horas del día 10 de noviembre de 2004, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, sita en Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso contrafrente, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura, e indicando como referencia la leyenda “Licitación Privada Nº 12/2004, Expediente CM Nº DCC-57/04-0”.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2004 a las 13:30 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, piso 12º frente de esta Ciudad, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

14. REQUISITOS PARA OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES.

Aquellos oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán presentar el correspondiente “Certificado de Habilitación para presentar Ofertas”, el cual los eximirá de adjuntar la documentación requerida en los Apartados Nros. 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la cláusula 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Conforme al Decreto 101/GCABA/2003, artículo 37º “..... d) Si la totalidad de la documentación presentada originariamente por el oferente se encuentra en regla o si debe adjuntar nueva documentación por haber vencido su plazo de vigencia... Para el supuesto previsto en el apartado d), el proveedor podrá acompañar la documentación que se encontrare vencida con anterioridad a la apertura de las ofertas o en la oferta misma.”

15. FORMA  DE  PAGO.

El pago será efectuado conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución C.M. Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución C.M. Nº 178/2003.