Buenos Aires, 29 de diciembre de 2004

# RES. N° 1003/2004

VISTO:

Lo actuado en el Expediente C.M. Nº DCC-121/04-0, mediante el cual se elevan a consideración del Plenario los antecedentes para la adquisición de alcoholímetros; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Nº 1304-DCC-04, obrante a fojas 64/65, la Dirección de Compras y Contrataciones propone realizar un llamado a Contratación Directa para la adquisición de alcoholímetros, para su utilización por el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que la necesidad de la adquisición encuentra su fundamento en la Resolución Conjunta Nº 220-MPCABA-2004 del Ministerio Público (obrante a fojas 1) y Actuaciones Nº 15455/2004 (fojas 13/14), Nº 17358/2004 (fojas 18/19) y Nº 18756/2004 (fojas 24/37), mediante las cuales se pone de manifiesto la necesidad de proveer tres (3) detectores electrónicos de alcohol en aire respirable, con sus respectivas impresoras con transmisión de datos por conductores ópticos, y diez mil (10.000) boquillas descartables.

Que el costo estimado por la Dirección de Compras y Contrataciones (confeccionado en función del presupuesto obrante a fojas 6) para la adquisición de los bienes asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Ocho ($ 48.298); cuya entidad permite la aplicación del régimen de Contratación Directa, conforme lo estipulado en el Artículo 56º, Inciso 3, Apartado a), del Decreto Ley Nº 23.354/56.

Que, en función de la contratación, corresponde tomar como referencia para la realización de la Contratación Directa de marras, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución Nº 178/2003.

Que obra adjunto a la presente Resolución, el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, como Anexo I.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración N° 2004-12000009, como consta a fojas 62/63.

Que el valor propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones para la adquisición de los Pliegos necesarios para ofertar en la Contratación Directa Nº 37/2004, es de Pesos Veinticuatro ($24,00).

Que a fojas 67 ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestando mediante Dictamen Nº 474/2004, no encontrar obstáculo alguno para la adopción del sistema de contratación directa, como así también, su conformidad para con los Pliegos de la contratación en cuestión.

Que a fojas 70, obra el Dictamen Nº 153/2004 de la Comisión de Administración y Financiera, mediante el cual “propone al Plenario aprobar el llamado a la contratación directa para la adquisición de alcoholímetros para el Ministerio Público”.

Que en virtud de la Resolución CM Nº 509/2003, el Secretario Técnico del Consejo deberá disponer cuales serán los miembros titulares y suplentes que deben participar en el proceso de preadjudicación y disponer cuáles serán los miembros titulares y suplentes que integren la Comisión de Recepción correspondiente

Que conforme la misma Resolución, el citado funcionario nominará al Secretario Letrado que corresponda a los efectos de su participación en el Acto de Apertura de Ofertas.

Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un (1) día, y con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.

Que también, deberá publicarse el llamado a Contratación Directa en la cartelera de la sede del Consejo, como así también, insertarse en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), por resultar oportuno a los fines de su mejor difusión, transparencia y participación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

### EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## RESUELVE:

Artículo 1°: Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 37/2004, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución Nº 178/2003, con el objeto de la adquisición de alcoholímetros, con un presupuesto oficial estimado en Pesos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Ocho ($ 48.298).

Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 37/2004, que como Anexo I integra la presente Resolución.

Artículo 3°: Instruir a la Dirección Compras y Contrataciones para que proceda a invitar en forma fehaciente a no menos de diez (10) oferentes, a participar de la Contratación Directa autorizada en el artículo 1º.

Artículo 4º: Establecer el valor para la adquisición de los Pliegos necesarios para presentar ofertas en la Contratación Directa Nº 37/2004, en la suma de Pesos Veinticuatro ($24,00).

Artículo 5º: Establecer el día 17 de marzo de 2005 a las 12:00 horas, como fecha para la apertura pública de las ofertas.

Artículo 6º: Instruir al Secretario Técnico del Consejo de la Magistratura para que proceda a nominar los integrantes titulares y suplentes de las Comisiones de Preadjudicaciones y Recepción, e identificar al Secretario Letrado que corresponda para participar en el acto de apertura de ofertas.

Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día y con un mínimo de tres (3) días de anticipación a la apertura de las ofertas; en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN N° 1003/2004

Carla Cavaliere			María Magdalena Iráizoz	L. Carlos Rosenfeld

Carlos Francisco Balbín		Bettina Paula Castorino		Juan Sebastián De Stefano

(momentáneamente ausente)

Germán Garavano		María Celia Marsili		Diego May Zubiría

(en uso de licencia)

ANEXO I

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2004 (RES. CM Nº 1003/2004)

ADQUISICIÓN DE ALCOHOLÍMETROS

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. CONSULTA DEL PLIEGO

4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO

5. RENGLÓN A COTIZAR

6. GARANTÍA

7. FORMA DE COTIZACIÓN

8. ADJUDICACIÓN

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

10. APERTURA DE LAS OFERTAS

11. REQUISITOS PARA OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES

12. LUGARES DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003, para la contratación de referencia.

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Contratación Directa Nº 37/2004 tiene por objeto la adquisición de alcoholímetros para su utilización por el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. CONSULTA DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente de esta Ciudad, en el horario de 11:00 a 17:00 horas, en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página web www.jusbaires.gov.ar.

4. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO.

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor de los pliegos.

Los pliegos podrán adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas y hasta las 12 horas del día 17 de marzo de 2005, previo depósito de la suma de Pesos Veinticuatro ($24,00) en  la Cuenta Corriente  N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal  Nº  53, sita en Córdoba 675 de esta Ciudad.

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

La no adquisición de los pliegos dará lugar al descarte de la oferta.

5. RENGLÓN A COTIZAR

Renglón 1.1: Tres (3) medidores electrónicos de alcohol en aire respirable, con las siguientes características:

- Utilización de boquillas descartables.

- Sensor electrónico que posibilite la visualización al instante de la cantidad de concentración de alcohol ingerido por la persona, en una pantalla de cristal líquido.

- Capacidad de almacenamiento mínima: últimos 150 datos.

- Alimentación a baterías, que permita un funcionamiento móvil, sin necesidad de recurrir a tomas de energía eléctrica.

Renglón 1.2:  Tres (3) impresoras compatibles con los medidores electrónicos de alcohol en aire respirable, requeridos en el Subrenglón 1.1, con las siguientes características:

- Deberán transmitir los datos relevados por los medidores electrónicos, mediante conductores ópticos, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de cableado.

- Capacidad de almacenamiento mínima: últimos 400 datos.

Renglón 1.3: Diez Mil (10.000) boquillas descartables compatibles con los medidores electrónicos de alcohol en aire respirable, requeridos en el Subrenglón 1.1.

Los bienes requeridos deberán estar homologados por el correspondiente organismo oficial.

El Consejo de la Magistratura podrá requerir el aumento o la disminución del total adjudicado hasta un diez por ciento (10%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos (Cláusula 18.1. del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

6. GARANTÍA

La firma adjudicataria deberá integrar una garantía total ante defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, de al menos doce (12) meses a partir de su recepción definitiva.

Durante el período de garantía, la adjudicataria deberá reparar o ajustar con prontitud cualquier defecto que se comprobara en los equipos, cambiando si fuese necesario, los elementos defectuosos o entregando un equipo nuevo de igual marca, modelo y calidad.

# 7. FORMA DE COTIZACIÓN

Las propuestas económicas deberán ser formuladas indicando precio unitario y precio total, en números y en letras, discriminadas por subrenglón y en pesos, especificando el origen de la totalidad de los bienes ofertados.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este órgano reviste condición de EXENTO. En las ofertas NO DEBERÁ discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

El número de C.U.I.T correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70175369-7.

8. ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá en un único oferente, motivo por el cual se deberán cotizar los tres subrenglones; caso contrario, la oferta será desestimada.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 17.00 horas y hasta las 12:00 horas del día marzo de 2005, en sobre cerrado, en la Mesa de Entradas de este Consejo, sita en Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso contrafrente, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura, e indicando como referencia la leyenda “Contratación Directa Nº 37/04”, Expediente CM Nº DCC-121/04-0”.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 17 de marzo 2005 a las 12:00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, piso 12º frente de esta Ciudad, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

11. REQUISITOS PARA OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES

Aquellos oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán presentar el correspondiente “Certificado de Habilitación para presentar Ofertas”, el cual los eximirá de adjuntar la documentación requerida en los Apartados Nros. 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la cláusula 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Conforme al Decreto 101/GCABA/2003, artículo 37º “..... d) Si la totalidad de la documentación presentada originariamente por el oferente se encuentra en regla o si debe adjuntar nueva documentación por haber vencido su plazo de vigencia... Para el supuesto previsto en el apartado d), el proveedor podrá acompañar la documentación que se encontrare vencida con anterioridad a la apertura de las ofertas o en la oferta misma.”

12. LUGARES DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes objeto de la presente Contratación Directa serán entregados en las dependencias del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos y cantidades que oportuna y fehacientemente comunique el Consejo.