ANEXO I

RESOLUCION OAyF N° 211 / 2010

LICITACIÓN PÚBLICA N° 36/2010

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. CONSULTA DEL PLIEGO

4. ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

5. RENGLONES A COTIZAR

6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

7. MODALIDAD DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS

8. GARANTÍA

9. SERVICIO POST VENTA

10. CERTIFICADO DE VISITA

11. FORMA DE COTIZACIÓN

12. LUGARES Y PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN

13. MUESTRAS Y ENSAYOS

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

15. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN

16. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

17. ADJUDICACIÓN

18. FORMA DE PAGO

19. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

20. APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN.

ANEXO A - CERTIFICADO DE VISITA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, para la contratación de referencia.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Licitación Pública Nº 36/2010 es una licitación de etapa única y tiene por objeto la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para dependencias del Poder Judicial - áreas administrativa y jurisdiccional- de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. CONSULTA DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º frente de esta Ciudad, en el horario de 11 a 17 horas.

4. ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas que hayan abonado, previo a la apertura de las ofertas del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor de los pliegos.

Los Pliegos podrán adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta las 12.00 horas del día 15 de noviembre de 2010, previo depósito de la suma de Pesos Diecinueve ($ 19.-) en la Cuenta Corriente N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 53, sita en Av. Córdoba 675, de esta Ciudad.

Se deberá acompañar en forma obligatoria el comprobante de compra del pliego licitatorio.

5. RENGLONES A COTIZAR

Renglones

Descripción

Capacidad

Renglón 1

Subrenglón 1.1: Provisión de diez (10) equipos Split frío-calor.

Subrenglón 1.2: Instalación de diez (10) equipos.

Lugares de Instalación: tres (3) equipos en Beruti 3345 de esta Ciudad: dos (2) en Piso 4º JPCyF Nº 9 y JPCyF Nº 6; un (1) equipo en Alem 684 Piso 10º CF y dos (2) equipos en Beazley 3860 PB, Oficina de Recepción y Custodia; cuatro (4) equipos para stock.

3.000 fs/hora

Renglón 2

Subrenglón 2.1: Provisión de un (1) equipo Split frío-calor

Subrenglón 2.2: Instalación del equipo.

Lugar de Instalación: un (1) equipo en Beruti 3345 de esta Ciudad Piso 5º, DIT

6.000 fs/hora

Renglón 3

Subrenglón 3.1: Provisión de tres (3) equipos Split frío solo.

Subrenglón 3.2: Instalación de los equipos

Lugares de Instalación: un (1) equipo en Centro de Cómputos Alem 684 1er. Subsuelo, un (1) equipo en Centro de Cómputos calle Beruti 3345, 5º Piso, y un (1) equipo en Centro de Cómputos de calle Beazley 3860 Planta Baja.

6.000 fs/hora

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos los equipos de Aire Acondicionado de la presente Licitación deben contener las siguientes características técnicas:

Frío/Calor por Bomba (con excepción de los equipos del Renglón 3 del presente Pliego).

Compresor rotativo.

Control remoto inalámbrico para la selección de funciones de Frío/Calor y para las funciones de los equipos contemplados en el Renglón 3, con sus correspondientes baterías.

Ventilación, deshumidificación, regulación de velocidades, temporizador, y timer para programación de los modelos.

Aletas deflectoras orientables.

Filtros.

Podrá efectuarse una oferta alternativa de equipos con distintas frigorías a las solicitadas, con una diferencia entre un mínimo y un máximo del 10% de las frigorías indicadas en este Pliego.

Las ofertas alternativas sólo se tendrán en cuenta siempre y cuando convenga a los intereses del Consejo de la Magistratura.

A los efectos de la adjudicación se priorizará la oferta que utilice la misma marca para todos los equipos a instalar.

7. MODALIDAD DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS

La instalación de los equipos solicitados en los renglones 1 al 3 deberá incluir, como mínimo, las siguientes prestaciones: montaje; provisión y colocación de cañería de instalación hasta doce metros (12mts) de cobre de 3/8 o de 5/8 por equipo según corresponda; provisión y colocación hasta doce metros (12mts) de tubo esponjoso de 3/8 o de 5/8 por equipo según corresponda; provisión y colocación hasta doce metros (12mts) de cable tipo taller de 5x4 mm por equipo; provisión y colocación de materiales varios para fijación y soporte de cada equipo (ménsulas, buloneras, tarugos, cinta pato, etc); provisión y colocación de manguera de drenaje, perforación en viga o taparrollo, perforación en mampostería, juego de tuercas por cuatro y cable de interconexión, y cualquier otro elemento necesario para lograr una instalación completa.

La adjudicataria deberá instalar la totalidad de los equipos consignados, incluyendo todo lo que estos requieran para su correcto funcionamiento. Asimismo, la adjudicataria, será totalmente responsable por el montaje, puesta en marcha y prueba de todos los elementos integrantes de los equipos e instalaciones cotizadas. Deberá proveer la mano de obra, equipos, materiales, incluso fluidos refrigerantes si correspondiere, herramientas e instrumental necesario para tal fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Deberá hacerse cargo del transporte de los equipos hasta los lugares que oportunamente se indique y su traslado hasta el lugar definitivo siempre dentro de la Ciudad de Buenos Aires; así como la provisión, armado y desarme de los andamios u otros elementos que fueran necesarios para cumplir los trabajos que se especifican. Asimismo, la adjudicataria deberá proceder a la reparación de mamposterías, revoques, enlucidos y pinturas si resultara necesario a causa del montaje de los equipos.

Energía eléctrica

El Consejo proveerá de un toma de tres patas de amperaje necesario, cercano a la unidad evaporadora, el cual no deberá estar conectado a ningún circuito de computación. La adjudicataria deberá cambiar el interruptor termomagnético del circuito que se utilice y se proveerá uno nuevo del valor correspondiente.

Disposiciones técnicas

La unidad interior tendrá que estar nivelada y a una distancia igual o menor a la recomendada por el fabricante.

El pase de las cañerías deberá tener el menor impacto posible en carpinterías y/o mampostería, las cuales deberán quedar selladas.

La unidad exterior deberá fijarse con brocas expansivas a la mampostería u hormigón del edificio, teniendo en cuenta que si esta unidad queda suspendida, tendrán que proveerse ménsulas metálicas para tal fin. Deberán colocarse soportes y anclajes para las distintas unidades interiores y fijarse las exteriores a la estructura de soporte existente, si correspondiere.

La instalación comprende la puesta en marcha, regulación y prueba de los equipos, como así también el entrenamiento o capacitación al personal usuario, y todo otro trabajo que, sin estar especificado en el presente Pliego, fuera necesario para el correcto y pleno funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, no admitiéndose ningún tipo de exclusión por parte del oferente.

Para el acercamiento de tensión se podrá utilizar mini canal autoadhesivo color blanco. Los cables a utilizar no podrán tener una sección menor de 1 X 2,5 mm2.

El equipo se deberá cablear y conectar a tierra en todos sus componentes.

8. GARANTÍA

Los equipos deberán proveerse nuevos, sin uso, con sus correspondientes manuales y catálogos, y con garantía total ante defectos de fabricación y fallas no imputables al comprador, de por lo menos doce (12) meses a partir de la emisión del Parte de Recepción Definitiva de su instalación.

Durante el período de garantía, la adjudicataria deberá reparar, modificar y ajustar con prontitud cualquier defecto que se comprobara en los equipos y/o instalaciones, cambiando si fuese necesario, los elementos defectuosos o entregando un equipo nuevo de igual marca, modelo y calidad. Será por su exclusiva cuenta y costo el desmontaje, cambio y montaje de los elementos afectados, sin derecho a reconocimiento de precio adicional al cotizado para los trabajos objeto de este Pliego de Condiciones Particulares.

9. SERVICIO POST VENTA

El oferente deberá garantizar el servicio técnico permanente y la provisión de repuestos, siempre dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

10. CERTIFICADO DE VISITA

Para cotizar los renglones 1 al 3 será requisito ineludible acreditar la visita a los inmuebles objeto de las instalaciones a efectuar (Anexo A), las que se efectuarán hasta el día hábil anterior a la fecha de apertura de las ofertas de la presente contratación, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

A tales efectos, los oferentes deberán comunicarse con los intendentes de los siguientes edificios, donde deberán instalarse los equipos, a fin de coordinar la visita:

Av. Leandro N.Alem 684 4011-1397

Beruti 3345 4014-5842/0357

Beazley 3860 5297-8200/8299, Internos 328202 ó 328205

Adquiridos los Pliegos, en cada edificio se completará el correspondiente Certificado de Visita. Con dicha constancia se acreditará haber concurrido a los edificios y verificado las condiciones para la ejecución de las prestaciones.

El mencionado certificado deberá adjuntarse obligatoriamente con la oferta.

No obstante el detalle de inmuebles a visitar, el Consejo de la Magistratura podrá ordenar la instalación de equipos adjudicados en otras dependencias del Poder Judicial, siempre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin variación de las demás condiciones y valores originalmente contratados.

11. FORMA DE COTIZACIÓN

Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, indicando en números y en letras:

Precio Unitario de cada subrenglón.

Precio Total de cada subrenglón.

Precio Total de cada renglón.

Precio Total de la propuesta económica.

Asimismo, junto a la propuesta económica cada oferente deberá necesariamente expresar para cada renglón: el origen y la marca de los bienes ofertados.

No es necesaria la cotización de la totalidad de los renglones del Punto 5; sin embargo, el oferente no podrá cotizar parte de cada renglón, debiendo en consecuencia cotizar necesariamente ambos subrenglones que componen cada renglón: la provisión de la unidad y su instalación.

No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas así realizadas.

Deberá incluirse en todas las ofertas el costo de traslado, descarga y entrega de los equipos. No se aceptarán ofertas que no incluyan dicho servicio.

12. LUGARES Y PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACION

12.1. Entrega

El plazo máximo de entrega de los equipos de aire acondicionado no será superior a quince (15) días de recibida la correspondiente Orden de Compra.

Los bienes objeto de la presente Licitación Pública serán entregados en las dependencias del Consejo de la Magistratura y/o del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que oportuna y fehacientemente comunique el Consejo.

No se requerirá la conformidad del Consejo de la Magistratura antes de la entrega.

12.2.Instalación

12.2.1 La instalación de los equipos solicitados en los Renglones 1 a 3 será requerida mediante Orden de Compra, dentro de un plazo máximo de cinco (5) meses contados a partir del Parte de Recepción Definitiva de la provisión de la totalidad de los equipos adjudicados, en los lugares en que el Consejo de la Magistratura determine.

El Consejo de la Magistratura podrá determinar que las instalaciones sean efectuadas de manera parcial.

12.2.2. El Consejo de la Magistratura solicita cuatro reservas de instalación para complacer reclamos futuros; motivo por el cual se habilitarán las respectivas instalaciones mediante sucesivas Órdenes de Compra.

12.3 Plazos de Instalación

12.3.1Respecto de las instalaciones requeridas en la Orden de Compra inicial, el plazo de instalación y puesta en marcha no podrá ser superior a los 30 días desde la recepción de la misma.

12.3.2 En cuanto a las instalaciones requeridas mediante posteriores Órdenes de Compra, el adjudicatario deberá realizar la correspondiente instalación y puesta en marcha dentro de los diez (10) días a partir de la recepción de la Orden de Compra.

13. MUESTRAS Y ENSAYOS

El Consejo de la Magistratura podrá requerir en cualquier momento del procedimiento licitatorio que los oferentes presenten muestras de los bienes ofertados, reservándose el derecho de realizar ensayos con dichas muestras a fin de efectuar pruebas de calidad.

La referida entrega se efectuará dentro de los quince (15) días corridos de requerida, siendo sin cargo para este Consejo.

Todos los gastos que demande el acarreo de las muestras serán a cargo del oferente.

La no presentación de las muestras eventualmente requeridas facultará a la Comisión de Evaluación de Ofertas a declarar inadmisible la oferta presentada, para el correspondiente renglón.

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogarán automáticamente por igual plazo.

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del Consejo de la Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.

15. DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACION

El Dictamen de Evaluación de las Ofertas (Dictamen de Preadjudicación) será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes y se anunciará en la Cartelera del Consejo de la Magistratura, ubicada en Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso, de esta Ciudad, Conforme el Art. 48º del Decreto Nº 408/GCABA/07, reglamentario del Artículo 108º de la Ley 2095. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial y en la web del Consejo de la Magistratura www.jusbaires.gov.ar.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación se harán conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales. En caso de existir preadjudicatario/s, el porcentaje del depósito a efectuar por el interesado como condición de admisibilidad de la impugnación (Garantía de Impugnación), será del cinco por ciento (5%) sobre el monto total preadjudicado por el que se presenta la impugnación.

16. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente a los intereses del Consejo de la Magistratura. Para ello, una vez apreciado el cumplimiento de los requisitos y exigencias estipulados en la normativa vigente y en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, se considerarán el precio y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, conjuntamente con la idoneidad del oferente y demás condiciones de la propuesta.

17. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se hará por renglón completo.

18. FORMA DE PAGO

18.1. Los montos correspondientes a la provisión de los equipos de aire acondicionado se abonarán a partir de la confección del Parte de Recepción Definitiva de la provisión, conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

18.2. El pago de los montos correspondientes a la instalación de los equipos de aire acondicionado, se realizará a partir del Parte de Recepción Definitiva de la instalación efectivamente realizadas y conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales y a los precios unitarios cotizados.

19. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8 a 17 horas y hasta las 12.00 horas del día 15 de noviembre de 2010, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, sito en Av. Leandro N. Alem 684 de esta Ciudad, entrepiso, debiendo estar dirigidas a la Secretaría de Coordinación, e indicando como referencia la leyenda Licitación Pública Nº 36/2010 Expediente CM Nº OAyF-022 /10-0.

20. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2010 hasta las 12.00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

21. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN

Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito, hasta el quinto día hábil posterior a la fecha establecida para la realización de la charla informativa, mediante nota dirigida al Consejo de la Magistratura y deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de este Consejo, sin ensobrar, puesto que dicha dependencia deberá asignarle a las mismas un número de Actuación.

La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de octubre de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 36/2010

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO A - CONSTANCIA DE VISITA

Sede

Fecha

Firma por Consejo

Firma p/Empresa Visitante

Av. Leandro N. Alem 684

Beazley 3860

Beruti 3345

Se deja constancia que la empresa .......................................................................... realizó la visita prevista en la cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública